HUMAN SIRT1(SİRTUİN 1) ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar, hücre kültürü lizatı ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.29 μg/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.79 μg/ml - 50μg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Dilüsyon miktarları sırasıyla: 160μg/ml, 80μg/ml, 40μg/ml ve 20μg/ml olmalıdır

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

HUMAN NFE2L2(NUCLEAR FACTOR, ERYTHROİD DERİVED 2 LİKE PROTEİN 2) ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 adet kit 96 testlik olmalı, elisa yöntemiyle çalışmalıdır ve 2 adet teslim edilmelidir.

- Kit; insan serum, plasma, idrar, hücre lizatı ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 0.054 μg/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm Aralığı 0.16 μg/ml - 10μg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Dilüsyon miktarları sırasıyla: 160μg/ml, 80μg/ml, 40μg/ml ve 20μg/ml olmalıdır

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

MOTESANİB DİPHOSPHATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün ambalaj miktarı 200 mg olmalıdır.

- Ürün toz formda olmalıdır.

- Ürünün saflık derecesi 99.64% olmalıdır.

- Ürünün moleküler ağırlığı 569.44 olmalıdır.

- Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

6 WELL PLATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hücre kültüründe kullanılacaktır.

- Kaliteli polimer malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 150 adet olarak teslim edilmelidir.

- Steril dnase rnase free özellikte olmalıdır.

- Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

- Çapraz kontaminasyon riskini azaltacak şekilde dizayn edilmelidir.

- Optik olarak transparan ve homojen yüzeyi ile mikroskop altında incelemeyi kolaylaştırmalıdır.

- F-bottom özellikte olmalıdır.

- Tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

GLUTATYON ASSAY KIT 96 TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

      - 96 well plate den oluşmalıdır ve 2 adet teslim edilmelidir.

2.	405-414 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.

3.	Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.

4.	Assay kiti serum, hücre lizatı ve  diğer örneklerinden çalışmalıdır.

5.	Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.

6.	Kitin ölçüm aralığı 2-100umol olmalıdır.

7.	Sensitivitesi 2umol olmalıdır.

8.	Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.

Fetal Sığır Serumu Şartnamesi
1. 500mL ambalajında olmalıdır.
2. 1 adet teslim edilmelidir
3. Steril filtre edilmiş olmalıdır.
4. Virus deteksiyonu yapılmış olmalıdır.
5. Sertifikalı olmalıdır.

6.Daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olmalıdır ve olumlu sonuç alınmış olmalıdır.