SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME 3

ıox Tris/G1ycine/SDS, 5 1 cube

1.5 İt lik ambalaj olmalıdır

- Ambalaj üzerinde kullanımı kolaylaştıran çeşmesi bulunmalıdır.

2.1 Ox Konsantre halde olmalı sadece diştile su ile seyreltilebilmelidir.

3.Ph 8.3 olmalıdır.

4.İçerisinde 25 mM Triş 192 mM glisin 0.1 0/0 SDS olmalıdır.

5. Ürün laboratuvarda bulunan aktarım sistemi ile uyumlu çalışmalıdır. Uyumlu çalışmayan ürün laboratuvarın istemiş olduğu marka ile ücretsiz değiştirilmelidir.

5. Laboratuvarımızda daha önce denenmiş olmalıdır.

IOx Tris/GIycine, 5 1 cube

1. Western Blot çalışması için uygun olmalıdır.

2.1 Ox Konsantre halde olmalı sadece diştile su ile seyreltilebilmelidir.

3.5 İt ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde kullanımı kolaylaştıran çeşmesi bulunmalıdır.

- IX formülasyonu 25 ınM Tris, 192 ınM glycine, PH 8.3 şeklinde olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önce denenmiş olmalıdır.

PUREZOL DOKULARDAN RNA SOLÜSYONU

- Solüsyon geniş örnek gurubundan RNA izolasyon işlemini yapmaya uygun olmalıdır.

- Tek solüsyon formatında olmalı, Metot olarak organik ekstrasyon olmalıdır.

- 100mg hayvan dokusu ile izolasyona başlanabilmelidir.

- Solüsyon kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Tüm saflaştırma aşaması 60 dakikadan az olmalıdır.

- En az 100 örneklik çalışacak miktarda olmalıdır.

7, Tüm PCR ürünleri çalışma spesifikliği açısından aynı marka olmalıdır.

Primer Antikor 100 uL

- Antikor insanda WB,ELİSA, IF,IHC uygulamasında uygun olmalıdır.

- En az 100ul olmalıdır

- Ürün WB,IHC,IF çalışmalarına valide olmalıdır ve üretici firma tarafından ürün içerisinde validasyon belgeleri sunulmalıdır.

- Hoştu rabbit olmalıdır.

- Teslim suresi max. 4-6 hafta arasinda olmalıdır.

2-Merkaptoethanol

  - En az %98 saflıkta olmalıdır. (14.2M)

  - En çok 25 ml hacminde olmalıdır.

Yağsız Süttozu

  - Moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılmak için üretilmiş olmalıdır

  - Yağsız formda süttozu içermeldir

  - En çok 300 g lık ambalajda yer almalıdır

Bradford Solüsyonu

  - Tek aşamada protein tayini yapabilmek için sunulmalıdır

  - 1 x formatta bulunmalıdır.

  - 1 L lik ambalajda yer almalıdır

  - içeriğinde methanol and fosforic asit yer almalıdır

  - Bir paket ürün ile standar olarak 200 assay mikroplate ile 4000 assay çalışılabilmelidir.

Hücre kültürü için 100x20 Petri Dish

1 - Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

- Ürün orijinal paketinde ve en az 500 adet olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Flaşk TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- Teklifte verilen malzemeler ilgili bölümlerde, orjinal steril olan en küçük paketinde ihaleden en az 10 gün önce denettirmeli, ilgili bölümden onay almalı ve bununla ilgili belgeyi ihale dosyasına koymalıdırlar.

- Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

Hücre kültürü için 60x15 Petri Dişli

- Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

- Ürün orijinal paketinde ve en az 1000 adet olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Flaşk TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- Teklifte verilen malzemeler ilgili bölümlerde, orjinal steril olan en küçük paketinde ihaleden en az 10 gün önce denettirmeli, ilgili bölümden onay almalı ve bununla ilgili belgeyi ihale dosyasına koymalıdırlar.

8- Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

## BSA standartı

- 2mlik vial formatta olmalıdır

- 5 adet dilüe edilmiş protein konsantrasyonlarım içermelidir

SDS

  - 1 kg ambalajda bulumlalıdır

  - Sodyum dodesil sülfat tozu şeklinde olmalıdır

  - Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır

DİKEY ELEKTROFOREZ CAMI

1. Mini Protean Tetra sistemine uygun olmaldır.

2. Üzerine 1 mm aralayıcı yapışık olmalıdır

3. Bir pakette en az 5 adet olmalıdır.

Realtime PCR Plakası Teknik şartnamesi 96 ve 384 well

- Rohe 480 üretilmiş olmalıdır.

- 96 Kuyucuklu olmalıdır

- Reaksiyon hacmi 5-125 ul olmalı alabileceği en fazla hacim 200ul olmalıdır.

- Düşük Profilli (15.5mm)olmalıdır.

- Tam etekli olmalıdır.

- Kuyucuk rakamları ve harfleri beyaz üzerine siyah olmalıdır.

- DNase, RNase ve gDNA içermemelidir.

- En az 50 lik pakette olmalıdır.

- Gövde ve etek termostabil polimer kaplı olmalıdır.

- Plate sayısı kadar Optik kapatıcı verilmelidir.

- 121 co de 20 dk otoklavlana bilmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı belgesini vermelidir.

- Ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

| Taban düzleminde uzunluk | 127.76mm |
| --- | --- |
| Tabandüzlemindeki genişlik | 85.48 mm |
| Genel yükseklik | 16.06 mm |

Açmada iyi çap	5,46 mm

200

ul

Konik kesitin altındaki kuyu çapı 2,64 mm kuyu hacim

Kuyu açısı	17.5 0

Sol kenardan A1’ e kadar	14.38 mm

| Üst kenardan başa A1 Sol kenardan H12’ye; 1 1 ,24 mm 113,38mm. |  |
| --- | --- |

Listede yer alan diğer tüm ürünler için teknik özellikler aşağıda sıralanmıştır.

- Ürünler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

- Ürünler Hücre kültürü ve Moleküler çalışmalara uygun olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır.

Ürün için istenilen miktarda alım öncesi numune ücretsiz bırakılmalıdır.

Çalışmayan ürün laboratuvarın istemiş olduğu marka ve model ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

- Firma sarf temini aşamasında ihtyaç duyulması halinde cihaz ve teknik personel

desteğini ücretsiz vermelidir.