VİAL VE İNSERT SETİ,

- 1*Mikro İnsert 0,2ml 200ad/pk, olmalı

- 2*5mm genişliğinde açılma flakonları için uygun olmalı

- 3*Düşük Hacimli Uçlar Yaysız uçlar daha uzun olduğundan septa ile sıkı bir sızdırmazlık sağlamalı

- 4* Yaylar flakonun merkezinde kendini merkezlemeli  ve yay basıncı, kesici uç ile septa arasında sızdırmazlık oluşturmalı.

- 5* Uçucu numuneler ve Işığa duyarlı numuneler için uygun olmalı

- 6*İnsert ile birlikte 2 kutu 100 lük vial verilmeli.