C18, 2.7 um, 2.1 x 100 mm Kolon Teknik Şartnamesi

- Kolon C18 sabit faza sahip olmalıdır.

- Kolon LC-MS/MS cihazında kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

- Kolonun uzunluğu 100 mm, iç çapı 2.1 mm olmalıdır.

- Kolonu oluşturan parçacıkların çapı 2.7 μm olmalıdır.

- Kolon 90Apor boyutuna sahip olmalıdır.

- Maksimum çalışma sıcaklığı 80C olmalıdır.

- Karbon yükü %7 olmalıdır.

- pH Minumum 2.0, pH Maksimumu 8.0 olmalıdır.

- Maksimum basınç 600 bar olmalıdır.

- Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 130 m2/g olmalıdır.