Agaroz (elektroforez grade) - (100 g) Teknik Şartnamesi
1. DNA ve RNA fragmanlarının rutin hızlı bir şekilde ayrılması, PCR ürünlerinin yanı sıra, plazmidlerin hazırlanması ve taranması, klonlama ve lekeleme teknikleri için kullanılabilmelidir.

2. Mükemmel şeffaflık ve düşük arka plan lekelenmesi ile net bant görünürlüğü sağlamalıdır.

3. Dnase ve Rnase free olmalıdır.

4. 100 gr’lık paketlerde teslim edilmelidir.

5. Kanserojen maddeleri içermemelidir.

6. 100bp-23kb genişliğinde çözünürlük aralığına sahip olmalıdır.

7. 0.8 ve 1 agaroz konsantrasyonlarında hem TBE hem TAE buffer ile kullanımda 23kb’a kadar fragment uzunluğu yürütülebilmelidir.

8. Aşağıdaki çözünme ve hızlı jelleşme özelliğine sahip olmalıdır.

Gelling temperature (1.5%) 36°C ±1.5°C

Melting temperature (1.5%) &gt;90°C

Gel strength (1%) &gt;1,200 g/cm²

9. Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalı ve bunları teklif ile birlikte belgelendirmelidir.

10. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

11. Ürün 5 iş günü içinde elden teslim edilmelidir.
12. Onuncu maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. İhale ile birlikte 1 litre haciminde 10X TBE buffer verilmelidir.
PCR master mix (1 ml) Teknik Şartnamesi
1. Çalışma Miksi 250 Reaksiyonluk paketlerde olmalıdır.

2. Standart Taq Polimerazlara göre 6 kat doğru çalışabilmeli ve 5 kb uzunluğa kadar ürün verebilmelidir.

3. Oda sıcaklığında saklanabilmeli ve oda sıcaklığında çalışma yapılabilir olmalıdır.
4. Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilmektedir

5. 12 dk'lık 95 C' de inkübasyonla enzim aktif hale gelebilmelidir.

6. Enzim 1 ay oda sıcaklığında bozulmadan kalabilmelidir.

7. Düşük kopya sayısı reaksiyonlarında üst düzey performans verebilmelidir.

8. Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

9. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
10.  Dokuzuncu maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Ürünler elden teslim edilmelidir.
0.5 – 10 µl otomatik pipet Teknik Şartnamesi
1. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik uygulamalarda kullanmaya uygun olmalıdır.
2.  Pipetin tümü 100% otoklavlanabilmektedir(121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

3. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.

4. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

5. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

6. Pipet ile  0,5-10 µl arasında hacimlerle çalışılabilmelidir.
7. Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.

8. Pipetlerde Kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
9. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

10. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmekte ve kalibrasyonu yapılabilmektedir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almakta ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapılamaya gerek olmamalıdır.

11. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

12. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
13. Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.

14. Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli bulunmalıdır.

15. Otomatik pipetin iç kısmındaki bağımsız ve modüler olan pipetleme mekanizması elin ısınmasından kaynaklanan etkinin elimine edilmesi için termal olarak dış kısımdan izole edilmiş olmalıdır.

16. Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir. 

17. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.

18. Butonun üst kısmı ve alt kısmı mükemmel bir kavrama sağlamalı ve zorlanmadan ayar yapmak amacıyla yumuşak plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

19. Mikro hacimli pipetlerin uç kısımları metal olmalıdır.
20. Avrupa menşeili olmalıdır. 
21. Pipetler 3 yıl garantili olmalıdır. Pipetler internet üzerinden seri numaraları üretici firmanın web sitesinde online kayıtları yapılarak, üretici firmanın garantisi altına alınabilmelidir.

22. Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır
23. Firma, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır.
24. Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
25.  Yirmi dördüncü maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

26. Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

27. 3 yıl boyunca 6 ay aralıklarla ücretsiz kalibrasyon sağlanmalıdır. Bu şartın yerine getirildiğine dair onay yazısı imzalı kaşeli olarak beyan edilmelidir.
28. Proje kapsamında alımı yapılacak olan 0.5 – 10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl hacimli otomatik pipetleri hepsi aynı marka olmalıdır.
10-100 µl otomatik pipet Teknik Şartnamesi
1. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik uygulamalarda kullanmaya uygun olmalıdır.

2. Pipetin tümü 100% otoklavlanabilmektedir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

3. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli polipropilen olmalıdır.

4. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

5. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

6. Pipet ile 10-100 µl arasında hacimlerle çalışılabilmelidir.
7. Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.

8. Pipetlerde Kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
9. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

10. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmekte ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almaklı ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.

11. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

12. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
13. Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.

14. Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.

15. Otomatik pipetin iç kısmındaki bağımsız ve modüler olan pipetleme mekanizması elin ısınmasından kaynaklanan etkinin elimine edilmesi için termal olarak dış kısımdan izole edilmiş olmalıdır.

16. Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir. 

17. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.

18. Butonun üst kısmı ve alt kısmı mükemmel bir kavrama sağlamalı ve zorlanmadan ayar yapmak amacıyla yumuşak plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

19. Mikro hacimli pipetlerin uç kısımları metal olmalıdır
20. Ürün Avrupa menşeili olmalıdır. 
21. Pipetler 3 yıl garantili olmalıdır. Pipetler internet üzerinden seri numaraları üretici firmanın web sitesinde online kayıtları yapılarak, üretici firmanın garantisi altına alınabilmelidir.

22. Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.
23. Firma, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır.
24. Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
25.  Yirmi dördüncü maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

26. Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

27. 3 yıl boyunca 6 ay aralıklarla ücretsiz kalibrasyon sağlanmalıdır. Bu şartın yerine getirildiğine dair onay yazısı imzalı kaşeli olarak beyan edilmelidir.

28. Proje kapsamında alımı yapılacak olan 0.5 – 10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl hacimli otomatik pipetleri hepsi aynı marka olmalıdır.
100-1000 µl otomatik pipet Teknik Şartnamesi
1. Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik uygulamalarda kullanmaya uygun olmalıdır.
2.  Pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

3. Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.

4. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

5. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır.

6. Pipet ile 100-1000 µl arasında hacimlerle çalışılabilmelidir.
7. Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
8. Pipetlerde Kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
9. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

10. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmekte ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almakta ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.

11. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

12. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
13. Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.

14. Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveline sahip olmalıdır.

15. Otomatik pipetin iç kısmındaki bağımsız ve modüler olan pipetleme mekanizması elin ısınmasından kaynaklanan etkinin elimine edilmesi için termal olarak dış kısımdan izole edilmiş olmalıdır.

16. Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir. 

17. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.

18. Butonun üst kısmı ve alt kısmı mükemmel bir kavrama sağlamalı ve zorlanmadan ayar yapmak amacıyla yumuşak plastik materyalden yapılmış olmalıdır.

19. Mikro hacimli pipetlerin uç kısımları metal olmalıdır.

20. Ürün Avrupa menşeili olmalıdır. 
21. Pipetler 3 yıl garantilidir. Pipetler internet üzerinden seri numaraları üretici firmanın web sitesinde online kayıtları yapılarak, üretici firmanın garantisi altına alınabilmelidir.

22. Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.

23. Firma, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır.
24. Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
25.  Yirmi dördüncü maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

26. Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

27. 3 yıl boyunca 6 ay aralıklarla ücretsiz kalibrasyon sağlanmalıdır. Bu şartın yerine getirildiğine dair onay yazısı imzalı kaşeli olarak beyan edilmelidir.

28. Proje kapsamında alımı yapılacak olan 0.5 – 10 µl; 10-100 µl; 100-1000 µl hacimli otomatik pipetleri hepsi aynı marka olmalıdır.
cDNA sentez kiti (50 örnek) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
3)  İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4)    Kit, revers transkriptaz dahil tüm gerekli malzemeleri içermelidir. 

5)    Kit harici malzeme alımına ihtiyaç olmamalıdır. Başlangıç RNA miktarı 2pg-1µg’a kadar sonuç vermekte başarılı olmalıdır.

6) Kit çok etkili ve hassas bir şekilde CDNA sentezi yapabilmelidir
7) Teklif edilen kitin teslimatı soğuk zincir ile yapılmalıdır.
8)    Önerilen ürüne ait üretici katalog kodu veya ürün bilgisinin teklif ile birlikte verilmesi gereklidir.

9) Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır

10) qPCR ve PCR array sistemleri ile çalışmaya uygun olmalıdır
11)  Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
12) Ürünün istenilen verimde çalışmadığı durumda firma projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda laboratuvar desteği vermelidir. 
13) Firma desteğine rağmen yeterli kalitenin sağlanamadığı durumda ilgili firmaya ürün iade edilebilmelidir.
14) Kit tek basamakta cDNA sentezine olanak sağlamalıdır.

15) Ek bir malzemeye gerek olmaksızın kitin içeriğinde reaksiyon için tüm bileşenler olmalıdır.

16) Enzim, çift ipliği 65 °C’ye kadar stabil olarak korumalıdır.

17) -20°C’de 1 yıl saklanabilmelidir.
18) Aynı ihale kapsamında alımı gerçekleştirilecek olan RNA izolasyon kiti (50 örnek) ile aynı marka olmalıdır

0.2 ml’lik PCR tüpü (500 ad/pk) (500'lük paket) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.
3)  İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Standart PCR çalışmalarında kapaklarda herhangi bir erime olmamalıdır.

5) 121 derecede otoklavlanabilir olmalıdır.
6) Önerilen ürüne ait üretici katalog kodu veya ürün bilgisinin teklif ile birlikte verilmesi gereklidir.
7) Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
1.5 ml’lik kilitli kapaklı plastik tüp (500 ad/pk) (500'lük) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

3)  İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Teklif edilen ürün moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

5) Ürünler Avrupa üretimli CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır.

6) Tüpler dnase rnase pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirilmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.

7) Ürün 30000RPM ve en az 20000xg kuvvete dayanıklı olmalıdır.

8) Kapağı kaynatma, dondurma ve otoklavlama esnasında açılmamalıdır.

9) Üzerine yazı yazılacak alan olmalıdır.

10) Taksimatlı olmalıdır.

11) Otoklavlanabilir olmalıdır.

12) Tüpler %100 virgin polypropylenden üretilmiş olmalıdır. 

13) Kapakları kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

14) Tüm maddeler katalog üzerinden gösterilerek, ürünün uygunluğu verilmelidir.

15) Ürün Avrupa menşeili olmalıdır
RNA izolasyon kiti (50 örnek) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

3)  İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Kit, hayvan dokusu ve hayvan hücrelerinden total RNA izolasyonu yapabilmeye uygun olmalıdır.

5) Kit silika membran bazlı spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

6) Kit içerisinde test miktarı kadar spin kolonlar tek tek steril ambalajında kit içerisinde bulunmalıdır.

7) Ayrıca protokolün gerektirdiği sayıda 2 ml lik toplama tüpleri kit içerisinde bulunmalıdır.

8) Kit içerisindeki bufferlar RNase-free özellikte olmalıdır.

9) Protokol, Fenol/kloroform ekstraksiyonu, CsCl gradyanı, LiCl veya etanol çökeltmesi içermemelidir.

10) İzolasyon ile elde edilen RNA kantitatif real-time RT-PCR uygulamalarına, cDNA sentezinde,

northern, dot ve slot blot analizlerinde, mikroarray uygulamaları için uygun olmalıdır.

Protokole başlarken materyalin maksimum başlama miktarı hayvan hücreleri için 1x107, doku örnekleri için 30mg ve yeast hücreleri için 5 x 107 olabilmelidir.

11) Elde edilmek istenen RNA miktarına bağlı olarak minimum elüsyon hacmi 30μl olmalıdır.

12) Kitin saklama koşulları oda sıcaklığında muhafaza edilmeye uygun olmalıdır.

13) Protokol 25 dakikadan az bir sürede tamamlanabilmelidir.

14) Teklif veren firmalar tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya Türkiye’ de tek yetkili distribütörü

tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

15) Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili

kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir ve teklif veren firma

ek dosya olarak ihale sistemine yüklenmelidir.

16) Teklif veren firma, ISO 13485:2016, ISO9001:2015, ISO14001:2015, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır ve teklif veren firma ek dosya olarak ihale sistemine yüklenmelidir.

17) Önerilen ürüne ait üretici katalog kodu veya ürün bilgisinin teklif ile birlikte verilmesi gereklidir.

18) Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

19) Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
20) Standart koşullarda elde edilecek bir RNA’nın RIN (RNA Integrity number) değeri en az 8 olmalıdır. İstenilen değer elde edilemediği takdirde ilgili firma laboratuvar desteği vermelidir. Laboratuvar desteğine rağmen RIN değerlerinin 8’in altında kalması halinde kitin iadesi sağlanmalıdır.
21) Aynı ihale kapsamında alımı gerçekleştirilecek olan cDNA sentez kiti (50 örnek) ile aynı marka olmalıdır

DNA ladder (100 bp) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

3) İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Kullanıma hazır olmalıdır.

5) DNA fragmentleri arasındaki 100 bp’lik farklılıkları göstermelidir.

6) 100 bp’den 1500 bp büyüklüğüne kadar olan DNA fragmentlerinden oluşmalıdır.
7) 2ml’lik ya da 2 X 1ml olmalıdır. 
8) Ürün Avrupa menşeili olmalıdır
2ml’lik kilitli kapaklı plastik tüp (500ad/pk) (500'lük paket) Teknik Şartnamesi
1) Ürünler 5 iş gücü içerisinde elden teslim edilmelidir.

2) Ürün projenin gerçekleştirileceği laboratuvarda denenmiş ve onaylanmış olmalıdır.

3) İkinci maddenin yerine getirildiğine dair yazının imzalı kaşeli verilmediği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Teklif edilen ürünleri tamamı moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

5) Ürünler Avrupa üretimli CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır.

6) Tüpler dnase rnase pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.

7) Ürün 30000RPM ve en az 20000xg kuvvete dayanıklı olmalıdır.

8) Kapağı kaynatma, dondurma ve otoklavlama esnasında açılmamalıdır.

9) Üzerine yazı yazılacak alan olmalıdır.

10) Taksimatlı olmalıdır.

11) Otoklavlanmalıdır.

12) Tüpler %100 virgin polypropylenden üretilmiş olmalıdır. 

13) Kapakları kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

14) Tüm maddeler katalog üzerinden gösterilerek, ürünün uygunluğu verilmelidir.

15) Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.



















