PROTEASE INHİBİTOR COCKTAİL (EDTA-Free,100× in DMSO)

- Ürün konsantre halde kullanıma hazır stok solüsyon olmalıdır .

- Ürün sıvı halde olmalı ve teslim edilen pakette hazır porsiyonlanmış olmalıdır .

- Ürün paketindeki hazır porsiyonların her biri en az 100µL hacminde ve en az 24 adet olmalıdır.

- Her bir porsiyondaki sıvı en az 100X konsantrasyonda olmalıdır .

- Her bir porsiyon ayrı ayrı mikrotüpte olmalı ve tek bir paket içinde teslim edilmelidir

- Ürün toplamda 2x1 ml olarak teslim edilmelidir.

- Ürün hücre lizis işleminde protein ekstraksiyonu esnasında proteinlerin degrede olmasını engelleyici olarak kullanılmalıdır .

- Ürün formülü en az şu ürünleri içermelidir : AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin ve pepstatin A yüksek kalitede dimethylsulfoxide (DMSO) içinde stabilize edilmiş olmalıdır .

- Ürün diğer hücre lizis tamponları ile uyumlu olmalı ve optimizasyon uyumluluğu açısından RIPA buffer ile aynı marka teklif edilmelidir.

- Ürün paketinde ayrı bir tüpte metalloprotease inhibisyonu için EDTA (en az 0,5M , 100X , 2,5 mL) solüsyonu verilmelidir .

- Her bir örnek için en fazla 10µL protease inhibitör kokteyli hücre lizis tamponuna eklenerek çalışılabilmelidir.

- Her bir porsiyon ile en az 10ml’ye kadar hücre lizatı ile çalışılabilmelidir.

- Teklif edilen ürün için firma tarafından birkaç kullanımlık numune temin edilmelidir.

- Teklif edilen ürün uluslar arası geçerli olan markalardan biri olmalıdır .

- Ürün ile birlikte 20x96 10 ul pipet ucu verilmelidir.

- Ürünü teslim eden firma en az üç gün laboratuarımızda uygulama yaparak teknik destek sağlamalıdır .

- Ürünün denemeler sonucunda çalışmadığına kanaat getirilirse , teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir .

- Soğuk zincir gerektiren malzemeler firma yetkilisi tarafından teslim belgesi ile teslim edilmelidir , kargo ile yollanan ürünler kabul edilmeyecektir .

- Teklif veren firma teklif ettiği markanın Türkiye’de yetkili distribütörü olmalı ve yetki belgesini teklif dosyasına eklemelidir . Bu belgeleri eklemeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır .

- Teklif veren firmalar bu teknik şartnameye madde cevap vermeli ve teknik şartnameye uygunluklarını belgelemelidirler .

Ripa Lysis Buffer System Teknik Şartname

- 100ml hacimde ve 10x konsantrasyonda olmalıdır.

- Westernblot için kullanıma uygun olmalıdır.

- İçeriğinde 0.5M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10% NP-40, 10mM EDTA olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

- Ürünler elden teslim edilmelidir.

- Üründen 10 ml numune bırakılmalıdır ve onay alındıktan sonra teklif iletilmelidir.

Bis(2-ethylhexyl) phthalate, PESTANAL®, analytical standard

- 117-81-7 cas numaralı, C24H38O4 molekül formüllü ve 390.56 g/mol moleküler ağırlığında olmalıdır.

- Analitik standart ve 99,7 % saflıkta, HPLC ve GC çalışmalarına uygun, renksiz ve sıvı formda olmalıdır.

- 386 °C (lit.) kaynama sıcaklığına ve 0.985 g/mL at 20 °C (lit.) yoğunluğuna sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.

- Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.