Vial ve Kapak

- Vialler hidrolik 1. sınıf camdan üretilmiş olmalıdır.

- Viallerin hacmi  en az 22 ml olmalıdır.

- Vida kapaklarla uyumlu olmalıdır.

- Boyun tipi N20 olmalıdır.

- Kapaklar sızdırmaz olmalıdır.

- Kapak silikon/PTFE deliksiz olmalıdır.

- Vial ve kapaklar aynı marka olmalıdır.

- Ambalajlarında 100 adet olmalıdır.

Cam Erlenler

- Erlenler Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapakları ile birlikte teslim edilmelidir.

- Isıya dayanıklı olmalıdır.

- Kapaklar flanşlı olmalıdır.

Cam Petri 80 mm

- Kapak gövde üzerine tam uyumlu olmalıdır.

- Petri ölçüleri 80x20mm olmalıdır.

MeCN

- 2,5 L amber şişede olmalıdır.

- CAS no: 75-05-8 olmalıdır.

- LC/MS  grade ve ≥%99,9 saflıkta olmalıdır.

- Buhar basıncı 72,8 mmHg (20°C) olmaldır.

MgSO4

- Anhydrous özellikte olmalıdır.

- CAS no:7487-88-9

- ReagentPlus  grade ve  ≥%99,5 saflıkta olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 120.37 g/mol olmalıdır.

NaCl

- CAS no: 7647-14-5

- Bioextra  grade ve  ≥%99,5 saflıkta olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 58,44  g/mol olmalıdır

- Kalite düzeyi 200 olmalıdır.

Tetrakloroetilen

- Cas. No: 127-18-4

- 200 μg/mL in methanol konsantrasyonda olmalı

Acetic anhydride

- Anhydride özellikte olmalıdır.

- CAS no: 108-24-7

- Reagent Plus grade ve  ≥%99 saflıkta olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

Cleaned-up kit (Temizleme Kiti)

- 50 mg MgSO4+ 50 mg Z-Sep (zirconium dioxide-based sorbent)+50 mg PSA içerikte olmalı

Potasyum karbonat

- Anhydrous özellikte olmalıdır.

- CAS no: 584-08-7

- ACS grade ve  ≥%99 saflıkta olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 138,21  g/mol olmalıdır.

Potassium hydroxide

- Anhydrous özellikte olmalıdır.

- CAS no: 1310-58-3

- Trace metals basis grade ve  ≥%99,95 saflıkta olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 56,11  g/mol olmalıdır.

Dar boyunlu şeffaf piset

- Pisetin üzerinde etanol, aseton, distile su, metanol ve isopropanol baskısı olmalıdır.

- Geniş boyunlu olmalıdır.

- LPDE materyelden üretilmiş olmalıdır.

Cam Şişe

- Kırılma riskine karşı cam yüzeyi kaplanmış olmalıdır.

- Kaplama 135 C sıcaklığa 30 dakika dayabilmelidir.

- Sızdırmaz kapakları olmalıdır.

Diseksiyon Makası

- Boyu en az 16 cm olmalıdır.

- Düz uçlu olmalıdır.

- Korozyona dayanıklı 304 paslanmaz çelikten imal edilmelidir.

Bistüri Sapı

- Bistüri sapının emliyet kılıfı olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Boyu en az 140 mm olmalıdır.

- Sapla birlikte 1 paket no: 21 bistüri ucu verilmelidir.

Nitril Eldiven

- Pudrasız ve nitril olmalıdır.

- Yırtılmalara karşı parmak uçları güçlendirilmiş olmalıdır.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır.

- Kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.

Filtrasyon Seti

- ISO 6556 and DIN 12476 standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Vakum Filtrasyon Seti 1000 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

- Kalın duvarları, ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları taşınma ve yıkama sırasında oluşabilecek kırılmaları önleyebilecek yapıda olmalıdır

- 47/50 mm çaplı membran filtreler ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Vakum filtrasyon seti 500 ml hacim kapasiteli süzme hunisine sahip olmalıdır.

- Sinterlenmiş cam disk ile donatılmış huni desteği, 47 mm 0,45 um selüloz asetat filtre (100 ad/pk), pompaya bağlamak için 2 m silikon hortum, vakum bağlantı parçası, bağlantı kıskacı ve 1000 ml hacim kapasiteli vakum erleni ile set olarak teslim edilmelidir.

- Vakum seti ile birlikte yağsız tip vakum pompası verilmelidir.

- Vakum pompasını 34 L/ dk vakum yapabilmelidir.