SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

| 1-4-NİTROFENİLPHOSPHATE DİSODİUM SALT 5GR. AMB. | Formulu: C6H4NNa2O6P.6H2O. 5 gramlık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| --- | --- |
| 2-SODYUM BİKARBONATE 1KĞ | Formulu: NaHCO3. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 3-SODYUM FOSFAT 1KĞ | Formülü Na2HPO4 olmalıdır. Moleküler ağırlığı 141,96 gr, ≥%98,5 saflıkta olmalıdır. 1 kg’lık ambalajda katı formda olmalıdır. |
| 4-SODYUM FOSFAT MONO BASİC 1KĞ | Formulu: NaH2PO4.H2O.1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 5-HİDROJEN PEROXİDE 2.5LT | Formulu: H2O2. 2,5 lt’lik ambalajda olacaktır. Çözelti halinde olmalıdır, ≥60% saflıkta olmalıdır. |
| 6-BARYUM CLORİDE 1KĞ | Formulu: BaCl2. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, %99.99 saflıkta olmalıdır. |
| 7-GLUCOSE 1KĞ AMB. | Formulu: D-(+)-Glucose monohydrate. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 8-CİTRİKASİT 1KĞ AMB. | Sitrik asidin sodyum tuzlarından trisodyum sitrat dihidrat olması gerekir. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 9-TOLUEN 1LT AMB. | 1 lt’lik ambalajda olacaktır. Çözelti halinde olmalıdır, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 10-ÜREA 1KĞ AMB. | 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥99% saflıkta olmalıdır. |
| 11-POTATODEXTROSEAGAR 500GR | İçeriği; Patates Nişastası (infüzyon) 4g/L, Dextrose 20g/L, Agar 15g/L olmalıdır. 500 gramlık ambalajda olacaktır. Dehydrated formda olmalıdır ve mikrobiyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır. Kullanıma hazır granül veya toz halinde olmalıdır. |
| 12-NUTRİENT AGAR 500GR AMB. | 500 gramlık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. Kullanıma hazır granül veya toz halinde olmalıdır. |
| 13- HİDROKLORİK ASİT 2.5LT AMB. | Formulu: HCl. 2,5 lt’lik ambalajda olacaktır. Çözelti halinde olmalıdır, ≥37% saflıkta olmalıdır. |
| 14-SÜLFÜRİKASİT SAF 2.5LT | Formulu: H2SO4. 2,5 lt’lik ambalajda olacaktır. Çözelti halinde olmalıdır, ≥98% saflıkta olmalıdır. 25 oC’da 1,84 g/mL yoğunluğa sahip olmalıdır. |
| 15-SÜLFÜRİKASİT TEKNİK 1KĞ | Formulu: H2SO4. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Teknik olmalıdır. |
| 16-O-FOSFORİKASİT 1LT | Formulu: H3PO4. 1 lt’lik ambalajda olacaktır. Sıvı formda, en az ≥95% saflıkta olmalıdır. Yoğunluğu 1,685 g/mL veya 1,71 g/mL olmalıdır. |
| 17-SODYUM FLORUR 1KĞ AMB. | Formulu: NAF. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 18-SODYUM ASETAT 2.5KĞ | Sodyum asetat anhydrous özelliğinde ve analiz için olmalıdır. Saflık derecesi %99’a eşit veya daha yüksek ve ayrıca ACS reagent düzeyinde katı formda olmalıdır. 2,5 kg’lık ambalajda olmalıdır. |
| 19-ASETİK ASİT 1LT | Formulu C2H402.1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 20- SODYUM HİDROKSİT 1KĞ | Formulu: NaOH. Saflık derecesi %98, molar kütlesi 40 g/mol’de,1 kg’lkk ambalajda katı formda olacaktır. |
| 21- SODYUM KLORÜR 1KĞ | Formulu: NaCl. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. |
| 22-SODYUMHEGZA META FOSFAT 1KĞ | - Formulu: (NaPO3)6. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥ %68 saflıkta olmalıdır. Yoğunluğu: 2.48 g/cm³ |
| 23-POTASYUM SÜLFAT 1KĞ | Formulu: K2SO4. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, ≥98% saflıkta olmalıdır. Yoğunluğu 2.66 gr/cm3 olmalıdır. |
| 24-POTASYUM HİDROKSİT 1KĞ AMB. | Formulu: KOH. 1 kg’lık ambalajda olacaktır. Katı formda, Molaritesi 56.11 g/mol olmalıdır. |
| 25-SPEKTRO KÜVET 100LÜK/KT | 1.5-3.0 mL aralığında hacme sahip olmalıdır. Polistirenden ya da PVDF’den yapılmış olmalı ve yarı mikro özellikte olmalıdır. Işık yolu 10 mm olmalıdır. Bir pakette 100 adet olmalıdır. |
| 26-MAVİ BANT FİLTRE KAĞIDI 11CM | 11 cm ebatlarında olmalıdır. Saf ve doğal selülozdan üretilmiş olmalıdır. Rutubete dayanıklı ve yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte üretilmiş olmalıdır. Bir pakette 100 adet olmalıdır. |

Yukarıda belirtilen kimyasalların aşağıdaki özelliklere de sahip olması gerekmektedir.

- Malzemeler yurtdışı menşeli (ithal) olmalıdır.

- İhaleye başvuru yapılmadan önce proje yürütücüsü ile mutlaka iletişime geçilmelidir.

- Malzeme orijinal ambalajında olmalıdır.

- Oda sıcaklığında depolanabilir, plastik, kapaklı bir ambalajda olmalıdır. Ambalaj yırtık, delik olmamalıdır.

5. Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir.

6. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 6 hafta içinde değiştirilmelidir.

7. Tüm malzemeler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Dışkapı Ankara adresine teslim edilmelidir.

8. Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az iki yıl olmalıdır.