TEKNİK ŞARTNAME

- Cholesterol 50g (KOLESTEROL)

- 386,7 g MW olmalıdır.

- CAS numarası: 57-88-5 olmalıdır.

- Erime noktası 147-150C aralığında olmalıdır.

- Firma yetkili satış belgesine sahip olmalıdır.

- Öncesinde kullanıcı tarafından laboratuvarda denenmiş olmalıdır.

- 1,2,3-Trioleoyl Glycerol 10g (1,2,3-Trioleol gliserol)

- CAS numarası 122-32-7 olmalıdır.

- 885,4 MW olmalıdır.

- SKT si en az 2 yıl olmalıdır.

- Öncesinde kullanıcı tarafından laboratuvarda denenmiş olmalıdır.

- Stearylamine 25g (Stearilamin)

- Cas numarası 124-30-1 olmalıdır.

- Beyaz toz şeklinde görünüme sahip olmalıdır.

- Minimum %85 saflığa sahip olmalıdır.

- Öncesinde kullanıcı tarafından laboratuvarda denenmiş olmalıdır.

- Phosphatidylcholine (soy) 1g  (Soy Fosfotidilkolin)

- Cas numarası 97281-47-5 olmalıdır.

- 782,1 MW olmalıdır.

- %95 in üzerinde saflığa sahip olmalıdır.

- Katı formda olmalıdır.

- Öncesinde kullanıcı tarafından laboratuvarda denenmiş olmalıdır.

- ABTS TEST KİTİ (ABTS substrat tabletleri)

- 10/140 mg substrate tablet içermelidir.

- Ultra pure olmalıdır.

- Firma personeli tarafından soğuk zincir korunarak teslim edilmelidir.

- Potasyum persülfat

- Cas numarası 7727-21-1 olmalıdır.

- Beyaz toz formunda olmalıdır.

- 270,33 MW olmalıdır.

- Erime noktası 100C olmalıdır.

- FALKON TÜPÜ 15 ML

- Konik taban olmalıdır.

- DNase, Rnase, Pyrogen Free olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Bir pakette 25 adet olmalıdır.

- FALKON TÜPÜ 50  ML

- Konik taban olmalıdır.

- DNase, Rnase, Pyrogen Free olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- Bir pakette  25 adet olmalıdır.

- Tartım Kabı

- 41*41  mm olmalıdır.

- 10 ml hacminde olmalıdır.

- PS yapıda beyaz olmalıdır.

- Antistatik özellikte olmalıdır.

- Bir pakette 500 adet olmalıdır.

- HPLC Grade su (HPLC saflığında su)

- HPLC saflığına sahip olmalıdır.

- Minimum 2 yıl SKT si olmalıdır.

- Aseton (1 litrelik)

- HPLC saflığına sahip olmalıdır.

- Minimum 2 yıl SKT si olmalıdır.

- BSA Standard Solution (1 ml) (BSA Standart Çözeltisi)

- Biyolojik numune örneklerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Biotech saflıkta olmalıdır.

- Metanol (500 mL)

  - 67-56-1 Cas numarasına sahip olmalıdır.

  - 500 mL hacmine sahip olmalıdır.

- PBS (Phosphate buffered saline) (Fosfat Tampon Çözeltisi), 100 ml tablets (50 tablet)

- Bir pakette 50 tablet bulunmalıdır.

- Her tablet 100 ml hacimde PBS çözeltisi hazırlamaya imkan sağlamalıdır.

- Peroxidase, horseradish, Rz >3.0 (100 mg'lık) (Yabanturpu peroksidazı)

- Uygun taşıma koşullarında firma tarafından teslim edilmelidir.

- Rx>3.0 olmalıdır.

- 100 mg’lık ambalajında olmalıdır.

- Polyoxyethylene-80 (POLİOKSİETİLEN-80) (TWEEN 80) (500 ml)

- Ambalajı 500 ml’lik olmalıdır.

- En az 2 yıl SKT’si olmalıdır.

- TMB (5 gramlık) (3,3',5,5' tetrametilbenzidin)

- TMB (3,3', 5,5;-tetramethylbenzidine) formülasyonuna sahip olmalıdır.

- Pluronic F-127 100g (PLURONİK F-127) (100 gram)

- Cas numarası 9003-11-6 olmalıdır.

- 100 gramlık ambalajda olmalıdır.

- WHATMAN CF1 DIP STICK PAD AND PAPER (WHATMAN DİP STİK PED VE KAĞIDI)

- 76 µm thickness at 53 kPA özellikte olmalıdır.

- Lateral flow kullanımına uygun olmalıdır.