Çizelge 1. Teknik Şartname

| # Sarf Malzeme | # Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| # DMEM/Ham’s F-12, with L-Glutamine 500ml # (L-Glutamin İçeren DMEM/Ham’s F-12) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - pH değeri 7.2 - 7.4 arası olmalıdır. - Glutamin içeriği belirtilmelidir. - Endotoksin düzeyi 0.1 EU/ml'den az olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| # Fetal Bovine Serum Advanced, Heatinactivated500ml # (Isıl inaktivleştirilmişFetal Buzağı Serumu) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır. - Test edilmiş ve sertifikalı olmalıdır (Mycoplasma, BVDV, FMDV, IBR) - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| # EGF Protein, Human 1mg # (EGF Protein, İnsan 1mg) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır. - Saflık derecesi belirtilmelidir (> 98%). - Endotoksin düzeyi 0.1 EU/µg'den az olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| DMEM High Glucose (4.5 g/l), with L-Glutamine 500ml (L-Glutaminli, DMEM Yüksek Glikoz 4,5 g/l, 500ml) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - pH değeri 7.2 - 7.4 arası olmalıdır. - Glutamin içeriği belirtilmelidir (4.5 g/L). - Endotoksin düzeyi 0.1 EU/ml'den az olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| Penicillin/Streptomycin (100x) 100ml (Penisilin/Streptomisin (100x) 100ml) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - İçerdiği Penicillin ve Streptomycin konsantrasyonları belirtilmelidir (örneğin: 100 U/ml Penicillin ve 100 µg/ml Streptomycin). - Endotoksin düzeyi 0.1 EU/ml'den az olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| Alexa Fluor 488 Phalloidin 300 U | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır. - Saflık derecesi belirtilmelidir (>95%). - Solvent bilgisi belirtilmelidir (örneğin: DMSO). - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| Goat anti-Human IgG (H+L) Cross-AdsorbedSecondaryAntibody, Alexa Fluor 488, 1 mg (Keçi Anti-İnsan IgG (H+L) Çapraz Absorbe Edilmiş Sekonder Antikor, Alexa Fluor 488, 1 mg) | - Son Kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır. - Protein konsantrasyonu belirtilmelidir (mg/ml). - Spesifite bilgisi belirtilmelidir (hangi immünoglobuline bağlandığı). - Minimal çapraz reaktivite bilgisi belirtilmelidir. - Uygun seyreltme faktörü belirtilmelidir. - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| Cytokeratın 10 Antıbody (Sitokeratin 10 Antikor) | - Son Kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır. - Klon bilgisi belirtilmelidir. - Antijen spesifikliği bilgisi belirtilmelidir (hangi keratin tipine bağlandığı). - Uygun hücre tipi ve uygulamalar belirtilmelidir (örneğin: ELISA, Western blot, İmmünohistokimya) - Uygun seyreltme faktörü belirtilmelidir. - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| Cytokeratın14Antıbody (Sitokeratin 14 Antikor) | - Son Kullanma tarihine en az 1 yıl olmalıdır. - Klon bilgisi belirtilmelidir. - Antijen spesifikliği bilgisi belirtilmelidir (hangi keratin tipine bağlandığı). - Uygun hücre tipi ve uygulamalar belirtilmelidir (örneğin: Western blot, immünofloresan). - Uygun seyreltme faktörü belirtilmelidir. - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| involucrinAntibody (İnvolücrin Antikor) | - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - Klon bilgisi belirtilmelidir. - Antijen spesifikliği bilgisi - Uygun hücre tipi ve uygulamalar belirtilmelidir (örneğin: Western blot, immünofloresan). - Uygun seyreltme faktörü belirtilmelidir. - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| PCR MycoplasmaDetection Kit (PCR Mikoplazma Tespit Kiti) | - Hassasiyet: ≥%95 olmalıdır. - Özgüllük: ≥%99 olmalıdır. - en az120 rxn olmalıdır. - Deteksiyon Limiti: ≤10 kopya/mL olmalıdır. - Çapraz Reaktivite: Mikoplazma türlerine göre değişkenlik gösterebilir. Teklifte detaylı bilgi verilmelidir. - Kontroller: Pozitif ve negatif kontroller kit içeriğinde bulunmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| Cell CultureInserts (Hücre Kültürü Eki, PETmembrane 0.4 µm, 24-gözlü) | - Membran: Polietilen tereftalat (PET) olmalıdır. - Gözenek Boyutu: 0.4 µm olmalıdır. - Membran Kalınlığı: 10 µm olmalıdır. - Membran Gözenek Dağılımı: Homojen olmalıdır. - Kuyu Sayısı: 24 olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. - Teklif edilen ürünler önceden laboratuvarda denenmiş olmalı, yeni bir marka teklif verilmek istenirse alım öncesinde numune bırakılmalıdır. |
| 3dGRO™ Skin DifferentiationMedium (3dGRO™ Deri Farklılaşma Ortamı) | - Steril olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - Ambalajı 500 ml olmalıdır. - İçerdiği bileşenler ve konsantrasyonları belirtilmelidir. - pH değeri 7.2 - 7.4 arası olmalıdır. - Uygun saklama koşulları belirtilmelidir. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |
| Human Dermal Fibroblasts-adultcell (İnsan Deri Fibroblastları- Yetişkin Hücresi) | - Biyogüvenlik sertifikası ile birlikte sunulmalıdır. - Vial hermetik olarak kapatılmış olmalıdır. - Son Kullanma tarihi belirtilmelidir. - Hücre canlılığı>%95 olmalıdır. - Mikoplazma testleri negatif olmalıdır. - Kargo ile gönderiler kabul edilmeyecektir. Firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir. |