Micafungin sodium, 5 mg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- Mikafungin, ≥97% (HPLC) saflıkta, C56H70N9O23S · Na kimyasal formülünde olmalıdır. Mikafungin, β (1,3)-D-Glukan sentaz enzimini inhibe edecek özelliğe sahip olmalıdır.

- Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

- yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Caspofungin, 5 mg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- Caspofungin, ≥97% (HPLC) saflıkta , C52H88N10O15 · 2C2H4O2 kimyasal formülünde olmalıdır. β-1,3-D-glukanların hücre duvarı bütünlüğü ve mantardaki rolünü incelemek için mantar hücre duvarı biyosentezi araştırmalarında kullanabilir olmalıdır.

- Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

- yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Anidulafungin, 5 mg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- Anidulafungin, ≥97% (HPLC) saflıkta, C58H73N7O17 kimyasal formülünde olmalıdır. Anidulafungin, β (1,3)-D-Glukan sentaz enzimini inhibe edecek özellikte olmalıdır.

- Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

- yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Fluconazole, 1 gr

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- ≥97% (HPLC) saflıkta , C13H12F2N6O kimyasal formülünde olmalıdır.

- Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

- yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Isavuconazole 5 mg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- ≥98% (HPLC) saflıkta , C22H17F2N5OS kimyasal formülünde olmalıdır.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Voriconazole , 25 mg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- ≥97% (HPLC) saflıkta, C16H14F3N5Okimyasal formülünde olmalıdır

- Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

- yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Amphotericin B, 1gr

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon testi için kullanılabilir olmalıdır.

- ≥85% (HPLC) saflıkta,  C47H73NO17 kimyasal formülünde olmalıdır

Duyarlı olduğu bilinen izolatla ya da referans suş ile antifungal etkinlik elde edilmezse, antifungaller

yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

RPMI 1640 Medium

- Toz halinde olmalıdır.

- Ambalaj şekli 10x 1 litre olmalıdır.

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon duyarlılık testleri için uygun olmalıdır

- Teklif edilen markalardan, içeriği en uygun olan tercih edilecektir.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Kutu üzerinde orijinal içeriğini ve hazırlanma şeklini gösteren etiket taşımalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

- Laboratuvarımızdaki test sonucuna göre standart suşlarda beklenen antifungal duyarlılık sonuçlarına göre kalitesi değerlendirilmeli ve uygun bulunmalıdır.

- Sodyum bikarbonat içermemelidir.

- L-glutamin içermelidir.

- Fenol kırmızısı içermelidir.

3-N-Morpholino propanesulfonic acid (MOPS)

- Antifungal sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile antifungal duyarlılık çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ambalaj şekli 100 gr olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 209.26 gr / mol şeklinde olmalıdır.

- Moleküler formülü C7H15NO4S olmalıdır.

- Laboratuvarımızdaki test sonucuna göre standart suşlarda beklenen antifungal duyarlılık sonuçlarına göre kalitesi değerlendirilmeli ve uygun bulunmalıdır.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Saflığı en az %99 olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Düz tabanlı,96 kuyucuklu PP Mikroplak

- Ambalaj şekli 10adet/paket olmalıdır.

- Plateler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plateler polystyrene malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tek tek steril ve kapaklı olmalıdır.

- Steril kapaklı olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır

U tabanlı,96 kuyucuklu PP Mikroplak

- Ambalaj şekli 10adet/paket olmalıdır.

- Plateler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plateler polystyrene malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tek tek steril ve kapaklı olmalıdır.

- Steril kapaklı olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

Sabouraud %4 Dextrose Agar

- BAM, EP ve USP yönergelerine uygun olmalı. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanıma uygun olmalıdır

- Bileşimi; Peptone 10,0 g/L; D(+) Glucose 40,0 g/L; Agar-agar 15,0 g/L olmalıdır

- 500 gr’ lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

KH2PO4 (Potassium Dihydrogen Phosphate), 500 gr

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- ≥ 99.5 - 100.5% saflığında,  KH2PO4 kimyasal formülünde olmalıdır

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

MgSO4.7H2O(Magnesium Sulfate Heptahydrate), 1 kg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- ≥ 99.5  saflığında,  MgSO4.7H2O kimyasal formülünde olmalıdır

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır

Bovine Serum Albumin 10 gr

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- ≥96% (agarose gel electrophoresis),  mol. Ağırlığı , ~66 kDa,  olmalıdır.

- Liyofilize toz halinde olmalıdır.

- pH 6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride) olmalıdır.

- Mikrobiyolojik kullanıma uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

Steril Egg Yolk Emülsiyon %50, 100 ml

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- Yumurta sarısı emülsiyonu, tipik olarak tavuk yumurtasından elde edilen yumurta sarısı ile genellikle salin veya fosfat tamponlu salin (PBS) olan sulu bir çözeltinin bir karışımından olmalıdır. Mikrobiyoloji ve ilgili alanlarda bakteri ve diğer mikroorganizmalar için büyüme takviyesi olarak yaygın olarak kullanımına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Uygun soğuk zincir koşullarında nakledilmeli ve teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

NaCl (Sodium Chloride) 1 kg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- ≥ 99.5 - 100.5% saflığında,  NaCl kimyasal formülünde olmalıdır.

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

CaCl2 (Calcium Chloride) 1 kg

- Ambalaj şekli yukarıda belirtildiği şekilde teslim edilmelidir.

- ≥ 88 saflığında,  CaCl2 kimyasal formülünde olmalıdır

- Toz halinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır

Koyun Kanı 100 ml

- Bir pakette 100 mL koyun kanı bulunmalıdır.

- Soğuk zincir bozulmadan teslim edilmelidir.

Sabouraud Dextrose Broth

- BAM, EP ve USP yönergelerine uygun olmalı. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanıma uygun olmalıdır

- Bileşimi; Peptone from meat 5,0 g/L; Peptone from casein 5,0 g/L; D(+) Glucose 20,0 g/L olmalıdır

- 500 gr’ lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Teslim tarihinde en az 2 yıl miyada sahip olmalıdır.

- Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır

Por boyutu 0.22 μm olan filtre

- Por çapı 0.22 um olmalıdır.

- Ambalaj şekli 50 ad/pk şeklinde olmalıdır.

- Steril olmalidir.

pH ölçümü için strip

- pH ölçümü için kullanılabilir olmalıdır.

- pH ölçümü 0 -14 aralığında skalası olmalıdır.

- Ambalaj şekli 100 ad/pk şeklinde olmalıdır.

- Skalaya uygun ve beklenen pH’da renk değişimi tespit edilmediği taktirde ürünün tamamı üstlenici firma tarafından yeni ürün ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Filtresiz Steril Pipet Ucu

- 10-200 ul hacminde olmalıdır.

- Bir rackda 96 uç olmalıdır.

- 10x96adet/kutu olmalıdır.

- Steril olmalidir.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- ISO, CE sertifikaları bulunmalıdır.

- Universal olmalıdır, farklı marka pipetler ile uyum sağlamalıdır.

Öze, Plastik PS 10 ul

- Steril olmalıdır.

- 10 ul, Halka uçlu olmalıdır.

- 100 adetlik paketlerde olmalıdır.

Petri Kutusu 9 cm, steril

- Mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere şeffaf polistiren olmalıdır.

- Renksiz, tozsuz olmalı, çatlak olmamalı, kolay kırılmaz özellikte olmalıdır.

- Kapak gövde üzerine tam uyumlu olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yapıldığına ilişkin etiket bulunmalıdır

- 9 cm çapında, steril olmalıdır.

- 500 adetlik kutularda olmalıdır.

Mikrosantrifüj Tüpü 2 ml

- Ultra şeffaf saf polipropilenden tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilen düz kapaklı olmalıdır.

- 2 ml hacminde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir.

- 500adet/paketlerde teslim edilmelidir.

Sterile Disk

- Boş antibiyotik diski olmalıdır.

- Antibiyotik diskleri steril olarak blister ambalajlarda olmalıdır.

- 1 kutusunda 5 kartuş, her bir kartuş da 50 disk olmalıdır.

TÜM TEKNİK ŞARTNAME İÇİN GEÇERLİ KOŞULLAR

1.  Teklif edilen ürünlerin, teknik şartname maddelerine uygunluklarının tespit edilmesi için ilgili dokümanlar (katalog / broşür) teklif ile birlikte sunulmalıdır. Bilgilendirici dokümanların sunulmaması durumunda teklif edilen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.  Tüm ürünler uygun sıcaklık ve saklama koşullarında ve orijinal ambalajları bozulmamış olarak temin edilecektir. Koşulları sağlamayan malzemeler kabul edilmeyecektir.

2. Tüm malzemeler ilgili laboratuvar uzmanı ile iletişime geçilerek temin edilecektir. Laboratuvar uzmanının uygun bulmadığı ürünler kabul edilmeyecektir.

3.  Alımımız kısmi teklife kapalıdır.