KUVARS KUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kumun maksimum tane boyutu 2 mm olmalıdır.

- Kum 1350 ± 5 g paketlerde olmalıdır.

- TS EN 196-1 standardını sağlayacak şekilde standart CEN kumu olmalıdır.

- Ürünler irsaliyeli teslim edilecektir, fabrika veya firma irsaliyesi olabilir.

- Mallar idarece belirlenen yere teslim edilecektir. Nakliye esnasında oluşabilecek tüm hasarlar yükleniciye aittir.

- Torbalar patlak, yırtık ve delikli olmamalıdır.