Standart Numune Alımı İçin Teknik Şartname

Merkezimizde bulunan Duraylı İzotop Sistemi’nde kullanılmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip standartlar gerekmektedir.

- Teknik Özellikler:

| 1) | LSVEC Lithium Carbonate certified for 7Li 7Li/6Li GB | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - 6Li/7Li değeri 0.08215 olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| --- | --- | --- |
| 2) | IAEA-S-3 Sulphur Isotopes in SilverSulphide | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - δ34S değeri -32.49 olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| 3) | NBS127 Barium Sulphate | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - δ34SVCDT değeri +21.12 ‰ olmalı, δ18OVSMOW içinse +8.59 ‰ olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| 4) | NBS18 Calcite | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - δ13C değeri -5.014 olmalı δ18O değeri ise -23.2 olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| 5) | IAEI 603 Calcite, CaCO3 | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - δ13C, ‰ on the VPDB δ13C scale +2.46, δ18O, ‰ on the VPDB δ18O scale içinse -2.37 olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| 6) | Cystene | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - Carbon %29.97 Hydrogen %5.03 Nitrogen %11.68 Oxygen %26.64 Sulphur %26.68 olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |
| 7) | Carraramarblepowderstandardfor13C&18O0.5g | - Kimyasal madde ithal malı olmalıdır - Standard Katı olmalı - Standartları sağlayan firma standartların çalıştırılması ve analizi konusunda uygulama desteği sağlamalı. |

- Diğer Hususlar:

- Tüm ürünler Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)’ne eksiksiz teslim edilecektir.

- Tüm standartların yazılım üzerinde tanımlamaları yapılarak teslim edilmeli ve tüm ayarlamaları yapılmalıdır.

- Tüm bileşenler teslimattan sonra en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Tedarikçi, garanti süresi içerisinde sistemin üretim ve tasarım hataları / kusurları nedeniyle arızalanan sistemin onarımından sorumludur. YEBİM, malların garanti süresi içerisinde gönderilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU

Doç. Dr. Eren ŞAHİNER				Doç. Dr. Kıymet DENİZ YAĞCIOĞLU