ELEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elek seti ithal malı olmalıdır.

- Elek setinde 75,150,250, 500 mikrometre , 1 .00mm, 250 mikrometre açıklıklara sahip 5 elek, toplama kabı ve elek kapağı olmalıdır.

- Eleklerin çapı 100 mm, elek yüksekliği 40 mm olmalıdır.

- Elekler DİN ISO 3310/1 standartlarına veya ASTM standartına uygun olmalıdır.

- Elek teli ve eleğin kasnağı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Eleklerin üzerinde seri numaraları ve mikron veya mm olarak değeri yazmalıdır.

- Eleklerin kutularının içinde kalite sertifikaları olmalıdır.

- Eleklerle birlikte, halka şeklindeki lastik contalar verilmelidir.

- Ağzı kapalı naylon ambalajlı elekler, orjinal karton kutusu içinde teslim edilmelidir.