ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

- HUMAN TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA, TNF-A ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve ELİSA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit insan serum, plazma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 1.5  ng/L düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 3ng/L-900ng/L olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10’dan küçük olmalıdır.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 100 ul veya daha az  olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kit 2-8 C’de saklanmalıdır.

- İnkübasyon süresi 200 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- 2 adet teslim edilmelidir.

- Teklif sunacak firma mutlaka üreticiden alınmış yetkili satıcılık belgesini sunmalıdır.

- HUMAN INTERLEUKİN 6, IL-6 ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve ELİSA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti 1,5 μg/ml düzeyinden düşük olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 2μg/ml - 600μg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 100 ul veya daha az   olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 120 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kit 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- 2 adet teslim edilmelidir.

- HUMAN INTERLEUKİN 10 ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve ELİSA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kit hassasiyeti: 3 pg/ml  düzeyinden  düşük olmalıdır.

- Kit ölçüm aralığı 5pg/ml - 1500pg/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 100 ul veya daha az  olmalıdır.

- Kit 2-8 C’de saklanmalıdır.

- İnkübasyon süresi 120  dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- 2 kutu teslim edilmelidir.

- MEDİUM NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün Nitrilden yapılmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Paketlerde 100 adetlik olmalıdır.

- 3 paket olacak şekilde teslim edilmelidir.

- Medium beden temin edilmelidir.

- HUMAN TOTAL ANTIOXIDANT STATUS ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve ELİSA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kit 2-8 C’de saklanmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 100 µl veya daha az olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 90 dakikayı geçmemelidir.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

- Kit ölçüm aralığı 0.05U/ml - 30U/ml olmalıdır.

- Kit hassasiyeti 0.05 U/ml den az olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Stok standarttan seri dilüsyon ile   ölçüm düzeylerine  uygun standartlar hazırlanabilmelidir.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- 2 adet kit teslim edilmelidir.

- HUMAN TOTAL OXIDANT STATUS ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit 96 testlik olmalı ve ELİSA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; insan serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Ölçüm aralığı 0.05U/ml - 30U/ml olmalıdır.

- Hassasiyeti 0.03 U/ml den az olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

- Stok standarttan seri dilüsyon ile ölçüm düzeylerine  uygun  standartlar hazırlanabilmelidir.

- İnkübasyon süresi 90 dakikayı geçmemelidir.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu teklifle sunmalıdır.

- Kitlerin CE kalite belgesi olmalı ve teklifte gösterilmelidir.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- 2 adet kit teslim edilmelidir.

- 15ML SANTRİFÜJ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

- Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

- 15ml konik tüp olmalıdır.

- 50 adet/paket şeklinde paketlenmelidir.

- 2x50 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

- Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

- 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

- Kolay açılır-kapanır şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

- Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

- Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

- 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

- Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

- Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

- MAVİ PİPET UCU (100-1000 µL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.

- 500 adetlik paket içerisinde teslim edilmelidir.

- Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.

- Maximum geri kazanım özelliği olmalıdır.

- Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.

- Pipet ucu pipet şafına uyumlu olmayı garanti etmelidir.

- Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.

- Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır

- Pipet ucu 7 ,5 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgesi ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.

- 1-1000 UL BLUE FİLTER TİPS, BLUE NON-PYROGENİC DNAASE/RNAASE (1 adette 96’lık 10 kutu bulunmalıdır)

1.	Uçlar 1-1000 ul lik olmalıdır.

2.	Uçlar RNase, DNase, DNA and PCR inhibitor free, Certified non-pyrogenic olmalıdır.

3.	Uçlar Steril olmalıdır.

4.	30 adet teslim edilmelidir.

5.	Uçlar şeffaf renkte olmalıdır.

6. 	1 adet kapsamında 96 ölçümlük pipet ucu yer alacaktır.

- PİPETOR 100-1000µL TEKNİK ŞARTNAME

- Pipet genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ ya kadar).

- Pipetin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve küçük hacimler ve büyük hacimliler için çelik piston olmalıdır.

- Hacim göstergesi numerik olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmekte ve ayarlanabilmektedir.

- Pipetin ayarlama kısmının kendinden kilit mekanizmalı olmalıdır.

- Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre UV’ ye maruz kalmasına rağmen hasara uğramamalıdır.

- Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

- Pipet gövdesi korozyona ve kimyasal solventlere karşı yüksek tolerans göstermelidir.

- Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastikten yapılmış olmalıdır.

- Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Pipet kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Kalibrasyon aparatı pipet kutularından çıkmalıdır.

- Pipetin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalıdır ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

- Pipetin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.

- Pipet 2 yıl garantili olmalıdır.

- Pipet ISO, IVD ve CE belgesine sahip olmalıdır.

- Pipet hacmi 100-1000ul olmalıdır.

- Bir adet teslim edilmelidir.

- PİPETOR 20-200µL TEKNİK ŞARTNAME

- Pipet genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ ya kadar).

- Pipetin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve küçük hacimler ve büyük hacimliler için çelik piston olmalıdır.

- Hacim göstergesi numerik olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmekte ve ayarlanabilmektedir.

- Pipetin ayarlama kısmının kendinden kilit mekanizmalı olmalıdır.

- Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre UV’ ye maruz kalmasına rağmen hasara uğramamalıdır.

- Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

- Pipet gövdesi korozyona ve kimyasal solventlere karşı yüksek tolerans göstermelidir.

- Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastikten yapılmış olmalıdır.

- Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu (hem Türkçe hem İngilizce)  olmalıdır.

- Pipet kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Kalibrasyon aparatı pipet kutularından çıkmalıdır.

- Pipetin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalıdır ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

- Pipetin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.

- Pipet 2 yıl garantili olmalıdır.

- Pipet ISO, IVD ve CE belgesine sahip olmalıdır.

- Pipet hacmi 20-200ul olmalıdır.

- Bir adet teslim edilmelidir.

- OTOMATİK 8 KANALLI PİPETOR 50-300µL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Otomatik pipet genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).

- Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.

- Pipet 8 kanallı olmalı ve kanallar birbirinden bağımsız olmalıdır. Çalışmaya göre pipet kanalları kullanıcı tarafından kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.

- Pipet hacmi 50-300 ul olmalıdır.

- Pipet ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

- İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

- Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

- Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

- Pipet her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.

- Pipette kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.

- Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Otomatik pipet kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.

- Pipetin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

- Pipetin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.

- Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.

- Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.

- Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.

- Otoklavlanabilir V hazne ile birlikte teslim edilmelidir.

- Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır.

- Bir adet teslim edilmelidir.

- CRYOBOX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kaliteli plastik yapılmış olup 81 delikli olmalıdır.

- -90 °C ile 120 °C arasında dayanıklı olmalıdır.

- Deneme için numune verilmelidir.

- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte sunmalıdır.

- 5 adet teslim edilmelidir.

- 2 ML REAKSİYON TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Materyal olarak dayanıklı, medikal-grade polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Kimyasal olarak alkol ve hafif organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.

- Şeffaf duvarı ile içeriğinin kolay görüntülenmesine imkan sunmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı -20˜121°C arasında olmalıdır. Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Santrifüj sırasında 20,000RCF e kadar dayanıklı olmalıdır.

- RNase ve DNase free sertifikası bulunmalıdır.

- Konik alt tasarımı ile standart zemin modeli ve masa üstü santrifüjlere uyum sağlamalıdır.

- Tüp 2 ml olup 0,5ml artışlar ile derecelendirilmelidir ve tüp üzerinde gösterilmelidir.

- 500 tüp/paket şeklinde paketlenmelidir. 1 paket teslim edilmelidir.

- ISO, CE, FDA Sertifikaları bulunmalıdır

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

- Çift kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.

- 50ML SANTRİFÜJ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tüpler, güçlü, medikal dereceli polipropilen yapılmalıdır.

- Gama ışınlama yöntemiyle sterilize edilmelidir.

- 50ml konik tüp olmalıdır.

- 20 tüp/adet olup, toplamda 5 adet teslim edilmelidir.

- Çalışma sıcaklığı: -20°C ‘den 121°C’ye kadar olmalıdır.

- 8400 rcf’e kadar dayanabilmelidir.

- Kolay açılır-kapanır şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Düz kapağı ile üzerine yazı yazılmasını kolaylaştırmalıdır.

- Şeffaf duvarı ile numunenin görüntülenmesine izin vermelidir.

- Konik tasarımı çoğu santrifüj tüpüne ve rack’a uymalıdır.

- 1ml’lik artışlar ile hacimler belirtilmelidir.

- Üzerinde beyaz yazma alanı bulunmalıdır.

- Tüp IATA Emniyet Standartlarına uygun sızdırmaz kapaklar ile kaplı olmalıdır.

- Ürünler elden teslim edilecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Nuray YAZIHAN

26.06.2024