     PERİSTALTİK   POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Peristaltik pompa düşük seviyede sürekli solisyon uygulamalarına uygun olmalıdır.

2- Set edilen flow değerinde sabit kalabilmeli ve bu değeri LCD ekranda görülebilmelidir. 

3- Tubing yerleştirmesi pratik olmalıdır. 

4- Cihaz ile birlikte yedek tubing verilmelidir.

5- Roller Sayısı
en az 3 olmalıdır. 

6- Bağımsız Kanal Sayısı 1 adet olmalıdır.

7- Rotor Hız Aralığı 0.1 – 350 RPM olmalıdır.

8- Flow Aralığı 0.006 – 1600 ml / min olmalıdır (Başlığa Bağl ıolarak).

9- Tubing Ölçüleri  0.2 – 3mm iç çaplı olmalıdır.

10-  0-10v DC Çıkışla uzaktan pompa devri kontrol imkanı olmalıdır.
11- Çalışma voltajı 220V 50 Hz olmalıdır.

