BT Teknik Şartname

1.	BT taramaları 256 dedektörlü özelliğe sahip bir cihazda yapılmalıdır.

2.	BT taramalarında en az 0,4mm kesit kalınlığında yapılmalıdır.

3. 	BT taramaları sonucunda oluşan kesitler, DICOM veri formatında verilmelidir.

4. 	İlgili görüntüleme merkezi Ankara ili sınırları içerisinde olmalıdır.

MRG Teknik Şartname

1.	MRG taramaları 3 TESLA özelliğine sahip bir cihazda yapılmalıdır.

2.	MRG cihazı 48 kanala sahip özellikte olmalıdır.

3.	MRG cihazından elde edilecek kesitler 0,4mm kesit kalınlığında olmalıdır

4.	MRG cihazında kullanılacak coil en az 24 kanallı olmalıdır.

5.	MRG cihazından elde edilecek kesitler DICOM görüntü formatında verilmelidir.

6.	İlgili görüntüleme merkezi Ankara ili sınırları içerisinde olmalıdır.