TEKNİK ŞARTNAME

| SIRA NO | ÜRÜN/ MAL/ MALZEME ADI | ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- |
|  | Pedometre | - Geniş LCD ekran olmalıdır. - 3D sensör olmalıdır. - Kemer klipsi olmalıdır. - En az 6 yürüyüş modu olmalıdır. - Zaman ve tarih olmalıdır. - Ekranda zaman, yürüme mesafesi, yakılan kalori, yürüme hızı, aktivite zamanını ekrandan izleyebilmelidir. - En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır. |
|  | Banyo Baskülü | - Cam baskül olmalıdır. - 100gr aralıklı, 6mm cam platform olmalıdır. - Otomatik açılmalıdır. - 1xCR2032 pil ile kullanmalıdır. - Aşırı yük uyarısı olmalıdır. - Düşük pil uyarısı olmalıdır. - 30x70 mm LCD ekran olmalıdır. - En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır. |
|  | Taşınabilir Boy Ölçer | - Taşınabilir boy ölçer olmalıdır. - 20cm-210cm ölçüm kapasitesi olmalıdır. - Dijital terazilerle uyumlu olmalıdır. - Yaklaşık 1700 gr ağırlıkta taşınabilir olmalıdır. - Montajı ve sökülmesi kolay olmalıdır. - Alüminyum ana gövde olmalıdır. - Plastik ayak basma yeri olmalıdır. - Plastik duvara desteği olmalıdır. - En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır. |