TEKNİK ŞARTNAME

Proje içeriğinde aşağıda açıklamaları verilen malzemeler hariç ‘Talep edilen tüm malzemeler belirtilen adette olmalıdır, önceden demo gönderilmelidir, 2 yıl miadlı olmalıdır ve GMP çalışmaya uygun olmalı ve sertifikalı olarak teslim edilmelidir’ şartı aranmaktadır.

Aşağıda belirtilen ürünler için de yukarıda yer alan şartlara ek olarak aşağıdaki ilave şartlarda talep edilmektedir.

10 ml Serolojik Pipet (100 Adet/Paket)

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

5 ml Serolojik Pipet (100 Adet/Paket)

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

75cm2 Cell Culture Flask,Vent Cap,TC,Sterile(100 Adet/Paket)

  - Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

  - Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Flask TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

  - Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

  - Teklifte verilen malzemeler ilgili bölümlerde, orjinal steril olan en küçük paketinde ihaleden en az 10 gün önce denettirmeli,ilgili bölümden onay almalı ve bununla ilgili belgeyi ihale dosyasına koymalıdırlar.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

96 Well Cell Culture Plate,(50 Adet/Paket)

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

  - TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

6 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile 1/pk,50/CS

  - Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.

  - Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

  - Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

  - TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

DMEM High Glucose With L-Glutamine , 500 mL

  - Hücre kültürü için medium olarak kullanılabilir olmalıdır.

  - Steril olmalıdır.

  - 4.5 g/L glucose, 0.584 g/L L-glutamine ve 0.015 g/L phenol red içermelidir.

  - “CGMP Regulations” a uygun üretilmiş ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.

  - Sodium pyruvate içermemelidir.

  - 500 ml ambalajda olmalıdır

  - 2-8 0C’de saklanmalıdır.

  - Sıvı olmalıdır

  - Teklifte marka ve katalog numarası belirtilmelidir

  - Markanın internet sitesi üzerinden katalog numarası ve lot numarasıyla analiz sertifikası görüntülenebilmelidir.

  - En az 3 gün aplikasyon desteği verilmelidir ve ürünün çalışmadığı tespit edilirse firma tarafından ücretsiz değiştirilmelidir.

Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%) (100 ml)

  - 100 ml ambalajda olmalıdır.

  - -20 °C de sevk edilmelidir.

  - Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

  - Ürün phenol red içermemelidir.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL (10,000 U/mL) 100ML (100 ml)

  - 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.

  - 100 ml ambalajda olmalıdır.

  - -20 °C de sevk edilmelidir.

  - En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

  - Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

10x PBS (Phosphate Buffered Saline) (500 ml)

  - Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.

  - 10X konsantrasyonda olmalıdır.

  - 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.

  - Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.

  - Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.

  - cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.

  - Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.

  - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

  - En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

  - Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

15ml Centrifuge Tube, Bulk, T.Culture,Sterile(500 Adet/Paket)

  - Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Kullanıma hazır,rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.

  - Kapakları,kilitli vida kapaklı,kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.

  - Konik tabanlı,dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelindirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

0.2 mL Dnase Rnase Free PCR Tubes (1000 Adet/Paket)

  - Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.

  - Ürün Dnase Rnase free, Pyrogen free, steril olmalıdır.

  - Ürün kilitli kapaklı ve konik yapıda olmalıdır.

  - 4 Ürün üzerinde etiketleme yapmak için üzerinde buzlu kısım bulunmalıdır.

  - Ürün paketi üzerinde son kullanım tarihi, CE işareti, son kullanım tarihi, sterilizasyonu bulunmalıdır ve CE Belgesi ile teslim edilmelidir.

2 mL Dnase Rnase Free Eppendorf Tubes Steril (500 Adet/Paket)

  - Ürün en az 500 adetlik pakette olmalıdır.

  - Ürün Dnase Rnase free, Pyrogen free, steril olmalıdır.

  - Ürün kilitli kapaklı ve konik yapıda olmalıdır.

  - 4 Ürün üzerinde etiketleme yapmak için üzerinde buzlu kısım bulunmalıdır.

  - Ürün paketi üzerinde son kullanım tarihi, CE işareti, son kullanım tarihi, sterilizasyonu bulunmalıdır ve CE Belgesi ile teslim edilmelidir.

Opti-MEM I Reduced Serum Medium, no phenol red, 500 mL (500 ml)

  - Serumu azaltılmış MEM olmalıdır.

  - Morfolojisini ve büyümesini değiştirmeden FBS kullanımı en az %50 azalttırmalıdır.

  - Lipofectamine vb. katyonik lipid transfeksiyon reaktifleri ile kullanılabilmelidir.

  - Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK ve primer fibroblastlarında olduğu adherent ve süspansiyon hücre kültürlerinde kullanılabilmelidir.

  - L-glutamin içermeli, Fenol kırmızısı içermemelidir.

  - İnsulin, transferrin, hypoxanthine, thymidine ve eser elementler içermelidir.

  - %5-10 CO2’li ortamda fizyolojik pH’ını koruyabilmelidir.

  - Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

  - GMP şartlarını karşılamalıdır.

  - -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

  - Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

  - En az 1 yıl miadı olmalıdır.

10 ul Dnase Rnase Free Pipet Tips, Racklı, Filtreli (960 Adet/kutu)

  - Ürün 96 lık  paketler halinde,Steril,DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic sertifikalı olmalıdırlar.

  - Ürünler esktra uzun özellikte ve filtreli olmalıdır.

  - Ürünler en az 100 adetlik racklardan 10 adet bulunmalıdır ve teslimatı bu sayıda yapılmalıdır.

  - Ürünlerin CE Belgesi olmalıdır ve teslimatta içerisinden çıkmalıdır.

  - Ürün rackları üzerinde marka, model, menşei ve katalog numarası yer almalıdır.

  - Paketler,çift emniyet kapaklı sistemde olmalı ve pipet uçları gerektiğinde  otoklavlanmaya elverişli olmalıdır.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

1000μL Low Retention Tips,Bulk(960 Adet/Paket)

  - Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

  - 100-1000 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

  - Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

  - Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

  - Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

  - Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

  - Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

200 uL Steril Dnase Rnase free Pipet Ucu (960 Adet / Kutu)

  - Ürün 96 lık  paketler halinde,Steril,DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic sertifikalı olmalıdırlar.

  - Ürünler esktra uzun özellikte ve filtreli olmalıdır.

  - Ürünler en az 100 adetlik racklardan 10 adet bulunmalıdır ve teslimatı bu sayıda yapılmalıdır.

  - Ürünlerin CE Belgesi olmalıdır ve teslimatta içerisinden çıkmalıdır.

  - Ürün rackları üzerinde marka, model, menşei ve katalog numarası yer almalıdır.

  - Paketler,çift emniyet kapaklı sistemde olmalı ve pipet uçları gerektiğinde  otoklavlanmaya elverişli olmalıdır.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

PUROMYCIN, Dihydrochloride 25 MG

  - Saflığı %99.5 ve üzeri olmalıdır.

  - CAS No. : 58-58-2 olmalıdır.

  - Endotoksin içermemelidir.

  - MSDS ve lot numarasına ait ürün veri dokümanları (Analiz sertifikası, LCMS ve HNMR analiz raporları) birlikte verilmelidir.

  - GMP şartlarını karşılamalıdır.

  - -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

  - Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

  - En az 1 yıl miadı olmalıdır.

Hybrid-R mini 100 preps

  - Kit bakteri, kan, hücre, sıvı haldeki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden miRNA da dahil olmak üzere total RNA izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır; sadece bir tip örneğe bağlı kalmamalıdır.

  - Ürün, spin kolon prosedürü ile çalışmalıdır.

  - Spin kolona en fazla yükleme hacmi 700 uL olmalıdır.

  - Spin kolona en fazla bağlanma kapasitesi 50 ug olmalıdır.

  - Boyut ve GC içeriğinden bağımsız olarak tüm RNA molekülünü hatasız olarak filtreye bağlayıp  çözebilmelidir.

  - Ürün, izolasyon basamaklarında fenol kloroform gibi kansorejen bileşenler içermemelidir.

  - Taşıyıcı RNA’ya ihtiyaç duymadan birkaç hücreye kadar izolasyon hassasiyetine sahip olmalıdır.

  - Ürün uygun koşullarda taşınmalı ve teslim edilmelidir.

  - 50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır.

SYBR Grn Suprmix 5x1 ml

- 2x olarak kullanıma Hazır halde gelmelidir.

- Kullanılan DNA Polimeraz enzimine Sso7d Proteini eklenmiş olmaldır.

- Füzyon edilmiş Sso7d Proteinli Polimeraz sayesinde Hız, Performans ve birçok PCR                inhibitörüne karşı dayanıklılık sağlamaldır.

- Mix Boya Olarak SYBR Green Kullanmalıdır

- 30 Dakikadan kısa sürede PCR işlemini gerçekleştirebilmelidir.

- Mix içinde dNTPs, Sso7 Füzyon Polimeraz , MgCl 2, SYBR Green Dye ,Stabilizatörler ve Pasif  referans boya olarak Rox ve fluorecein bulunmaldır

- En az 20 ul lik 500 Reksiyona yetecek miktarda olmaldır.

- 100 Reaksiyonluk 5 adet tüp şeklinde teslim edilmelidir.

- Firma vermiş olduğu marka için yetki belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.

Crystal Violet For Microscopy

  - Ürün Merck marka (Cat No M115940.0025) veya muadili olmalıdır.

  - Ürün 25 gr lık ambalajda olmalıdır.

  - Ürün Cas numarası 548-62-9 olmalıdır.

  - Ürünün molekül formülü C₂₅H₃₀ClN₃ dür.

Tissue Fixation Solution / 4% Paraformaldehyde (with DEPC) 100 ml

  - Paraformaldehit, genellikle beyaz bir toz olarak elde edilen polimerize formaldehit olmalıdır.

  - Teklif edilen Paraformaldehit , su ile karıştırılıp ısıtıldığında formaldehit veya formalinden oluşan bir çözelti elde edilebilmelidir.

  - Paraformaldehit , 500 gr’lık şişede verilmelidir.

  - İstenilen Paraformaldehit , mikroskobide sabitleme amacı ile kullanılabilmelidir.

  - Teklif edilen Paraformaldehit 4-6 hafta içerisinde son kullanıcıya teslim edilebilmelidir.

10μL Low Retention Tips,Bulk(1000 Adet/Paket)

  - Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

  - 0,5-10 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

  - Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

  - Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

  - Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

  - Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

  - Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

Galectin 3 (LGALS3) Human Gene Knockout Kit (CRISPR)

  - Kitin içinde 2 gRNA vektörü, 1 doğrusal donör bulunmalıdır.

  - Kit, CRISPR teknolojisinine dayanarak tasarlanmalıdır.

  - Sistem nakav işlemi için işlevsel olarak doğrulanmış olmalıdır.

  - Steril olmalıdır.

  - Endotoksin seviyesi 0.1 EU/ug ve daha az olmalıdır.

  - GMP şartlarını karşılamalıdır.

  - -25 ile -15 °C aralığında depolanabilmelidir.

  - Orijinal ambalajında ve uygun saklama/taşıma koşullarında teslim edilmelidir.

  - En az 1 yıl miadı olmalıdır.

100 nmol HPSF Primer

  - Forward ve reverse olmak üzere bir dizi minimum 22-24 baz olmak üzere 1 çift primer’den temin edilmeli, liyofilize sentez edilmelidir.

  - Primerlerin sentezlenme ölçümü (synthesis scale)   Desalted 50 Nmol olmalıdır. Primer sulandırıldığında 100 pmol konsantrasyona gelmelidir.

  - Miktarı en az 0.025 umol olmadır.

  - Primerlerin saflaştırılması (purifikasyon)  HPLC purufiye de olmalıdır.

  - Primerlerin teslimatı lyofilize edilmiş durumda 2 ml’lik tüplerde teslim edilmelidir.

  - Tüpler üzerinde primer konsantrasyonu ve dizisi okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır.

  - Primerlerin kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmelidir.

  - Primerler çalışmadığı takdirde en fazla 2 hafta içerisinde yenisi ile ücretsiz değiştirilmelidir.

  - Üretilmiş primerlerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

  - Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır.

  - Primerlerin teslim süresi 3 haftayı geçmemelidir.

  - Primer, üretim sertifikası ve hazırlanma kullanma talimatının olduğu bir belge ile birlikte teslim edilmelidir.

  - Fiyat veren firmanın distribitörlük belgesine sahip olması gerekmektedir.

  - İhtiyaç olması durumunda belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır. Firma, primerlerin dizaynı için herhangi bir ek ücret talep etmemelidir. Firma, çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir.

  - Primerlerin baz dizilimleri daha sonra alımı yapacak olan firmaya iletilecektir.

50ml Centrifuge Tube, Bulk, T.Culture,Sterile

  - Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

  - Kullanıma hazır,rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.

  - Kapakları,kilitli vida kapaklı,kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.

  - Konik tabanlı,dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelindirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.

  - Moleküler biyoloji çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri,ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır.

  - Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

200ul Vertex Tips, Bulk Clear, Beveled, Graduated (1000 Adet/Paket)

  - Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

  - 200 ul ölçülendirmesinde olmalıdır.

  - Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

  - Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

  - Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

  - Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

  - Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içersindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

  - Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

PRO-PREP Protein Extraction Solution (100ML)

  - 100ml hacimde ve 1x konsantrasyonda olmalıdır.

  - Western blot için kullanıma uygun olmalıdır.

  - İçeriğinde 0.5M Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl, 2.5% deoxycholic acid, 10% NP40, 10mM EDTA olmalıdır.

  - Ürün -20 de soğuk zincir (kuru buz ile) şeklinde elden teslim edilmelidir.

  - Yüksek kaliteli, kullanıma hazır bir memeli hücresi ve proteaz inhibitörleri içeren doku lizis tamponudur.

  - İçerisinde; 50 mL 1X lysis buffer (pH 7.4 ±0.1), 500 μL (200mM) PMSF in DMSO, 500 μL protease inhibitor cocktail in DMSO ve 500 μL (100mM) sodium orthovanadate in water olmalıdır.