Trizol teknik şartnamesi:
1. Ürün RNA izolasyonlarında kullanılabilir olmalıdır
2. Hücre örneklerinden RNA izolasyonu yapabilmelidir.
3. Prosedür 1 saat sürmelidir.
4. 100 ml ambalaj teslim edilmelidir.
5. Ürün saklama koşullarına uygun olarak elden teslim edilmelidir
6. Kargo yada benzeri ulaştırma şekli kabul edilmeyecektir.

cDNA SENTEZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAME

1. qPCR ve PCR array sistemleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Ürün boyutu 100 reaksiyon olmalıdır.
3. Kit, revers transkriptaz dahil tüm gerekli malzemeleri içermelidir. 
4. Kit çok etkili ve hassas bir şekilde cDNA sentezi yapabilmelidir.
5. Teklif edilen kit teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.
6. Önerilen ürüne ait üretici katalog kodu veya ürün bilgisinin teklif ile birlikte verilmesi gereklidir.
7. Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Sybr-Green Master Mix
1. Kit, Sybr-Green boyası ile hedef RNA’nın tek basamaklı Eş Zamanlı  (Real-Time PCR ) kantitasyonunu sağlamalıdır. 
2. SYBR green, Light Cycler 480-Roche 480 Real Time PCR cihazında kullanmaya uygun olmalıdır.
3. Ürün tesliminde ürünün son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
4. Ürün uygun koşullarda taşınmalı ve teslim edilmelidir.
5. Ürün 5ml olarak teslim edilmelidir.

HPSF Purifiye Primer, Desalt, 100nmol
1. Primerler enaz 100 nmol olmalıdır.

2. Pimerler HPLC saflıkta olmalıdır.
3. Primerler +4 derecede ve her biri ayrı ayrı tüpler halinde teslim edilmelidir.
4. Primer tüpleri üzerinde marka, nmol, baz dizisi, primer adı yazılmalıdır.

10 ul Dnase Rnase free pipet ucu (96 adet/paket)

- 10 paket teslim edilmelidir.

- Dna ase RNAase free olmalıdır.

96well pcr plate şartnamesi

- PCR için uygun olmalıdır.

- Kuyu hacmi 200 ul olmalıdır.

Real Time PCR Plate Seal

1.	Akrilik yapışkan alt yüzeye sahip polyester film tabakasından oluşmalıdır.

2.	DNase, RNase ve pirojen içermemelidirler.

3.	Mükemmel kimyasal direnci olmalı ve -40 ile +120 derece arasında ısıya dayanlıklı olmalıdır.

4.	Şeffaf yapılı olmalı ve PCR ve qPCR optik analizlerine uygun olmalıdır.

5.	Kolay ve hassas yerleşim opsiyonu olmalı, her kuyu üzerini tam örten mükemmel kapatım garantisi vermelidir.

6.	Örnekler ve kuyular arasındaki çapraz kirliliği önlemelidir.

7.	PCR örnekleri üzerinde herhangi bir kirlilik yaratmamalıdır.

8.	10 adet teslim edilmelidir.

FALKON TÜP (50 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

2. 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

3. Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4. Üzerindeki yazılar okunur bir şekilde, ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

5. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

6. 1000 adet teslim edilmelidir.

- ml Falcon Tüp kapaklı Teknik Şartnamesi

- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz, eteksiz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 15 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Üzerindeki yazılar okunur bir şekilde, ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

- 1000 adet  teslim edilmelidir.

0.22 µM'LİK ENJEKTÖR FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjektör filtresinin çapı 30 mm. ve por gözeneği 0.22 mikron olmalıdır.

2. Enjektör filtresi biyolojik sıvıları, serumları ve doku kültür medyumlarını sterilize etmekte kullanılabilmelidir.

3. Enjektör filtresi tek tek steril ve dispossible olacaktır.
4. Ürünle beraber son kullanma tarihlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
5. 50 adet teslim edilmelidir.

.

10uL, 200 uL, 1000 uL PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
2.Poşette olmalıdır.
3.Otoklavlanabilir olmalıdır.
4. Universal olmalıdır, farklı markada ki pipetler ile uyum sağlamalıdır.

5.Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

6. Demo ürün verilmelidir.

7. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

8. Laboratuvarımızdaki pipetler ile uyumsuz olursa geri iade edilebilmeli ve uygun uçlar yeniden temin edilebilmelidir.

9. 1000 ul’lik pipet ucu 1000 adet, 10ullik pipet ucu 1000 adet, 200ullik pipet ucu 5000 adet teslim edilmelidir.

Cryo vial tüp teknik şartnamesi

1.Steril, DNase-RNase free, non-sitotoksik ve non-pirojenik olmalıdır.

2. 2 ml hacimde olmalıdır.

3. 50 adet teslim edilmelidir.

4. Hücre dondurmaya uygun olmalıdır.

5. Sıvı azotta saklamaya dayanıklı olmalıdır.

6. Vidalı kapaklı olmalıdır.

7. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

Eppendorf Tüp Teknik Şartnamesi

- 2 cc. lik  hacimlerde  olmalıdır.

- Eppendorfler  tüp 500 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) TEKNİK ŞARTNAME

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- 1  litre teslim edilmelidir.

- En az %99,9 (yüzde doksan dokuz nokta dokuz) saflıkta olacaktır.

- Teklif verilecek DMSO’nun kullanım miadı en az 3 yıl olmalıdır.

PASTÖR PİPETİ (3 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

2. Tek tek steril olarak paketlenmiş olmalıdır.

3. Şeffaf polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

4. 3 ml hacminde olmalıdır.

5. Toplamda 3000 adet teslim edilmelidir.

Mouse NFκB-p65 ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kitler 96 test olacak şekilde toplam 96’lık kutuda, 2-8 derecede teslim edilmelidir.

- 2 adet teslim edilmelidir.

- Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.

- ELISA kitleri en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

- ELISA kitlerinin çalışmasında firma aplikasyon desteği istenebilecektir.

- Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

Mouse SIRT1 ELISA KIT Teknik Şartnamesi

- Kitler 96 test olacak şekilde toplam 96’lık kutuda, 2-8 derecede teslim edilmelidir.

- 2 adet teslim edilmelidir.

- Her kit orijinal ambalajında, üzerinde Katalog numarası, Lot numarası ve Son kullanma tarihi belirtilmiş olarak gelmelidir.

- ELISA kitleri en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.

- ELISA kitlerinin çalışmasında firma aplikasyon desteği istenebilecektir.

- Firmanın aplikasyon ekibi, herhangi bir problem yaşanması durumunda çalışmaya 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

RPMI 1640 Medium Şartnamesi

1. Hücre Kültürü için uygun olmalı,

2. 500ml’lik şişelerde teslim edilmelidir. Toplam 20 adet alınacaktır.

3. Daha önce laboratuvarda test edilmiş olmalıdır. İlk defa sunulan markalar için numune

talep edilecektir.

4.Ürün 2-8 ° C de saklanabilmeye uygun olmalıdır. Soğuk zincirde elden teslim edilmelidir.

5.Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

6. Uluslar arası makalelerde adı en az 10 yayını olmalıdır, yerli üretim istenmemektedir.

7. Teslimat peyder pey şeklinde en az 8 ay miyadlı ürünler şeklinde alınacaktır.

8. Tamamı aynı lot olmalıdır.

FBS (Fetal Bovine Serum) Teknik Özellikleri

- Hücre kültürü için uygun olmalı.

- Hücre kültürlerini in vitro hazırlamak için kullanıma hazır olmalıdır.

- Işık kaynaklarından uzak sevk edilmeli ve firma personeli tarafından teslim edilmelidir.

- Üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

- 500 ml ambalajda olmalıdır. 2 adet teslim edilmelidir.

- Isıyla inaktive edilmiş (Hl) ve ışınlanmış (IR) olmalıdır.

- Laboratuvarımızda daha önce kullanılmamış ürünler için ilgili ürün ile birlikte yapılmış en az 3 çalışma belirtilmelidir.

- Tamamı aynı lot olmalıdır.

L-Glutamine Teknik Şartnamesi

1. Ürün, Hücre Kültürü (Adherent ve süspansiyon) çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. 200 mM (100X) konsantrasyonda olmalıdır

3. Ürün, minimum 100 mL’lik ambalajda ve sıvı formda teslim edilmelidir.

4. Ürün, kuru buz eşliğinde taşınmalıdır.

5. Satın alındığı tarihten itibaren 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

6. 2 adet teslim edilmelidir.

Penisilin/Streptomisin Şartnamesi

- 100 ml boyutunda olmalıdır.

- 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Steril filtre edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testleri yapılmış olmalıdır. Endotoxin < 0.5 EU/ ml içermelidir.

- Aerobik ve anaerobik bakterilere, mantar ve mayalara karşı sterilite testleri yapılmış olmalıdır.

- Hücre Kültürü grade suda hazırlanmış olmalıdır.

- 10,000 unit  penisilin ve 10 mg streptomycin/mL içermelidir.

- Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

- 2 adet teslim edilmelidir.

T75 Flask (Filtreli) Teknik Şartnamesi

- 40 adet teslim edilmelidir.

- 75 cm2  ve polystyrene kaplı olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Vidalı kapaklı ve kapaklar filtreli olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 yıl olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmaldır.

- Flasklar mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır, kaliteli ve şeffaf plastikten olmalıdır.

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Moleküler formülü C18H16BrN5S olmalıdır.

2. Moleküler ağırlığı 414.32 olmalıdır.

3. CAS ismi 2H-Tetrazolium, 2-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-3,5-diphenyl-, bromide

olmalıdır.

4. CAS sayısı; 298-93-1 olmalıdır.

5. Hücre canlılığı deneylerinde kullanılabilir olmalıdır.

6. En az 5 gr olmalıdır.

7. Saklama koşullarına uygun olarak temin edilebilmelidir.

- well Plate Şartnamesi

1. 150  adet teslim edilmelidir.
2. Tek tek ambalajlı olmalıdır. 
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Steril olmalıdır.  DNAse RNAse free, gamma steril edilmiş olmalıdır.
5. Daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olmalıdır ve olumlu sonuç alınmış olmalıdır.
6. Teklif verecek olan firma temsilcilik belgesini sunmalıdır. Üretici den direkt olarak alınmış yetki belgesi sunulmalıdır.

Kuyucuklu Plaklar (6-well plate) İçin Teknik Şartname

- Bir kolide/kutuda 200 adet plak bulunmalıdır.1 paket teslim edilmelidir.

- Plateler 6-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Tek tek ambalajlı olmalıdır.

- Plateler polystyrene malzemeden yapılmış, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) kapaklı olmalıdır.

- Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

Orlistat şartname

- Mol. Ağırlığı 495.73 olmalıdır.

- En az %98 saflıkta olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Ürünler elden teslim edilmelidir.

- 1 gr teslim edilmelidir.

Cell Scraper Teknik Şartname

- Tek tek paketlenmiş ve steril edilmiş olmalıdır.

- T25 flasklarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 200 adet teslim edilmelidir.

- Blade L 1,8 cm olmalıdır.

- Handle L 25 cm olmalıdır.

- blade L1.8 cm

- handle L