TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemeler:

- Whatman 903 protein saver Filtre Kağıdı: Boyutları 450 x 450 mm, 7 µm por çaplı ve pakette 100 adet olmalıdır.

- FTA DMPK-C (Fast Transient Analysis) filtre kağıdı: 1 ya da 2 ul her kartın kimyasal emdirme içeren 4 numune alanı olmalıdır. Boyutları 5.71 in. x 5.31 in. ve pakette 100 adet olmalıdır.

- Deney Tüpü, 16x100 mm/Kapağı: Boyutları 16x100 mm ve 12 mL hacimde, yuvarlak tabanlı ve kapaklı olmalıdır. Ürün borosilikat cam malzemeden, kapak ise plastik malzemeden olmalıdır. Pakette 1000 adet olmalıdır.

- Pipet Ucu, 200 uL: 20-200 µl lik pipete uygun olacak şekilde 200 µl lik hacimde pipet ucu olmalıdır. Pipet uçları PFPP özellikte ve 1 kutuda 100 adet olmalıdır.

- Pipet Ucu, 10 uL: 0,5-10 µl lik pipete uygun olacak şekilde 10 µl lik hacimde pipet ucu olmalıdır. Pipet uçları PFPP özellikte ve 1 kutuda 100 adet olmalıdır.

- Pipet Ucu, 1000 uL: 100-1000 µl lik pipete uygun olacak şekilde 100 µl lik hacimde pipet ucu olmalıdır. Pipet uçları PFPP özellikte ve 1 kutuda 100 adet olmalıdır.

- Vial saklama kabı: Yüksek mekanik dirence sahip otoklavlanabilen polipropilenden malzemeden olmalıdır. -20°C ile +121°C sıcaklık aralığına dayanıklı, 10 x 10 sıra düzeni ile 11,0 – 12,0 mm çap aralığında toplam 100 adet vial taşımalıdır. Menteşeli ve şeffaf kapak kutu içindeki tüplerin kolay gözlenmelerini ve toz, rutubet ve diğer dış çevre şartlarından korunmalarını garanti edecek şekilde olmalıdır.

- Amberli vial: 1,5 mL hacimde, amberli ve birinci sınıf hidrolitik cam malzemelerden üretilmiş olmalıdır. LC-MS/MS onaylı/uyumlu olmalıdır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Yuvarlak tabanlı ve vida boyunlu olmalıdır. 100 adet/paket olmalıdır.

- Amberli vial kapağı: LC-MS/MS onaylı/uyumlu olmalıdır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. 1,5 mL hacimli ve amberli olan LC uyumlu viallere uygun olmalıdır. 100 adet/paket olmalıdır.

- Vial İnsert 0,1 mL: Hidrolik sınıf camdan üretilmiş, N9 boyunlu viallere uygun, örnek hacmi 0,1 ml ve pakette 100 adet olmalıdır.

- Parafilm (100 mmx 38 M): Polioefin ve parafin karışımı maddeden üretilmiş, 45°C ile +500°C arasında ısıya dayanıklı olmalıdır. Boyutları 100 mmx 38 M olmalıdır.

- Pastör pipeti: 3 ml hacimde, plastik ve kutuda 500 adet olmalıdır.

- Ultrapure Water: Formülü H2O olmalıdır. LC-MS/MS cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır. Orijinal ambalajında, en fazla 2,5 Litrelik cam şişelerde teslim edilmelidir.

- Methanol: Formülü CH3OH olmalıdır. LC-MS/MS cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır. Saflığı ≥ 99.9 % olmalıdır. Buharlaşma kalıntısı ≤ 2,00 mg/L olmalıdır. Asiditesi ≤ 0.0002 meq/g olmalıdır. Su oranı ≤ 0.02 % olmalıdır. Orijinal ambalajında, en fazla 2,5 Litrelik koyu renk cam şişelerde teslim edilmelidir.

- Acetonitrile: Formülü CH3CN olmalıdır. LC-MS/MS cihazında kullanılmaya uygun olmalıdır. Saflığı ≥ 99.9 % olmalıdır. Orijinal ambalajında, en fazla 2,5 Litrelik koyu renk cam şişelerde teslim edilmelidir.

- Teknik methanol: Formülü CH3OH olmalıdır. Yıkama işlemlerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. 2,5 Litrelik plastik şişelerde teslim edilmelidir.

- Kaba filtre kâğıdı, 40x40 cm: Genel kullanım amaçlı, 40 x 40 cm ebatlarda ve 250 adet pakette olmalıdır.

- Eldiven (M): Nitril, non-sterile, tek kullanımlık, pudrasız, kutuda 100 adet eldiven olmalıdır. Eldiven M beden olmalıdır.

- 50’lik falkon: 30 x 115 mm boyutlarında, 50 ml hacimde, PP materyalden yapılmış, dibi konik ve kapaklı olmalıdır.

- GF/C Filre Kağıdı (47 mm) (100 adetlik paket): Whatman Filtre Kağıdı sınıfı GF/C cam filtreler 47 mm lik olmalıdır. Süzme için uygun olmalıdır.