MRS Agar Teknik Şartnamesi

- MRS agar (Lactobacillus Agar Acc. To De Man, Rogosa And Sharpe For Microbiology) 500 gr ambalajda toplamda 2.5 kg teslim edilmelidir.

- Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Besiyeri granul yapıda olmalıdır.

- Teslimat sırasında kimyasalların analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.

- Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.

- Malzemeler sipariş geçildikten sonra en geç 10 gün içerisinde teslim edilmelidir.

- Hatalı ya da yanlış verilen ürünler doğru ürün ile 10 iş günü içerisinde değiştirilmelidir.

- Teklif veren firma istenilen ürünün katalog numarası ve özelliklerine uygun teklif vermelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün ile birlikte 10 adet 500 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır ve numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

| acc. ISO 15214 GranuCultQuality Level | 300 |
| --- | --- |
| form | medium granules (dehydrated (DCM)) |
| application(s) | microbiological culture: suitable |
|  | microbiology: suitable |
| pH | 5.5-5.9 (25 °C, 66.24 g/L in H2O, after autoclaving) |
| solubility | 68.2 g/L |
| bulk density | 600 kg/m3 |
| Featured Industry | Food and Beverages |

LB Broth Teknik Şartnamesi

- LB (Luria Broth), E. coli'nin yetiştirilmesi için kullanılan yüksek oranda referans verilen bir mikrobiyal büyüme ortamı olmalıdır.

- Besin açısından zengin mikrobiyal broth, düşük tuz formülasyonunda peptitler, amino asitler ve karbonhidratlar içermelidir.

- Hücre ekstraktlarının Trimastix fraksiyonasyonunun bir çalışmasında T. pyriformis hücre fraksiyonlarının yeniden süspanse edilmesinde kullanılmalıdır.

- 500 gr ambalajda toplamda 2.5 kg teslim edilmelidir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır ve numune bırakılmalıdır, numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır.

- Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün ile birlikte 10 adet 500 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

TSB Broth Teknik Şartnamesi

- TSB (Tryptic Soy Broth) toz yapıda olmalıdır.

- Mikrobiyolojik çalışmalar için uygun olmalıdır.

- pH: 7.3 ± 0.2 olmalıdır.

- Uygun koşullarda saklanmalıdır.

- 500 gr ambalajda toplamda 2.5 kg teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün ile birlikte 10 adet 1000 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır ve numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Brain Heart Infusion Broth Teknik Şartname

      - Brain Heart Infusion (BHI) Broth toz yapıda olmalıdır.

      - 500 gr ambalajda toplamda 2.5 kg teslim edilmelidir.

      - Mikrobiyolojik çalışmalar için uygun olmalıdır

      - Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün ile birlikte 10 adet 1000 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır ve numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte verilmelidir.

Agar Teknik Şartname

      - 500 gr ambalajda toplamda 2.5 kg teslim edilmelidir.

      - Toz yapıda olmalıdır.

      - Mikrobiyolojik çalışmalar için uygun olmalıdır

      - Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün ile birlikte 10 adet 1000 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır ve numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Ürün analiz sertifikası ve Türkçe MSDS ürün ile birlikte verilmelidir.

- ISO standartlarına uygun olmalıdır.

- Katılaşma Noktası -32-36C Erime noktası 85 C olmalıdır.

24-Well Cell Culture Plate PS CLEAR Teknik Şartnamesi

- Plate'ler 24-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture

- treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

- Her koli/kutu en az 100 (yüz) adet 24-well plate içermelidir ve toplamda 400 adet teslim edilmelidir.

- Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

- Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

Microplate 96-Well PS, U Bottom Clear Teknik Şartnamesi

- Plate'ler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

- Her koli/kutu en az 100 (yüz) adet 96-well plate içermelidir ve toplamda 400 adet teslim edilmelidir.

- Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

- Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Petri kutusu PS  60 x 15 mm - steril A Teknik Şartnamesi

- Ters çöktürme üretim yöntemi ile ısıya dayanıklı camdan üretilmelidir.

- Gövde ve kapak hava kabarcıkları içermemelidir.

- Kapak gövde üzerine tam uyumlu oturmalıdır.

- Çok düz olan taban yapısı eşit madde yayılımını ve uniform hücre büyümesini garanti etmelidir.

- Alev ile perdahlanmış kutu ve kapak kenarları kırılma riskini azaltarak güvenli kullanım sunmalıdır.

- Ölçüleri 60 x 15 mm olmalıdır.

- Toplamda 2000 adet petri teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Pipet Uçları (10µL, 200 µL, 1000 µL) Teknik Şartnamesi

- Kapalı paket içerisinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır ve paketinde 1000 adet olmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

1.5 ml Eppendorf Tüp Teknik Şartnamesi

  - 1,5 cc. lik  hacimlerde  olmalıdır.

  - Eppendorfler  tüp 1000 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır.

  - Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

  - Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Pepsin (from porcine gastric mucosa)  Teknik Şartnamesi

      - 500 g ambalajda toz halinde olmalıdır.

      - CAS numarası 9001-75-6 olmalıdır.

      - Moleküler ağırlığı 35 kDa olmalıdır.

      - Saklama koşulları 2-8°C olmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir

- Ürün ile birlikte 10 adet 250 ml otoklav şişesi ücretsiz verilmelidir.

Trypsin Teknik Şartname

- 100 ml ‘lik ambalajlarda olmalıdır.

- 10x konsantrasyonunda olmalıdır.

- Osmalitesi 270 - 320 mOsm/kg olmalıdır.

- Fenol red ve EDTA içermelidir.

- Ph aralığı 7.2 - 8.0 olmalıdır.

- Saklama Sıcaklığı -5°C to -20°C olmalıdır.

- Teklif veren Firmanın Türkiye yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

- Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. Ürün ile sorun yaşanması durumunda aynı hafta içerisinde ürün yenisi ile değiştirilmeli

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır, numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir

PBS Teknik Şartnamesi

- Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS), 10X Conc

      - Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.

      - 10X konsantrasyonda olmalıdır.

      - 1LT x20 adet olarak teslim edilmelidir.

      - Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.

      - Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.

      - cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.

      - Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.

      - Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

      - En az 1 yıl miadlı olmalıdır.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

- Ürün daha önce laboratuvarda kullanılmış olmalıdır veya numune bırakılmalıdır numune bırakılmayan teklifler değerlendirilmeyecektir

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.