Anti PCP IgG 1 EIA Kit, 96 test/kutu

KİT Teknik Şartnamesi

- KİT, insan serumunda bulunan pnömokokal kapsüler polisakkarit (PCP)  spesifik IgG antikorlarının in vitro ölçümü için tasarlanmış olmalıdır.

- KİT, en az 40 adet insan serumunun çalışılabileceği boyutta olmalıdır.

- KİT, PCP antijenlerinden 23’ünü içermelidir. (1-5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F)

- İhale öncesinde proje yürütücüsü ile görüşülmeli ve KİT prospektüsleri araştırmacı ile mutlaka paylaşılmalıdır.

- Ekstraksiyon gerektirmeyen, çalışma protokolü kolay ve anlaşılır KİTler olmalı; şartnameye uygunluk ve KİT prospektüsleri de tekliflerle birlikte verilmelidir.

- KİTlerin raf ömrü teslim edildikleri tarihte en az 6 ay olmalıdır.

- KİT içerisinde şunlar olmalıdır:  12x8 PCP Coated Wells, 50 mllik 2 adet kullanıma hazır PCP IgG Sample Diluent, 1 adet 50 ml 20x wash buffer, 5 adet PCP IgG Calibrators (anit-PCP antikor konsantrasyonları şu şekilde olan kullanıma hazır kalibratörler: 270, 90, 30, 10, 3,3 mg/L), 1 adet PCP IgG High Control, 1 adet PCP IgG Low Control, 1 adet kullanıma hazır PCP IgG Conjugate, 1 adet 14 ml TMB Subsrate, 1 adet 14 ml stop solüsyonu, QC Certificate

- KİTler orijinal ambalajlarında son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kit kutusunda yazılı olmalıdır.

- KİTin ölçüm aralığı 3.3-270 mg/L, hassasiyeti 0.62 mg/L olmalıdır. KİTe ait en az 4 adet referans yayın olmalıdır.

- KİT teslimatı soğuk zincir kurallarına uyularak gerçekleştirilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.