TEKNİKŞARTNAME

Genel Hükümler

- Teklif edilen ürünlerin tamamı orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ambalajları üzerinde KATALOG ve LOT numarası mutlaka yazılı olacaktır, LOT numarası ve KATALOG numarası yazılı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

- Ürünlerin üzerinde saklama koşulu mutlaka yazılı olmalı ve bu saklama koşullarına uygun olarak elden teslimat yapılmalıdır.

25 cm2 Cell Culture Flask, steril, Vent Cap

Flask non-sitotoksik olmalıdır.

- Polystyrene olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Vent cap olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Her bir flaskın büyüme alanı 25cm2 olmalıdır.

6 Well Cell Culture Plate, Steril, Flat

- Plate'ler 6-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

- Her koli/kutu/paket en az 25 (yirmi beş) adet 6-well plate içermelidir.

- Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

- Plateler sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

- Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

12 Well Cell Culture Plate, Steril, Flat

- Plate'ler 12-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture

- treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve

kapaklı olmalıdır.

- Her koli/kutu/paket en az 50 (elli) adet 12-well plate içermelidir.

- Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

- Plateler sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

- Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

96 Well Cell Culture Plate, Steril, Flat

- Plate'ler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture

treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve

kapaklı olmalıdır.

- Her koli/kutu/paket en az 100 (yüz) adet 96-well plate içermelidir.

- Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

- Plateler sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar

bulunmalıdır.

- Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

Trypsin-EDTA (0.25 %) (1x), with Phenol red

- Ürün hacmi 100 ml olmalıdır.

- Liquid formda olmalıdır.

- Ürün taşınımı ve teslimatı soğuk zincir kaidelerine uygun olmalıdır.

- Ürün saklama derecesi -20 °C olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarına uygun ve steril-filtrelenmiş olmalıdır.

Fetal Bovine Serum Advanced

- 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.

- Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin ve mikoplazma testleri yapılmış olmalıdır.

- Steril ve filtre edilmiş olmalıdır.

- Isıyla inaktive edilmiş (Hl) ve ışınlanmış (IR) olmalıdır.

- Kuru buzda, uygun saklama koşullarında (-5 ile -20 C aralığında) teslim edilmelidir.

- Laboratuvarımızda kullanımı sırasında yeterli fonksiyon elde edilememesi halinde teslim eden firma ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Teslim edilme tarihinden sonra minimum 2 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

DMEM high Glucose (4.5 g/l), with L-Glutamine

- Ürün hacmi 500 ml olmalıdır.

- Ürün taşınımı ve teslimatı soğuk zincir kaidelerine uygun olmalıdır.

- Ürün saklama derecesi 2-8 °C olmalıdır.

- Mikoplazma testinden geçmiş olmalı ve endotoksin free olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarına uygun ve steril-filtrelenmiş olmalıdır.

- Liquid formda olmalıdır.

## Penicillin/Streptomycin (100x)

- Ürün hacmi 100 ml olmalıdır.

- Ürün taşınımı ve teslimatı soğuk zincir kaidelerine uygun olmalıdır.

- Ürün saklama derecesi -20 °C olmalıdır.

- Ürün, hücre kültürü çalışmalarına uygun ve steril-filtrelenmiş olmalıdır.

- Liquid formda olmalıdır.

- 10.000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL içermelidir.

Dulbeccos’s PBS (1x), w/o Ca& Mg, w/o phenol red

- 500ML lik ambalajında olmalıdır.

- Hücre hültürü çalışması için uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kalsiyum ve magnezyum içermemelidir.

- Phenol red içermemelidir.

- 1X olmalıdır.

- Endotoksin test yapılmış olmalıdır.

- En az 1 yıl miyadlı olmaldır

- Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir

10 μl Universal Pipette Tips, Racked, Sterile

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Filtreli ve kısa olmalıdır.

- Bir rackta 96 uç olmalıdır.

- 10 ul hacim aralığında olmalıdır.

- Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Farklı marka otomatik pipetlerin hepsiyle uyumlu olmalıdır.

- ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirdiği (Low Retention) evraklarla belgelendirilmelidir.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.

200 μl Universal Pipette Tips, Racked, Sterile

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Filtreli ve kısa olmalıdır.

- Bir rackta 96 uç olmalıdır.

- 200 ul hacim aralığında olmalıdır.

- Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirdiği (Low Retention) evraklarla belgelendirilmelidir.

- Farklı marka otomatik pipetlerin hepsiyle uyumlu olmalıdır.

- ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.

1000 μl Universal Pipette Tips, Racked, Sterile

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Filtreli ve kısa olmalıdır.

- Bir rackta 100 uç olmalıdır.

- 1000 ul hacim aralığında olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

- Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.

- ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirdiği (Low Retention) evraklarla belgelendirilmelidir.

- Farklı marka otomatik pipetlerin hepsiyle uyumlu olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.

CRYO Tüp 2.0ml, etekli, steril

- 2 ml hacminde olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet olmalıdır.

- Medikalde kullanılan polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Dondur çöz işlemlerinde kullanılabilmedir.

- Universal olarak santrifüj rotorlarına uygun olmalıdır.

- Gamma radyasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.

- DNaz, RNaz ve endotoksin içermemelidir.

- Dıştan vida kapaklı olmalıdır.

- Tüpün alt kısmı yuvarlak dip olmalıdır ve kendi kendine ayakta durabilmelidir.

- Farklı sıcaklıklara ve −196 °C ye kadar dayanıklı olmalıdır. Aksi takdirde ürün kabul edilemez.

Tüp-Santrifüj, P.P, vida kapaklı, 50 ml

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 50 ml hacim kapasiteli olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet olmalıdır.

- Steril paketlenmiş olmalıdır DNase RNase free olmalıdır.

- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

Tüp-Santrifüj, P.P, vida kapaklı, 15 ml

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 1 pakette 50adet olmalıdır.

- Steril paketlenmiş olmalıdır DNase RNase free olmalıdır.

- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

Tüp-mikrosantrifüj, P.P, 1.5ml, non-steril

- Tüpler 1.5 ml hacimde sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.

- Kapağı düzgün ve tam kapanabilen ve kapak kapalıyken içerisindeki sıvıyı sızdırmayan yapıda olmalıdır.

- 1 pakette 500 adet olmalıdır.

- Üzerinde yazı yazma, işaretleme için rodajlı bölümü bulunan özellikte olmalıdır.

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Gerektiğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.

Tüp-mikrosantrifüj, P.P, 2 ml, non-steril

- Tüpler 2 ml hacimde sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır.

- Kapağı düzgün ve tam kapanabilen ve kapak kapalıyken içerisindeki sıvıyı sızdırmayan yapıda olmalıdır.

- 1 pakette 500 adet olmalıdır.

- Üzerinde yazı yazma, işaretleme için rodajlı bölümü bulunan özellikte olmalıdır.

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Gerektiğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir

3ml Pasteur Pipette, Steril

- Özellikle hücre kültürü ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere optik şeffaflığı garanti eden özel karışımlı polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- İç tasarımları kullanıldıktan sonra hücrelerin pipet iç duvarında tutulmalarına veya topaklanmalarına izin verilmemelidir.

- Üretim bakterilerden arındırılmış temiz sahada otomatik makineler ile el değmeden yapılır. Pipet uçları daha sonra gama ışınları ile steril edilmelidir.

- Bu nedenle kesinlikle DNAse, RNAse ve pirojen içermezler. Lot bazında sertifikalanmış olmalıdır.

- Hacmi 3ML olmalıdır.

- 1 pakette 500 adet olmalıdır.

- Tek tek Steril paketlenmiş olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir

0.2ml PCR tubes, flat caps, clear

- 0.2ml hacimde sıvı alabilecek kapasitede olmalıdır ve otoklavlanabilmelidirler.

- DNAse, RNAse ve pirojen içermemelilerdir.

- 1 pakette 1000 adet olmalıdır.

- % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

- Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

- Gerektiğinde firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.

- Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.

qPCR şeridi, şeffaf, demonte düz kapaklı, 0.2 ml

- 8li strip şeklinde olmalıdır

- Alabileceği hacim 200ul olmalıdır.

- 1 pakette 120 adet olmalıdır.

- Polipropilen yapıda olmalıdır

- Optik kapakları ile teslim edilmelidir.

Tüp Kutusu

- 100 tüp kapasiteli kutu hacimleri 1.5-2ml olan tüpler ve viyaller için uygun olmalıdır.

- Dayanıklı polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Ependorf tüpler için uyumlu olmalıdır.

- Menteşeli olmalıdır.

PCR Çalışma Standı

- Stand 32 x 0,2 ml PCR tüpü (4 x 8 sıralı), 16 x 0,5 ml PCR tüpü ( 2 x 8 sıralı), 24 x 1,5 ml mikro tüp ( 4 x 6 sıralı) olacak şekilde 3 farklı boyutta tüp taşıyabilmelidir.

- 215x118x50 mm boyutunda olmalıdır.

- Stand şeffaf kapaklı olmalıdır.

PCR Tüp Standı

- Stand 0.2ml PCR tüpleri için olmalıdır.

- Stand 96 delikli olmalıdır.

RNA izolasyon kiti, 50 preps

- RNA izolasyon kiti NucleoSpin RNA Plus, Mini kit for RNA purification olmalıdır.

- Kit en az 50 prep olmalıdır.

- Kit içerisinde gDNA removal column olmalıdır.

- Kit DNase ile degredasyon yapmamalıdır.

- Kit Animal tissue, Bacteria, Cells, Human tissue, Yeast hücrelerinden RNA izolasyonu için uygun olmalıdır.

- Silica membrane technology ile kolonlar üretilmiş olmalıdır.

- Örnek miktarı < 1 x 10⁷ cultured cells, < 30 mg human / animal tissue, < 10⁹ bacterial cells, < 10⁸ yeast cells olmalıdır.

- İzolasyon prosedürü sonunda 40–100 µg RNA elde edilmelidir.

- Theoretical binding capacity 200 µg olmalıdır.

- Typical purity A260/A280 1.9-2.1 arasında olmalıdır.

- Elution volume 30–120 µL olmalıdır.

- Preparation time 20 min/6 preps olmalıdır.

- Kit 15–25 °C arasında muhafaza edilebilir olmalıdır.

- Shelf life (from production) en az 24 ay olmalıdır.

cDNA Synthesis Kit, 100 rxn

- Kit RNA’dan cDNA sentezi için uygun olmalıdır.

- Kit içeriğinde OneScript® Plus RTase enzimi (100 ul), 5X RT Buffer (400 ul), Oligo(dT) (10 μM) (100 ul), Random Primers (10 μM)(100 ul), dNTP (10 mM) (100 ul) ve Nuclease-Free H2O (2 ml) bulunmalıdır.

- Kit -20 C’de muhafaza edilebilir olmalıdır.

2X qPCR MasterMix, 500 rxn

- Kit Real-Time PCR uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Kit içeriğinde 4 adet 1.25 ml BlasTaqTM 2X qPCR MasterMix olmalıdır.

- Kit içeriğinde ROX Reference Dye (50 ul) olmalıdır.

- Kit -20 C’de muhafaza edilebilir olmalıdır.

- Kit en az 500 reaksiyon gerçekleştirebilmek için gerekli malzemeleri içermelidir.

Nitril Muayene Eldiveni (Pudrasız)

- Lateks içermeyen nitril malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Pudra içermemelidir.

- Kaygan cisimleri kavrayabilmek için parmak uçları pütürlü olmalıdır.

- Giyip çıkarma esnasında yırtılmayacak derecede sağlam olmalıdır.

- Kullanıcının eline iyi oturacak şekilde esnek olmalıdır.

- AQL 1,5 Kalite seviyesinde olmalıdır ve ambalaj üzerinde bu husus belirtilmiş olmalıdır.

- XS – S – M – L – XL ebatları mevcutı olmalıdır, siparişe göre istenen ebatta teslim edilmelidir.

- 100' er adetlik kutular içerisinde olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

Primer, 50nmol, desalted, 20 baz uzunluğunda

- Primer, kalite kontrolü yapılmış olarak teslim edilmelidir.

- Üretilmiş primerin kırılganlık olasılığı olmamalıdır.

- Primer liyofilize durumda 2ml’lik tüplerde teslim edilmelidir.

- Primer, üretim sertifikasıyla teslim edilmelidir.

- Primerler desalted olarak sentezlenmelidir. Primer dizisi ayrıca verilecektir.

- Primerler 50nmol konsantrasyonunda olmalıdır

PCR Optical Seal

- Real time pcr (qPCR) çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Paketinde 10 adet teslim edilmelidir.

- Optik özellikte olmalıdır.

- 0,2 ml qPCR 96-well plate için uyumlu olmalıdır.

- Güçlü basınca duyarlı olmalıdır.

- Buharlaşmayı engelleyen özellikte olmalıdır.

- Kolayca yapışabilir özellikte olmalı ve yapışma sonrası kendiliğinden ayrılmamalıdır.

- Çalışma Sıcaklığı -40 ~ 120 °C olmalıdır.

- Biorad CFX96 ve Roche LightCycler480 Real time PCR cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması/bozuk olması durumunda firma yenisi ile değiştirmeyi garanti etmelidir.

0.2ml PCR Plate, Low Profile, eteksiz, 96 well

- 0.2ml olmalıdır.

- Paketinde 10 adet olmalıdır.

- 96 kuyucuk içermelidir.

- Beyaz renkli olmalıdır.

- Dnase ve Rnase free olmalıdır.

- PCR için yüksek kaliteli olmalıdır.

- Nükleazların yanı sıra insan genomik DNA'sı ve endotoksin içermemelidir.

- Eteksiz olmalıdır.

- Tek tek steril paketli şekilde olmalıdır.

- Biorad CFX96 ve Roche LightCycler480 Real time PCR cihazları ile uyumlu olmalıdır.

- Ürünün çalışmaması/bozuk olması durumunda firma yenisi ile değiştirmeyi garanti etmelidir.

Caspase- 3/7 Green Assay Kit, 100rxn

- Teklif edilen Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit, akış sitometri sistemi için optimize edilmiş yeşil floresan içermelidir.

- Teklif edilen kit hücre canlılığını jenerik Caspase 3/7 aktivasyonu ile ölçmeye uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürün en az 100 testlik olmalıdır.

- Teklif edilen ürün akış sitometri sisteminde çalışılabilir olmalıdır.

XTT Cell Viability Assay Kit, 1000assay

- 1000 assay olmalıdır

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Hücre proliferasyonu için olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Kit içeriği,5x10ml XTT reagent ve 2x0,5ml aktivasyon reagent şeklinde olmalıdır.

- Hatalı gelen ürünleri ilgili firma değiştirmek ve yenisi getirmekle yükümlü olmalıdır.