Teknik Şartname

- Dimethyl Sulfoxide for cell culture Steril, renksiz, sıvı formda ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. 1 adedi 100 ml olmalıdır.

- PIPETTE WITH TIP, STERILE 2 ML,IND.PACKE: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek tek steril edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Steril ve şeffaf paketler içindeki pipetler renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Pipetlerin uç kısmında pamuk tıkaçları bulunmalıdır. Skaladaki rakamlar kolayca okunabilmelidir. Radyasyon sterilizasyonu bulunmalıdır.

- PIPETTE WITH TIP, STERILE 5 ML,IND.PACKE: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek tek steril edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Steril ve şeffaf paketler içindeki pipetler renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Pipetlerin uç kısmında pamuk tıkaçları bulunmalıdır. Skaladaki rakamlar kolayca okunabilmelidir. Radyasyon sterilizasyonu bulunmalıdır.

- Serological Pipets 10 ml, Sterilized: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek tek steril edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Steril ve şeffaf paketler içindeki pipetler renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Pipetlerin uç kısmında pamuk tıkaçları bulunmalıdır. Skaladaki rakamlar kolayca okunabilmelidir. Radyasyon sterilizasyonu bulunmalıdır.

- Serological Pipets 25 ml, Sterilized: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek tek steril edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Steril ve şeffaf paketler içindeki pipetler renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Pipetlerin uç kısmında pamuk tıkaçları bulunmalıdır. Skaladaki rakamlar kolayca okunabilmelidir. Radyasyon sterilizasyonu bulunmalıdır.

- Serological Pipets 50 ml, Sterilized: Steril ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Tek tek steril edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Steril ve şeffaf paketler içindeki pipetler renkli kodları ile kolayca ayırt edilebilmelidir. Pipetlerin uç kısmında pamuk tıkaçları bulunmalıdır. Skaladaki rakamlar kolayca okunabilmelidir. Radyasyon sterilizasyonu bulunmalıdır.

- Tissue Culture Flask 25 cm2 50 ml with filter cap:  Filtresiz kapaklı ve steril olması gerekmektedir.  Tek kullanımlık olmalıdır. Flaskın boynu yüzeyden belli bir açıyla yukarı doğru olmalıdır. Vida kapaklı olmalıdır. Bir paketinde 10 adet olmalıdır.

- Tissue Culture Flasks 250 ml 75 cm2 filter cap: Filtresiz kapaklı ve steril olması gerekmektedir. Tek kullanımlık olmalıdır. Flaskın boynu yüzeyden belli bir açıyla yukarı doğru olmalıdır. Vida kapaklı olmalıdır. 1 paketinde 5 adet olmalıdır.

- Tissue Culture Plates, 96 Well: Steril, polisitiren, kapaklı ve flat bottom (düz tabanlı) olmalıdır. Renksiz olması gerekmektedir.  Hücre kültürüne uygun olmalıdır. Kuyu başına büyüme alanı: 34 mm² olmalıdır. Kuyu başına çalışma hacmi: 25 ul - 340 ul olmalıdır.

- SANTRİFÜJ TÜPÜ 15 ML: Steril, 17,0/120 mm çapında, konik uçlu ve vida kapaklı olmalıdır. Dış yüzeyinde renkli çizgili ve numaralı volüm ölçeği bulunmalıdır. 1 paketinde 25 adet olmalıdır.

- SANTRİFÜJ TÜPÜ 50 ML: Steril, 30,0/115 mm çapında, konik uçlu ve vida kapaklı olmalıdır. Dış yüzeyinde renkli çizgili ve numaralı volüm ölçeği bulunmalıdır. 1 paketinde 25 adet olmalıdır.

- Cryo Tüp 2 ml İçten Vida Kapak: Steril, 2 ml hacminde, 12,5 mm x 48 mm çapında, vida kapaklı, biyolojik materyal taşınma ve saklanmasına uygun, tek kullanımlık ve tüpün alt kısmı küt uçlu (U bottom) olmalıdır. Tüp üzerinde materyal kimliklendirmesi için yazım alanı bulmalıdır. 1 paketinde 100 adet olmalıdır.

- 1,5 ML SANTRİFÜJ TÜPÜ: 1,5 ml hacminde, konik uçlu, renksiz, santrifrüje uygun olmalıdır. Tüpler  otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.Bir paketinde 500 adet olacak şekilde alınmalıdır.

- NİTRİL ELDİVEN S: Eldiven lâteks ve pudra içermeyen nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Tek hamlede giyip çıkarma esnasında eldivenlerde yırtılma, parçalanma olmamalıdır. Eldiven 100 adetlik kolay alınabilir kutularda olmalıdır. Eldiven bedeni small (S) olmalıdır.