Teknik Şartname

- (-)-Lupinine, 25 mg: Toz formda, hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun, % 97 saflık oranına sahip, su,alkol,kloroform veya eterde çözünebilir özellikte ve + 4 derecede saklama koşuluna uygun olmalıdır. Bir adedi 25 mg olmalıdır.

- MTT Formazan, 100 mg: Steril, toz formda, sarı renkli, suda çözünebilir,metabolik etkinlikleri kolorimetrik olarak gösterebilmeli  ve hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Koyu renkli cam şişe içerisinde muhafaza edilmelidir. Bir adedi 100 mg olmalıdır.

- Human N-myc proto-oncogene protein(MYCN) ELISA kit (96 Test/Kutu): MYCN ELISA Kit, MYCN ELISA Kiti, serum, plazma, doku homojenatları ve hücre lizatlarındaki insan MYCN proteininin kantitatif ölçümü için tasarlanmış bir test kiti olmalıdır. Kitin protein tespit aralığı 15,6 pg/mL-1000 pg/mL ve hassasiyeti 3,9 pg/mL olmalıdır. Kit, hücre kültürü ekstrakt  örneklerinde MYCN seviyelerini ölçmelidir. Test, optik yoğunluk (OD) ölçümü ile sonuçlandırılmalı ve spektrofotometrede 450 nm dalga boyunda okunmalıdır. Kit, 96 kuyucuklu plakalar ile uyumlu olmalı ve aynı anda birden fazla örneğin analiz edilmesine imkan tanımalıdır. Kit 1 x 96 Test olacak şekilde 1 adet olmalıdır.

- DMEM/F12 (1:1) 1X, Nutrient Mixture (HAM),500 mL: Sıvı, yüksek glukoz, stabil L- glutamin, 15 mM HEPES, sodyum bikarbonat (NaHCO3), fenol red ve piridoksin içermelidir. Endotoksinler için test edilmiş olmalıdır. Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. Steril olmalıdır. 1 adedi 500 ml olmalıdır.

- Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA,(0.02%) with Phenol Red,100mL: % 0.25 derişiminde, fenol red içeren, hücre kültürü çalışmalarına uygun ve steril olmalıdır. İçerisinde kalsiyum, magnezyum tuzları içermemelidir . 1 adedi  100 ml olmalıdır.

- Penicillin-Streptomycin: solution stabilized, with 10000 units penicillin and 10 mg streptomycin/ml, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 100 ml,: Steril, hücre kültürü çalışmalarına uygun, sıvı, 10000 u/ml derişiminde olmalıdır. 1 adedi 100 ml olmalıdır.

- Ammonia solution 25% for analysis EMSURE® 2,5L: Steril, hücre kültürü çalışmalarına uygun, 1 adedi 2,5 litre olmalıdır.

- Temizleme Solsuyonu, %96 (Teknik), 5L.  : 96 derece farmasötik kalitede olmalıdır. Metil alkol içermemelidir. 1 adedi 5 litre olmalıdır.

- 20 μL Racked Filtered Vertex Tips, Clear,Graduate(96 Adet/ Kutu):Steril, Biohit Proline Plus pipete uygun, otoklavlanabilir özellikte ve 20 µL hacimlerinde olmalıdır. Pipet uçları DNAase ve RNAase free özellikte olmalıdır. Bir kutusunda 96 adet  olacak şekilde alınmalıdır.

- 300 μL Racked Filtered Vertex Tips, Clear,Graduate(96 Adet/ Kutu): Steril, Biohit Proline Plus pipete uygun, otoklavlanabilir özellikte ve 300 µL hacimlerinde olmalıdır. Pipet uçları DNAase ve RNAase free özellikte olmalıdır. Bir kutusunda 96 adet  olacak şekilde alınmalıdır.

- 1000 μL Racked Filtered Vertex Tips, Clear,Graduate(96 Adet/ Kutu): Steril, Biohit Proline Plus pipete uygun, otoklavlanabilir özellikte ve 1000 µL hacimlerinde olmalıdır. Pipet uçları DNAase ve RNAase free özellikte olmalıdır. Bir kutusunda 96 adet  olacak şekilde alınmalıdır.