Teknik Şartname

- Human ALK ELISA Kit: ALK ELISA Kit, insan ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) seviyelerini ölçmek amacıyla kullanılan bir test kiti olmalıdır. Kit 0.1 ng/mL duyarlılıkta olmalıdır. Kit, hücre kültürü ekstrakt  örneklerinde ALK seviyelerini ölçmelidir. Test, optik yoğunluk (OD) ölçümü ile sonuçlandırılmalı ve spektrofotometrede 450 nm dalga boyunda okunmalıdır. Kit, 96 kuyucuklu plakalar ile uyumlu olmalı ve aynı anda birden fazla örneğin analiz edilmesine imkan tanımalıdır. Kit içeriğinde şunlar bulunmalıdır: 10X Human ALK Capture Antibody, 10X Human ALK Detector Antibody, 10X Wash Buffer PT, 5X Cell Extraction Buffer PTR, Antibody Diluent CPR2, Human ALK Lyophilized Recombinant Protein, Plate Seals, Sample Diluent NS , SimpleStep Pre-Coated 96-Well Microplate, Stop Solution, TMB Development Solution.

Kit 1 x 96 Test olacak şekilde 1 kutu olmalıdır.