Pipet Ucu Sarı, Eppendorf, 0-200 Ul  TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

2. 50µl, 100µl ile 200µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

5. Pipet uçlarının tamamı 1000’lık paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır. 

6. Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

7. Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

8. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

9. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

EvaGreen qPCR Supermix Teknik Şartnamesi

1. Çalışma Miksi 250 Reaksiyonluk paketlerde olmalıdır.

2. Rox bağımlı yada Rox bağımsiz qPCR cihazlarında optimizasyon gerektirmeden kullanılabilmelidir.

3. Hot FirePol DNA, optmize buffer, 12,5 mM MgCl2, dNTP ve UTP, Evagreen boyası, Rox boyası, GC solüsyonu, mavi boya bulunmalıdır.

4. 12 dk'lık 95 C' de inkübayonla enzim aktif hale gelebilmelidir.

5. Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilmektedir

6. Enzim 1 ay oda sıcaklığında bozulmadan kalabilmelidir.

7. Düşük kopya sayısı reaksiyonlarında üst düzey performans verebilmelidir.

8. Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

9. Enzim karışım HOT Taq ve Proof Reading karışımından oluşmalıdır.

10. Numune verilerek ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

11. Ürün laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır.

TAQ DNA Polymerase (500U) Teknik Şartnamesi

1.
Çalışma Miksi 250 Reaksiyonluk paketlerde olmalıdır.

2.
PCR çalışmaları için gerekli olan DNA polymerase, 5x Reaction Buffer B, 0.4 M Tris-HCl, 0.1 M (NH4)2SO4, 0.1% w/v Tween-20, 12.5 mM MgCl2 1X PCR Reaksiyonu, 2.5 mM MgCl2, 1 mM dNTPs, 1x PCR Reaksiyonu, 200 µM dATP, 200 µM dCTP, 200 µM dGTP and 200 µM dTTP içermelidir.

3.
Standart Taq Polimerazlara göre 6 kat doğru çalışabilmeli ve 5 kb uzunlığa kadar ürün verebilmelidir.

4.
Oda sıcaklığında saklanabilmeli ve oda sıcaklığında çalışma yapılabilir olmalıdır. Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilinmelidir.

5.
12 dk’ lık 95 C’ de inkübaSyonla enzim aktif hale gelebilmelidir.

6.
Enzim 1 ay oda sıcaklığında bozulmadan kalabilmelidir.

7.
Düşük kopya sayısı reaksiyonlarında üst düzey performans verebilmelidir.

8.
Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

9.
Numune verilerek ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

10.
Laboratuvarımızda daha önce denenmiş, kullanılmış, onaylanmış olmalıdır.

 Filter Tip, 20µl UltraPoint Teknik şartnamesi
1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’ li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

2. 20 µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

4. Saf doğal polipropilenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’ lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır. 

6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir.

9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içerisindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

11. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.
Filter Tip, 1000µl, Refill (Sterile) Teknik Şartnamesi
1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’ li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

2. 50µl, 100µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

4. Saf doğal polipropilenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’ lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır. 

6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içerisindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

11. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

Filter Tip, 100µl UltraPoint, Graduated, Refill (Sterile)
1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’ li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

2. 100µl ile 1000µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

4. Saf doğal polipropilenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamalıdır.

5. Filtreli pipet uçlarının tamamı 96’ lık racklar içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır. 

6. Filtreli pipet uçları kutularıyla birlikte otoklavlanabilir olmalıdır.

7. Filtreli pipet uçları kutuları istenildiğinde refil ürünlerle daha sonra kullanılmaya uygun olmalıdır.

8. Filtreli pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

9. Racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içerisindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Kapak otomatik olarak kapanmalıdır.

10. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

11. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

U Plate 96 Kuyulu ve U-V Plate Kapağı İçin Teknik Şartname

1. Plateler U tabanlı ve 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

2. Polystrene olmalıdır.

3. Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

4. Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları ve streril olarak ambalajlanmış olmalıdır.

5. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

