1. Mikrosantrifüj Tüpü 2.0ml (ölçülendirme çizgili / Naturel) (Certified Rnase) (500 adetlik 1 paket) Teknik Şartnamesi 
1. Teklif edilen ürünleri tamamı moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. Ürünler Avrupa üretimli CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır.
3. 1 pakette 500 adet bulunmalıdır.
4. Tüpler dnase rnase pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir.

5. Ürün 30000RPM ve en az 20000xg kuvvete dayanıklı olmalıdır.

6. Kapağı kaynatma, dondurma ve otoklavlama esnasında kolay açılmamalıdır.

7. Üzerine yazı yazılacak alan olmalıdır.

8. Taksimatlı olmalıdır.

9. Otoklavlanmalıdır.
10. Tüpler %100 virgin polypropylenden üretilmiş olmalıdır. 

11. Kapakları kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

12. Tüm maddeler katalog üzerinden gösterilerek, ürünün uygunluğu verilmelidir.

13. Numune verilerek tüpler laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

2. 0-200 Ul, Sarı Pipet Ucu (1000 adetlik 1 paket) Teknik Şartnamesi
1. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır, steril olmalıdır.

2. 50µl, 100µl ile 200µl ölçülendirmesinde olmalıdır.

3. Plastiklerin tamamı Dnase Rnase Pyrogen içermeyen özellikte olmalıdır ve belgelendirebilinmelidir. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır.

4. Saf doğal polypropylenden imal olmalı kimyasal işlem ile elde edilmiş plastikten mamül olmamamlıdır.

5. Pipet uçlarının tamamı 1000’lik paketler içinde ve tüm otomatik pipetler ile uyumlu olmalıdır. 

6. Pipet uçları otoklavlanabilir olmalıdır.

7. Pipet uçları kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir,

8. Hücre Kültürü ürünlerinin tamamı sertifikalandırılmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.

9. Ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

3. Steril 96 Kuyulu U Plate Teknik Şartnamesi
1. Plateler U tabanlı ve 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

2. Polystrene olmalıdır.

3. Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

4. Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

5. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

4. Steril 96 Kuyulu U Plate Kapağı Teknik Şartnamesi
1. Plateler U tabanlı ve 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

2. Polystrene olmalıdır.

3. Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

4. Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları ve streril olarak ambalajlanmış olmalıdır.

5. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

5. TAQ DNA Polymerase (500U) Teknik Şartnamesi

1.
Çalışma Miksi 250 Reaksiyonluk paketlerde olmalıdır.

2.
PCR çalışmaları için gerekli olan DNA polymerase, 5x Reaction Buffer B, 0.4 M Tris-HCl, 0.1 M (NH4)2SO4, 0.1% w/v Tween-20, 12.5 mM MgCl2 1X PCR Reaksiyonu, 2.5 mM MgCl2, 1 mM dNTPs, 1x PCR Reaksiyonu, 200 µM dATP, 200 µM dCTP, 200 µM dGTP and 200 µM dTTP içermelidir.

3.
Standart Taq Polimerazlara göre 6 kat doğru çalışabilmeli ve 5 kb uzunlığa kadar ürün verebilmelidir.

4.
Oda sıcaklığında saklanabilmeli ve oda sıcaklığında çalışma yapılabilir olmalıdır. Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilinmelidir.

5.
12 dk’ lık 95 C’ de inkübaSyonla enzim aktif hale gelebilmelidir.

6.
Enzim 1 ay oda sıcaklığında bozulmadan kalabilmelidir.

7.
Düşük kopya sayısı reaksiyonlarında üst düzey performans verebilmelidir.

8.
Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

9.
Numune verilerek ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

10.
Laboratuvarımızda daha önce denenmiş, kullanılmış, onaylanmış olmalıdır.

6. EvaGreen qPCR Supermix Teknik Şartnamesi
1. Çalışma Miksi 250 Reaksiyonluk paketlerde olmalıdır.

2. Rox bağımlı ya da Rox bağımsiz qPCR cihazlarında optimizasyon gerektirmeden kullanılabilmelidir.

3. DNA, optmize buffer, 12,5 mM MgCl2, dNTP ve UTP, miks boyası, Rox boyası, GC solüsyonu, mavi boya bulunmalıdır.

4. 12 dk’ lık 95 C’de inkübayonla enzim aktif hale gelebilmelidir.

5. Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilmektedir

6. Enzim 1 ay oda sıcaklığında bozulmadan kalabilmelidir.

7. Düşük kopya sayısı reaksiyonlarında üst düzey performans verebilmelidir.

8. Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

9. Enzim karışım HOT Taq ve Proof Reading karışımından oluşmalıdır.

10. Numune verilerek ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

11. Ürün laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır.

7. MTT (Thiazolyol Blue Tetrazolium Bromide) Teknik Şartnamesi
1- Sitotoksisite çalışmaları için kullanılmalıdır.

2- Canlılık, proliferasyon ve sitotoksisite deneyleri yapılabilecektir

3- DMSO’ da çözünebilmelidir.

4- Moleküler formülü C18H16BrN5S olmalıdır.

5- Moleküler ağırlığı 414.32 olmalıdır.

6- Ürün sıvı şekilde kullanıma hazır olmalıdır.

7-En az 5000RXN’ luk olmalıdır.

8-Firmalar yetkili satıcılık belgesini mutlaka sunmalıdırlar.
9- Teklif veren firmaların TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalıdır ve teklifle birlikte  sunmalıdır.

