ICP-MS Tekniği ile İz Element Analizleri için TEKNİK ŞARTNAME

- ICP-MS sistemi (Endüktif Eşleşmiş Plazma ve Kütle Spektrometresi), atomik iyonlar oluşturan Ar plazma ve analiz için bir quadropole kütle spektrometresi içermeli.

- Katı örnekler etüvde kurutma işleminden geçmeli.

- HCL, HF, borik asitle mikrodalga sistemi içerisinde çözdürülerek çözeltiye alınmalı.

- Analiz edilecek örnekler, ICP’de yoğunlaştırılmalı sonrasında kütle spektrometresine gönderilmeli ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına ayrılarak ölçülmeli.

- ICP-MS’teki plazma optik emisyon spektrometresinde kullanılan Argon (Ar) plazması ile aynıdır. Periyodik tablodaki birçok elementin birinci iyonlaşma enerjileri Argonun iyonlaşma enerjisinden (15.76 eV) küçük olduğu için elementler plazma içerisinde pozitif iyonlara dönüşürler.

- ICP-MS ile çözeltide iz element konsantrasyonları çok sayıda farklı element için gözlenebilir olmalıdır.