TEKNİK ŞARTNAME

Genel Hükümler

- Teklif edilen ürünlerin tamamı orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ambalajların üzerinde KATALOG ve LOT numarası yazılı olmalıdır.

- Ürünlerin üzerinde saklama koşulu yazılı olmalı ve bu saklama koşullarına uygun olarak elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firmalar genel hükümlere ve aşağıda belirtilen teknik özelliklere madde madde cevap vermelidir.

- Şartnameye madde madde cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Yürütücü daha önce kullanmadığı markalardan gelen teklifler için numune isteyebilir. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Proje yürütücüsü gerek gördüğü hallerde teknik destek talep edebilir. Yüklenici firma bu durumlarda teknik destek vermek zorundadır.

- Ürünler 14 gün içinde teslim edilmelidir. Zamanında teslim edilmeyen ürünlerin alımı iptal edilecektir.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

Nitric Oxide (NO) Colorimetric Assay Kit 96 Test

  - Ürün üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

  - Minimum 96 testlik olmalıdır.

  - Ürün 5 μU kadar düşük NOS aktivitesini tespit etmelidir.

  - Kit, saflaştırılmış rekombinant protein ve doku veya hücre özütlerinde NOS aktivitesinin tespiti için uygun olmalıdır.

  - Yüklenici firma yürütücünün gerekli görmesi halinde teknik destek vermek zorundadır.

  - Bozuk çıkan veya çalışmayan ürünler en geç 10 gün içinde yenisi ile değiştirilmelidir.

  - Ürün uygun saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Superoxide Dismutase Assay Kit 96 wells

  - Ürün üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

  - Ürün süperoksit anyonunun hidrojen peroksit ve moleküler oksijene dismutasyonunu katalize etmelidir.

  - Kit kan, doku ve hücre lizatlarında süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesini belirlenmesi için uygun olmalıdır.

  - Minimum 96 testlik olmalıdır.

  - Yüklenici firma yürütücünün gerekli görmesi halinde teknik destek vermek zorundadır.

  - Bozuk çıkan veya çalışmayan ürünler en geç 10 gün içinde yenisi ile değiştirilmelidir.

  - Ürün uygun saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Catalase (CAT) Activity Assay Kit 96 Test

  - Ürün üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

  - Ürün numunelerdeki katalaz miktarının tespit edilmesi için geliştirilmiş olmalıdır.

  - Ürün hem fluorimetrik hem de kolorimetrik yöntemlerle ölçün yapmak için uygun olmalıdır.

  - En az 96 testlik olmalıdır.

  - Kolorimetrik ölçümler için 570 nm dalga boyunda ölçüm yapmaya uygun olmalıdır.

  - Fluorimetrik ölçümler için λEx = 535 nm/λEm = 587 nm dalga boyunda ölçüm yapmaya uygun olmalıdır.

  - Ürün -20 C de saklamaya uygun olmalıdır.

  - Yüklenici firma yürütücünün gerekli görmesi halinde teknik destek vermek zorundadır.

  - Bozuk çıkan veya çalışmayan ürünler en geç 10 gün içinde yenisi ile değiştirilmelidir.

  - Ürün uygun saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- (TBARS) Assay Kit 96 wells

  - Ürün üzerinde katalog numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi yer almalıdır.

  - Ürün Malondialdehit (MDA) miktarının tespit edilmesi için lipit peroksidasyon yöntemini kullanacak şekilde geliştirilmiş olmalıdır.

  - Ürün hem fluorimetrik hem de kolorimetrik yöntemlerle ölçün yapmak için uygun olmalıdır.

  - En az 96 testlik olmalıdır.

  - Kolorimetrik ölçümler için 532 nm dalga boyunda ölçüm yapmaya uygun olmalıdır.

  - Fluorimetrik ölçümler için (λex = 532/λem = 553 nm)dalga boyunda ölçüm yapmaya uygun olmalıdır.

  - Ürün -20 C de saklamaya uygun olmalıdır.

  - Yüklenici firma yürütücünün gerekli görmesi halinde teknik destek vermek zorundadır.

  - Bozuk çıkan veya çalışmayan ürünler en geç 10 gün içinde yenisi ile değiştirilmelidir.

  - Ürün uygun saklama koşullarında elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- GRIDS FOR TEM, COPPER, 200 MESH

  - Gridler 3.05 mm çapında olmalıdır.

  - Grid bakır olmalıdır.

  - Grid 200 mesh’lik olmalı, kalınlık 27 µm'ye kadar +/- 5 µm olmalıdır.

  - Aralık 125 µm olmalıdır.

  - Delik 90 µm olmalıdır.

  - Bar 35 µm olmalıdır.

  - TEM için uygun olmalıdır.

  - Bir şişesinde 100 adet olmalıdır.

- Formvar/Carbon Supported Copper Grids

  - Gridler formvar film ve karbon film kaplı olmalıdır.

  - Gridler ultra-thin özellikte (5-6 nm kalınlığında) olmalıdır.

  - Grid bakır olmalıdır.

  - TEM için uygun olmalıdır.

  - Bir kutusunda en az 50 adet olmalıdır.

- Formaldehyde solution min. 37% stabilized with about 10% methanol 2,5lt

  - %37 saflıkta olmalıdır.

  - Sıvı halde olmalıdır.

  - 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

  - Formülü CH2O şeklinde olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.

- Xylene (isomeric mixture) for analysis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur 2,5lt

  - Formülü C₆H₄(CH₃)₂ şeklinde olmalıdır.

  - 2,5 litrelik ambalajda olmalıdır.

  - Histoloji ve sitoloji uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.

- H&E Staining Kit (Hematoxylin and Eosin) 1KIT

  - Histoloji ve sitoloji uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.

- Masson Trichrome Stain Kit, 150 Test

  - Histoloji ve sitoloji uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.

  - Minimum 150 testlik olmalıdır.

- Glutaraldehyde 25 % solution in water for electron microscopy, standard grade 250ML

  - Histoloji ve sitoloji uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.

- Uranyl acetate-2H2O research grade 5G

  - Histoloji ve sitoloji uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

  - Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

  - İthal olmalıdır.