Genel Sarf Teknik Şartname

1.5 mL Tüp Teknik Özelliği

- Ürün kapalı kutu içerisinde ve 500 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.

- Ürün paketi karton kutu içerisinde bulunan plastik poşet ile gelmelidir. Orijinal paket içerisinde poşet ile gelmeyen, sadece poşetli gelen veya sadece kutuya konulan tüpler kabul edilmeyecektir.

- Ürün Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

- Ürün kaynamaya dayanıklı olmalıdır, geniş etiket yüzeyine sahip olmalıdır ve açılıp kapanması kolay olmalıdır.

- Kristal berraklığı ile polimer numunelerin görülmesini kolaylaştırmalıdır.

- Ürün 20.000 RPM de çalışmaya uygun olmalıdır ve bunu belgeyen üretim sertifikası ürün içinde gelmelidir.

- Çalışmalarda kolay tahmin açısından her 100 uL bir ürün üzerinde belirteç bulunmalıdır.

- Ürün -80 ile 121 derece arasında çalışabilir olmalıdır ve bu belgelendirilmelidir.

- Üründe saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.

- Ürün saflığı sağlamak ve mükemmel optik netlik sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır ve bu belgeye sahip olmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

10 UL PİPET UCU FİLTRELİ

1. 10 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

12. İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

20 UL PİPET UCU FİLTRELİ

1. 20 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

12. İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

1000 UL FİLTRELİ PİPET UCU

1. 1000 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

12. İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

100 UL FİLTRELİ PİPET UCU

1. 100 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.

2. Toplam 10 kutu olmalıdır.

3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.

4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.

6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.

7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.

8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.

9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir.

11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

12. İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

T-25, T-75 ve T175 Cell Culture Flask Teknik Özelliği

Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

5, 10 ve 25 ml Serolojik Pipet Teknik Özelliği

Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.

Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.

Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

96 Well Teknik Şartnamesi

- Ürünler en az 50 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

- Tabanları düz,kapaklı,numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

0.45 uM Şırınga Filtre Teknik Özelliği

- Tek-tek Steril paketlerde ve non non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic olmalıdır.

- Membran Por çapı 0.45 µm,membrane olmalıdır.

- Filtre materyali, mutlaka hücre kültürüne daha uygun olan PVDF olmalı,

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

- Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- Filtreler mutlaka gama steril edilmiş, tekli paketlerde ve son kullanım tarihleri teslimattan itibaren minimum 2 yıl olmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

RNA İZOLASYON KİTİ

1. Kit RNA eldesi zor olan yağlı ve fibröz dokulardan, bitki, böcek, dışkı izolasyon işlemini yapmaya uygun olmalıdır.

Ürün kutusu en az 250 örneklik olmalıdır.

2. Mini Kolon formatında olmalı, Metot olarak Spin veya Vakum aracılı silika bağlama olmalıdır.

3. 100mg hayvan dokusu ile izolasyona başlanabilmelidir.

4. Kolona bağşanma kapasitesi 100ug saflaştrılmış total RNA dan fazla olmalıdır.

5. Elüsyon hacmi 80 ul (2x40ul) ye kadar çıkabilmelidir.

6. Tüm saflaştırma aşaması DNase I kesimleme dahil 60 dakikadan az olmalıdır.

7. En az 50 örneklik çalışacak miktarda olmalıdır.

8. Ürün en az 5 yıl miadlı olmalıdır.

9. İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Fetal Bovine Serum Teknik Özelliği

- 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

- BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır.

- Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte gönderilmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

100 mm Petri Dish Teknik Özelliği

- Ürün en az 500 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

- Flask TC treated olmalı  standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

- Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

- Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.

- Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

DMEM Teknik Özelliği

- 500 ml ambalajda olmalıdır.

- 4.5 g/lt Glukoz içermemelidir.

- Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.

- +4 °C de saklanmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Trypsin Edta Teknik Özelliği

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- Tripsin konsantrasyonu 0.25%, EDTA 0.05% olmalı, 1000 mg/L phenol red içermelidir.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Ürün 10X Konsantrasyonda olmalıdır.

- Ürün phenol red içermemelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Penicillin Streptomycin Teknik Özelliği

- 10000 unite/ml penisilin, 10 mg/ml streptomisin içermelidir.

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

# BCA protein assay kit Teknik Özelliği

- Ürün en az 1000 test olmalıdır.

- Ürün indirgeyici ajan varlığında saf protein, ekstrakt ve lizatların toplam protein miktarını ölçmeye uygun olmalıdır

- Ekstra bir malzeme veya hücre yıkama aşaması ihtiyacı göstermemelidir

- Ürün Human ,Mouse ve Fare de istenilen proteine karşı miktar test edebilmelidir

- Radyoaktif madde içermemelidir

- 4-5 saatte sonuç alınmalıdır

- Basit bir elisa okuyucu cihazı ile sonuç alınabilmelidir, komplike cihaz gerektirmemelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır

- Alım öncesi numune bırakılmalıdır

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

# Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS), 10X Conc., without Ca and Mg

- Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.

- 10X konsantrasyonda olmalıdır.

- 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.

- Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.

- cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

ExoBriteTM 560/585 Annexin EV Staining Kit,500 labelings Teknik Özelliği

- Ürün en az 500 örnek için çalışamaya uygun olmalıdır.

- Ürün PE İşaretli ve 562/584 nm dalga boyunda çalışmalıdır.

- Ürün Flow Cytometer cihazı için kullanmaya uygun olmalıdır.

- Ürün antikor ile birlikte boyama uygun olmalı ve 4 renkte mevcut olmalıdır.

- Kit içerisinden Annexin EV Stain ve 50X Annexin Binding Buffer çıkmalıdır.

- Kit MCF-7, J774, U2OS, Jurkat, HeLa, Raji, CHO, U937, A549 hücrelerine valide olmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Ultra Centrifugal Filter, 15ml , 30 kDa MWCO Teknik Özellikleri

- Ürün en az 24 adetlik olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Ürün non steril olmalıdır.

- Ürün en az 15 mL örnek yükleme hacmine sahip olmalıdır.

- Ürün Protein saflaştırma ve izolasyonu çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün 7.6 cm2 filtre çapı, 2.97 cm diameter ve 12.1 cm çaplarda olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır, ilk defa teklif edilen markalar için numune ürün teslim edilmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Ultra Centrifugal Filter, 50ml , 30 kDa MWCO Teknik Özellikleri

- Ürün en az 24 adetlik olarak paketlenmiş olmalıdır.

- Ürün non steril olmalıdır.

- Ürün en az 50 mL örnek yükleme hacmine sahip olmalıdır.

- Ürün Protein saflaştırma ve izolasyonu çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Ürün 7.6 cm2 filtre çapı, 2.97 cm diameter ve 12.1 cm çaplarda olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır, ilk defa teklif edilen markalar için numune ürün teslim edilmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

ROS Detection Kit for Flow Cytometer Teknik Özelliği

- Ürün en az 100 örneklik olmalıdır.

- Ürün eksitasyon ve emülsiyon aralıkları CellROX green: 508/525, SYTOX red: 640/658 olmalıdır.

- Ürün Flow Cytometer ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Firma ürün için aplikasyon sağlamalıdır. Ürün tedariği yapan firma en az bir yıl miadlı ürün getirmelidir ve çalışmayan ürünü yenisi ile değiştirmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Exosome Protein and RNA İsolation Kit Teknik Özelliği

- Ürün en az 40 örneklik olmalıdır.

- Ürün total eksosom izolasyonunu yapmalıdır.

- Ürün Next-Generation Sequencing, Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Western Blot, microRNA Analizleri için çalışmaya uygun olmalıdır ve bu kitin analiz sertifikasında açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Kit Total RNA, Protein, RNA & Protein, miRNA dan eksosom izolasyonunu yapabilmelidir.

- Kit spin column yöntemi ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Exosome Characterization Kit 96 Sample Teknik Özelliği

- Ürün en az 96 testlik olmalıdır.

- Ürün immuno onkoloji için uygun olmalıdır ve İnsan örneklerinde çalışmalıdır.

- Ürün flow cytometer ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün uygun koşullarda teslim edilmelidir ve tedarikçi firma aplikasyon desteği sunmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

Exosome spin mini kolonu, 8 columns only Teknik Özelliği

- Ürün en az 8 kolondan oluşmalıdır.

- Ürün bir çok çalışmada kullanmak üzere protokolü yayınlar ile desteklenmiş ve belgelendirilmiş; hızlı ve kaliteli eksosom üretmeye uygun olmalıdır.

- Ürün, çökeltme ve boyut dışlama kromatografisini (SEC) birleştirerek esneklik ve performans sağlamalıdır.

- Ürün ,küçük numuneleri doğrudan saflaştırılabilmelidir. Daha büyük numuneler için numunelerin 2 saatten kısa sürede tutarlı ve güvenilir şekilde saflaştırılmasına olanak tanıyan basit, iki adımlı bir protokolden oluşmalıdır.

- Tedarikçi firma ürüne aplikasyon desteği sunmalıdır ve uygun koşullarda teslim etmelidir.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.

TEM Nikel Kaplı 200 Meh Grid

- İstenen 200 mesh gridler, yüksek kaliteli nikel kaplama ile donatılmış olmalıdır.

- Nikel kaplamanın homojen bir şekilde uygulanmış olması gerekmektedir. Kaplama kalınlığı, minimum olarak 50 mikron veya belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

- Gridlerin boyutu, standartlara uygun olmalıdır ve her bir gridin boyutu belirli toleranslar içinde olmalıdır.

- 200 mesh gridlerin mesh boyutu hassasiyetle üretilmiş olmalı ve belirlenen standartlara uygun olmalıdır.

- Gridler, laboratuvar koşullarında kullanılmak üzere kimyasal dayanıklı olmalıdır.

- İhale öncesi demo ürün bırakılmalıdır, laboratuvardan uygunluk yazısı alınmalıdır ekleyelim.