TEKNİK ŞARTNAME

| Malzemeler | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Klevenger Cihazı | - Avrupa Farmakopesi 11.0 (EP 11.0) standartlarına uygun olmalıdır. - Cihaz parçaları: Sudan Hafif Tamamı, Balon 1000 ml Dibi Yuvarlak, Orta Kısım 1 ml ve Buhar Tutucu şeklinde set olacaktır. |