TEKNİK ŞARTNAME

| Malzemeler | Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Siyah Filtre Kağıdı 125 mm | - 125 mm çapa sahip daire şeklinde olmalıdır. - Kül oranı ≤ 0.01% olmalıdır. - Kantitatif analize uygun olmalıdır. - Siyah bant hızlı filtre olmalıdır. |
| Filtre Kağıdı – Süzgeç Kağıdı 40x40 cm 100 adet | - 40x40 cm boyutunda olmalıdır. - Genel laboratuvar filtrasyon işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. |