TEKNİK ŞARTNAME

# Dimethyl Sulfoxide

- Saflığı ≥99% ve GC formunda olması gereklidir.

- Buhar yoğunluğu 2,7 ( havaya karşı ) olmalıdır .

- Kalitesi düzeyi 100 olmalıdır.

- Buhar basıncı 0,42 mm Hg(20°C) olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Tutuşma sıcaklığı 573°F olmalıdır.

- Çalışmaların sağlıklı devam ettirilebilmesi için üreticisi Calbiochem olmalıdır.

- Safsızlıklar  ≤%0,1 nem düzeyinde olmalıdır.

- Saklama ısısı 10 ile 30 °C olmalıdır.

- Reaktif  indeksi  n20/D 1.479 (lit.) olmalıdır.

- Dansitesi 1.10 g/mL (lit.) olmalıdır.

- Sıvı formda ve Sigma 317275 kod numaralı malzeme olmalıdır.

Acetic Acid

### buhar basıncı

- Saflığı ≥%99,7 (MS) olmalıdır.

- Buhar yoğunluğu 2,07 ( havaya karşı ) olmalıdır .

- Buhar basıncı 11,4 mm Hg(20°C) olmalıdır.

- Kalitesi düzeyi 200 olmalıdır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Tutuşma sıcaklığı 800°F olmalıdır.

- Kütle spektrometresi (MS)’e uygun olmalıdır.

- Evaporasyon kalıntısı ≤0.001% düzeyinde olmalıdır.

- Safsızlıklar Cr2O72- reducers, passes test , MnO4- reducers, passes test ,≤0.0004 meq/g Titr. Base , ≤0.01% acetic anhydride olmalıdır.

- Reaktif  indeksi  n20/D 1.371 (lit.) olmalıdır.

- Dansitesi 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) olmalıdır.

- Sıvı formda ve Apha : ≤10 Sigma 695092 kod numaralı malzeme olmalıdır.

- Anyon izleri klorür (Cl - ): ≤1 ppm , sulfate (SO42-): ≤1 ppm olmalıdır .

- Katyon izleri  Fe: ≤0.2 ppm ,heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP) olmalıdır.

Potasyum Monobazik

- Saflığı ≥99,0 hücre kültürü için uygun , böcek kültürü için uygun , bitki hücre kültürü için uygun olmalıdır.

- Kalitesi düzeyi 200 olmalıdır.

- pH  4,2-4,6 (20 °C, 20 g/L) olmalıdır .

- Dansitesi 2.338 g/mL at 25 °C (lit.) olmalıdır.

- Çözünürlüğü su: 100 mg/mL, berrak, renksiz olmalıdır.

- Toz formda , Sigma P5655 kod numaralı olmalıdır.

Potasyum dibazik

- Saflığı  ≥%98  olmalıdır.

- Toz formda Sigma P3786 kod mumaralı özelliklerde olmalıdır.

- pH 8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution) olmalıdır.

- Anyon izleri chloride (Cl-): ≤0.003% , sulfate (SO42-): ≤0.005% olmalıdır.

- Katyon izleri Fe: ≤0.001% , Na: ≤0.05% , heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES) olmalıdır.

Sodyum Monobazik

grade : anhydrous for molecular biology

Assay ≥98%

Form solid

activity assay: suitable

pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)

solubility : H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless

anion traces chloride (Cl-): ≤40 ppm

cation traces Fe: ≤30 ppm

application(s) : diagnostic assay manufacturing

Sodyum Dibazik

grade ACS reagent

Quality Level 100

form solid

manufacturer/tradename Calbiochem®

impurities ≤0.01% insoluble material

color white

pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)

solubility water: soluble

cation traces heavy metals: ≤0.001%

Askorbik asit

- Saflığı 99.0-100.5% (iodometric) TLC’ye uygun olmalıdır.

- Kalitesi düzeyi 300 olmalıdır.

- Kristal toz formda olmalıdır.

- Tutuşma sıcaklığı 380°C olmalıdır.

- Safsızlıklar  ;

  - ≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC)

  - ≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC)

  - ≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC)

  - ≤0.2% Oxalic acid

  - ≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC) olmalıdır .

- Sülfatlanmış kül oranı 600°C’da  ≤0.05% olmalıdır.

- pH değeri 2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) olmalıdır.

- Çözünürlük 330 g/L ve dansitesi 1.65 g/cm3 at 20 °C olmalıdır .

- Anyon izleri chloride (Cl-): ≤50 ppm ,sulfate (SO42-): ≤20 ppm olmalıdır.

- Katyon izleri Cu: ≤5 ppm , Fe: ≤2 ppm , heavy metals: ≤10 ppm olmalıdır.

Potasyum Klorür

- Saflığı ≥99.5% (silver nitrate titration) uygun olmalıdır.

- Kalitesi düzeyi 300 olmalıdır

- Sağlam sert formda olmalıdır.

- Safsızlıkların suda çözünürlüğü ≤0.01% olmalıdır.

- pH 5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) olmalıdır.

- Kaynama noktası 1413 °C/1013 hPa olmalıdır .

- Erime noktası 770 °C (lit.) olmalıdır.

- Çözünürlük 347 g/L , dansitesi 1.98 g/mL at 25 °C (lit.) olmalıdır .

- Anyon izleri bromide (Br-): ≤0.05% , iodide (I-): ≤0.002% , phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% olmalıdır .

- Katyon izleri Ba: ≤0.001% , Ca: ≤0.001% , Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.001% ,Na: ≤0.02% , heavy metals (as Pb): ≤0.0005% olmalıdır.

Sodyum Klorür

- Saflığı ≥99.5% (silver nitrate titration) , 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration) olmalıdır.

- Kalite düzeyi 300 olmalıdır.

- Sağlam sert formda olmalıdır .

- Safsızlıklar ≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate , ≤0.005% Insoluble matter olmalıdır .

- pH oranları 4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) olmalıdır.

- Kaynama noktası 1461 °C/1013 hPa olmalıdır .

- Erime noktası 801  °C (lit.) olmalıdır.

- Çözünürlük 358 g/L ,  olmalıdır .

- Anyon izleri bromide (Br-): ≤0.005% , chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003% , hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001% , iodide (I-): ≤0.001%passes test, nitrite (NO2-): passes test , phosphate (PO43-): ≤0.0005% ,

sulfate (SO42-): ≤0.001% olmalıdır.

- Katyon izleri As: ≤0.00004%, Ba: ≤0.001%, passes test,Ca: ≤0.002%,Cu: ≤0.0002%,Fe: ≤0.0001%,K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca)) ,N: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% , heavy metals (as Pb): ≤0.0005% olmalıdır.

Parasetamol

grade pharmaceutical primary standard

description API family: acetaminophen

API family paracetamol, acetaminophen

manufacturer/tradename EDQM

technique(s) HPLC: suitable , gas chromatography (GC): suitable

mp 168-172 °C (lit.)

application(s) pharmaceutical (small molecule)

format neat

Uric acid

| biological source | animal (seabird feces (guano)) |
| --- | --- |
| product line | BioXtra |
| Assay | ≥99% (HPLC) |
| form | powder |
| impurities | ≤0.005% Phosphorus (P) |
| ign. Residue | ≤0.1% |
| mp | >300 °C (lit.) |
| solubility | 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, faintly yellow |
| cation traces | Al: ≤0.005% Ca: ≤0.01% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.05% Mg: ≤0.001% NH4+: ≤0.05% Na: ≤0.1% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |

Tris-HCl

| Assay | >99% (titration) |
| --- | --- |
| form | solid |
| packaging | pkg of 500 g |
| manufacturer/tradename | Roche |
| technique(s) | FISH: suitable |
| pH | 7.0-9.0 |
| useful pH range | 7.0-9.0 |
| pKa (25 °C) | 8,1 |
| absorption | <0.02 at 300 nm at 100 mg/mL |

Manyetik karıştırıcı Isıtıcılı

- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve analog olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı 100 ile 2000 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

- Hassas sıcaklık kontrolü elde etmek için doğrudan PT 1000 sıcaklık sensörüne bağlanabilir olmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı 300°C ye kadar ayarlanabilmeli ve set edilen değerdeki sıcaklık hassasiyeti ±1°C olmalıdır.

- Cihaz etrafında sıvı dökülmelerine karşı bir yol olmalıdır. Böylece cihaz tablasından akan sıvılar iç aksamına temas etmemelidir.

- DC fırçasız motor, düşük gürültü, bakım gerektirmeyen, kararlı çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

Sodyum asetat trihidrat

- Saflığı 99.0-101.0% (calc. to the dried substance) olmalıdır.

- Toz ve kristal halde bulunmalıdır.

- Safsızlıklar organic volatile impurities, complies (GC), reducing matter, complies,residual solvents, in accordance, ≤0.00002% Al , ≤0.001% heavy metals (as Pb) ,≤0.002% KMnO4 red. matter (as O) , ≤0.1% KMnO4 red. matter (as HCOOH) olmalıdır.

- pH değeri 7.5-9.0 (20 °C, 5%) olmalıdır.

- Anyon izleri chloride (Cl-): ≤50 mg/kg , sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg  olmalıdır.

- Katyon izleri Al: ≤0.2 mg/kg , As: ≤2 mg/kg , Ca: ≤20 mg/kg , Cu: ≤10 mg/kg , Fe: ≤10 mg/kg , Hg: ≤1 mg/kg , K: ≤200 mg/kg , Mg: ≤20 mg/kg , Pb: ≤2 mg/kg , Zn: ≤10 mg/kg olmalıdır.

Hidrojen peroksit

- 30 % (w/w)  H2O Stabilizatör içermelidir.

- Saflığı  %29,0-32,0 (titrasyon) ve sıvı formda olmalıdır.

- Dansitesi 1.110 g/cm3  olmalıdır.

- Buhar basıncı 23.3 mmHg ( 30 °C) olmalıdır.

- Kalite düzeyi 200 olmalıdır.

- Çalışmaların sürdürülebilirliği için Sigma H1009 kod numaralı olmalıdır.

OTOMATİK PİPET SETİ

1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.

2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin

ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

3. Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere,küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

a. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

b. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

6. Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacmi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

9. Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

10. Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

11. Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

12. Pipetler  0.5-10 μL / 10-100 µL / 100-1000 µL hacimden oluşmalıdır.

13. Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için ayar yapma imkanı veren bir ayar açıklığı ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

14. Geliştirilmiş ergonomisi pipet ucunu rahatça kavramasını sağlayan yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

15. Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon laboratuvarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu sağlayabilmelidir.

16. Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

17. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde" cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

18. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

19. Mikropipetlere uygun ( 0,5-10 µL için 1 paket/1000 adet , 10-100 µL için 1 paket 1000 adet , 100-1000 µL için 1 paket )  pipet ucu verilmelidir.

20. Pipetler yılda iki kez kalibrasyonu yapılmalıdır.

Chitosan

| form | powder |
| --- | --- |
| mol wt | 50,000-190,000 Da (based on viscosity) |
| viscosity | 20-300 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.) |
| solubility | dilute aqueous acid: soluble |