- No’lu kalem: DMEM/F12 (1:1) 1X, Nutrient Mixture Teknik Özelliği

1. 500 ml ambalajda olmalıdır.

2. Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.

3. +4 °C de saklanmalıdır.

4. En az 1 yıl miyatlı olmalıdır.

5. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

6.Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

7. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

8.Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

# No’lu kalem: 1X Dulbecco's Phosphate Buffered Saline

# Kalsiyum ve magnezyum free olmalıdır.

- 10X konsantrasyonda olmalıdır.

- 500 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır.

- Endotoxin için test edilmiş olmalıdır.

- cGMP şartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Potassium Phosphate Monobasic (KH2PO4) içeriği 2.00 g/L, molaritesi 14.71 mM olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- En az 1 yıl miatlı olmalıdır.

- Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

3 ve 4 No’lu kalem: 15 ve 50 mL Stril Falkon Tüp Teknik Özelliği

1- Steril, DNase-RNase free, Human DNA free, non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

2- Kullanıma hazır, rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.

3- Kapakları kilitli vida ile kapaklı, kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.

4- Konik tabanlı, dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelendirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.

5- Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

7- Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Onay sonrası fatura kabulü istenecektir.

8- Çalışmayan ürün, yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

9- Ürün en az 50x10 (500 Adetlik) dizili racklı kutularda teslim edilmelidir

10-Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

11-Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

5 No’lu kalem: 37 µm Reversible Strainer Teknik özelliği

- Ürün 37 um çapında ve beyaz renkli olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet bulunmalı

- Ürün tek hücreler, embriyonik cisimcikler, sferoidler dahil hücresel agregatların izolasyonunda kullanılanabilir özellikte olmalıdır.

- Ürün; İnsan, fare, insan olmayan pirimat ve sıçanda kullanılabilir olmalıdır.

- Ürün Hücre kültürü, sferoid kültürü ve hücre izolasyonunda kullanılabilir olmalıdır ve analiz sertifikası veya firma internet sayfası üzerinden ispat edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

6-8 No’lu kalem: Ultra-Low Adherent Plates for Suspension Cultures, 6-Well, 24-well, 96-well

- Ürünler 24’lü paketler halinde olmalıdır.

- Ürünlerden koli başına en az 100 adet teslim edilmelidir.

- Ürün süspansiyon kültürleri için ultra düşük yapışkan yüzeye sahip olmalıdır.

- Ürün; kapaklı, steril, düz tabanlı plaka olmalıdır ve istenilen plate formatına uygun olmalıdır (6, 24 veya 96)

- Ürün, çeşitli kök ve progenitör hücre türlerinin süspansiyon kültürleri için Ultra Düşük Yapışkanlı olmalıdır.

- Steril, polistiren düz tabanlı plakalar, hücresel bağlanmayı engellemek için kovalent bir hidrojel katmana sahip olmalıdır.

- Sitotoksik olmayan, biyolojik olarak inert, parçalanmayan bir yüzeye sahip olmalıdır.

- Çok oyuklu bir plaka formatında olmalı, protein emilimini, enzim aktivasyonunu ve hücresel aktivasyonu en aza indirmelidir.

- Her plakanın kirlenmeyi azaltmak için yoğunlaşma halkalarına sahip, ters çevrilemez bir kapağı olmalıdır.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- No’lu kalem: Fetal Bovine Serum Teknik Özelliği

- 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

- 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

- BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- -20 °C de sevk edilmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile gönderilmelidir.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

10 No’lu kalem: Human Dopaminin Elisa Kit Teknik Özelliği

- Ürün en az 96 test olmalıdır.

- Ürün Dopaminin aktivitesinde protein miktar tayini yapmaktadır.

- Ürün Human, Mouse ve Fare’de istenilen proteine karşı miktar test edebilmelidir.

- Radyoaktif madde içermemelidir.

- 4-5 saatte sonuç alınmalıdır.

- Basit bir ELISA okuyucu cihazı ile sonuç alınabilmelidir.

- Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilecektir.

11 No’lu kalem: Human Tirozin hidroksilaz ELISA kit

1.Ürün en az 96 test olmalıdır.

2.Ürün Tirozin aktivitesinde protein miktar tayini yapmaktadır.

3.Ürün Human ,Mouse ve Fare de istenilen proteine karşı miktar test edebilmektedir

4.Radyoaktif madde içermemelidir.

- 4-5 saatte sonuç alınmalıdır

6.Basit bir ELISA okuyucu cihazı ile sonuç alınabilmelidir, komplike cihaz gerektirmemelidir.

7.Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

8.Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

9.Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilecektir.

12 No’lu kalem: Vitronectin Teknik Özelliği

- Ürün en az 500 μg⁄ml konsantrasyonda teslim edilmelidir.

- Ürün kök hücre çalışmasına uygun olmalıdır ve belge ve analiz sertifikası ile ispat edilmelidir.

- Ürün recombinant özellikte ve E. Coli ekspresyon sisteminde çoğalmalıdır.

- Ürün kurubuz ile en az 10ml=5mg olarak datalogger ile teslim edilmelidir.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

13 No’lu kalem: GELTREX LDEV FREE HESC QUAL

- Ürün 12 ila 18 mg/mL aralığında konsantrasyona sahip olmalıdır.

- Ürün serum free ve frozen özellikte olmalıdır.

- Ürün raf ömrü en az 36 ay olmalıdır.

- Ürün steril ve phenol red içermemelidir.

- Ürün en az 5 mL olarak teslim edilmelidir.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

14, 15 No’lu kalem: T75 ve T175 Cell Culture Flask Teknik Özelliği

1.Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic, DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.

2.Eğik boyunlu olmalı, kapakları vida kapaklı, hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.

3.  Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

4.Flask TC treated olmalı, standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

5.Sterilite tarihleri ve lot numaraları, malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

6.Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikaları da teslimatta mutlaka verilmelidir.

7.Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

16-19 No’lu kalem: TC 6 Well Cell Culture Plate, TC 24 Well Cell Culture Plate

TC 48 Well Cell Culture Plate, TC 96 Well Cell Culture Plate

1.Ürünler en az 50 adetlik paketlerde olmalıdır.

2.Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free, non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.

3.Tabanları düz, kapaklı, numaralandırılmış olmalıdır. 50’şerli kutularda olmalıdır. 4.Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.

5.Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

6.TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.

7.Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

8.Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

9.Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

20 No’lu kalem: 1000µL Low Retention Tips

- Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.

- Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

- Ürün Eppendorf, Gilson, Axygen, Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

- Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

- Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.

- Ürün şeffaf renkli olmalıdır.

- Ürün 10 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

- No’lu kalem: 200µL Vertex Tips

- Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.

- Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

- Ürün Eppendorf, Gilson, Axygen, Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

- Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

- Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.

- Ürün şeffaf renkli olmalıdır.

- Ürün 200 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

22 No’lu kalem: 10µL Standard Tips

- Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.

- Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.

- Ürün Eppendorf, Gilson, Axygen, Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.

- Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.

- Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.

- Ürün şeffaf renkli olmalıdır.

- Ürün 1000 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

23-24 No’lu kalem: 0.22 ve 0.45 um Syringe Filter Teknik Özelliği

1.Tek-tek Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic olmalıdır.

2.Membran Por çapı 0.45 µm olmalıdır.

3.Filtre materyali, mutlaka hücre kültürüne daha uygun olan PVDF olmalı,

4.Sterilite tarihleri ve lot numaraları, malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.

5.Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikalarında teslimatta mutlaka verilmelidir.

6.Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.

7.1000Filtreler mutlaka gama steril edilmiş, tekli paketlerde ve son kullanım tarihleri teslimattan itibaren minimum 2 yıl olmalıdır.

8.Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

9.Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

25 No’lu kalem: Insulin solution human sterile-filtered

1- Ürün steril, filtrelenmiş ve hücre kültürü saflıkta olmalıdır.

2-5 mL olmalı.

3-Cam vialde temin edilmeli.

4-İnsan rekombinant insülin olmalı.

5-Ürün 9.5-11.5 mg/mL konsantrasyonda olmalıdır.

6-Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

7-Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.

26 No’lu kalem: StemFlex Medium kit Teknik Özelliği

- Ürün Embriyonik Kök Hücre ve İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre yapısında olmalıdır.

- Ürün besleyicisiz Kök Hücre Kültürü (İnsan, iPS - Uyarılmış Pluripotent Kök, Embriyonik) hücreler ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Ürün en az 500 mL olarak teslim edilmelidir.

- Ürün cGMP for medical devices, 21 CFR Part 820 and ISO 13485 belgelerine sahip olmalıdır.

- Steril olmalı.

- Ürünler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- Laboratuvara numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır.