Kanatlı BT Teknik Şartname

1.	BT taramaları için İlgili görüntüleme merkezi Ankara ili sınırları içerisinde olmalıdır.

2.	BT taramaları 256 dedektörlü özelliğe sahip bir cihazda yapılmalıdır.

3.	BT taramalarında en az 0,4mm kesit kalınlığında yapılmalıdır.

4. 	BT taramaları sonucunda oluşan kesitler, DICOM veri formatında verilmelidir.