TEKNİK ŞARTNAME

Primer 1, Sentez-50 nmol, 1 baz, HPLC (22 baz) Özellikleri

- Primer en az 50 nmol ve HPLC (High Performance Liquid Chromatography) yöntemi ile saflaştırılmış olmalıdır.

- Primerle birlikte sulandırma, moleküler ağırlıklarını ve kalite analiz sonuçlarını içeren formlar teslim edilmelidir.

- Ürün ile birlikte ürün kullanımı için gerekli olan ürün bilgi formu (Tm değeri, 100 pmol için sulandırma miktarı, grafiksel sentez görüntüsü, nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm değeri, GC oranı) gönderilmelidir.

- Primer liyofilize tüpler içerisinde teslim edilmelidir.

- Primer, 22 bp’lik olup dizilimi BhRDr (GAGCTTTTTAACTGCAACAACG) şeklindedir.

- Teklif edilen ürün için firma tarafından birkaç kullanımlık numune temin edilmelidir.

- Teslimatı yapılan primerde herhangi bir sorun yaşandığında, ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhüt etmelidir.

- Soğuk zincir koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’Teknik şartnameye Cevaplar‘’ belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Primer 2, Sentez-50 nmol, 1 baz, HPLC (20 baz) Özellikleri

- Primer en az 50 nmol ve HPLC (High Performance Liquid Chromatography) yöntemi ile saflaştırılmış olmalıdır.

- Primerle birlikte sulandırma, moleküler ağırlıklarını ve kalite analiz sonuçlarını içeren formlar teslim edilmelidir.

- Ürün ile birlikte ürün kullanımı için gerekli olan ürün bilgi formu (Tm değeri, 100 pmol için sulandırma miktarı, grafiksel sentez görüntüsü, nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm değeri, GC oranı) gönderilmelidir.

- Primer liyofilize tüpler içerisinde teslim edilmelidir.

- Primer, 20 bp’lik olup dizilimi RD5 (ATCTGGTTGATCCTGCCAGT ) şeklindedir.

- Teklif edilen ürün için firma tarafından birkaç kullanımlık numune temin edilmelidir.

- Teslimatı yapılan primerde herhangi bir sorun yaşandığında, ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhüt etmelidir.

- Soğuk zincir koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’Teknik şartnameye Cevaplar‘’ belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Taq Plus DNA Master Mix (2x) 250 rxn Özellikleri

- Ürün en az 250 reaksiyonluk olmalıdır.

- Master mix 2x konsantrasyonda olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Üretici firma adı, testin adı, test sayısı, lot numarası ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Master mix, yüksek verim ve güvenilir DNA amplifikasyonu gerektiren rutin PCR uygulamaları için uygun olmalı ve deney kurulum süresini önemli ölçüde azaltmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır halde olmalı ve herhangi bir optimizasyona gerek kalmamalıdır. Kit, konvansiyonel PCR için gerekli tampon, MgCl2, Taq DNA Polimeraz ve dNTP'leri içeren bir PCR ana karışımdan oluşmalıdır. Reaksiyon için sadece primerler, şablon DNA ve su eklemek yeterli olmalıdır. Bu özelliğinden dolayı daha kısa kurulum süresi sağlamalı ve kontaminasyon riskini ortadan kaldırmalıdır, bu özellik ürün kataloğunda veya manuelinde gösterilmelidir.

- Ürün RT-PCR, genotipleme, klonlama ve Sanger dizi analizi için PCR ürünlerinin üretiminde kullanılabilmelidir.

- Ürün, kontaminasyonu aktiviteleri için test edilmiş olmalıdır. Kit endonükleaz aktivitesi, eksonükleaz aktivitesi ve çentikleme (kesme) aktivitesine sahip olmamalıdır.

- Herhangi bir soğutma maddesine ihtiyaç duymadan oda sıcaklığında 100 saate kadar reaksiyon stabilitesine sahip olmalıdır.

- Teslimatı yapılan master mixle ile herhangi bir sorun yaşandığında, ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etmeyi taahhüt etmelidir.

- Kalitatif ve yarı-kantitatif gen ekspresyon analizlerini yapmaya uygun olmalıdır

- Teslimatlar  (-20°C ) soğuk zincir ortamında yapılmalıdır.

- Teklif veren firma gerektiğinde aplikasyon desteği verebilecek personele sahip olmalıdır ve ilgili kişi aplikasyon desteğini verebileceğini eğitim sertifikalarıyla belgelendirmelidir.

- Teklif veren firma, ISO 13485:2016, TS EN ISO/IEC 27001:2017 belgelerine mutlaka sahip olmalıdır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’Teknik Şartnameye Cevaplar‘’ belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

100 bp DNA Ladder Ready To Load Özellikleri

- Ürün, spesifik moleküler ağırlığa sahip çift sarmallı DNA fragmanlarından oluşan bir DNA ladder olmalıdır.

- Agaroz jellerinde DNA fragmanlarının boyutlandırılması ve miktarının belirlenmesi için tasarlanmış olmalıdır

- 100, 200, 300, 400, 500, 600,700, 800, 900,1000 bp olmak üzere en az 10 adet bant olarak görülmelidir.

- Elektroforetik bantlar keskin ve net görünümde olmalıdır.

- 500 bp’lik fragman referans bant olarak görülmeli ve diğerlerinden daha parlak olarak izlenmelidir.

- DNA merdiveni 0.5 µg/µL konsantrasyonunda olup, en az 100 reaksiyon çalışma yapılabilmeye uygun olmaldır.

- Üretici firma önerisine göre 1 line için en fazla 3 ul ladder kullanımı yeterli olmalıdır.

- Loading dye, DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde veya ürünün içerisine eklenmiş halde hazır olarak bulunmalıdır.

- Ürün oda sıcaklığında en az 6 ay boyunca ürün performansında değişiklik göstermemelidir.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’Teknik Şartnameye Cevaplar‘’ belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.