SARF MALZEME  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ASETON 2,5L

- Saflık değeri ≥ 99.8% olmalıdır.

- pH 5-6 aralığında olmalıdır.

- CAS numarası 67-64-1 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı  58.08 g/mol  olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.

- Ürün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- PLATE 96 KUYUCUKLU V TİPİ

- Plateler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

- Plateler polystyrene malzemeden yapılmış, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

- Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

- Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır.

- Plate V tipi kuyucuklu olmalıdır.

- 10 ML DİBİ KONİK SANTRİFÜJ TÜPÜ KAPAKSIZ

- Polistiren Malzemeden Üretilmiş olmalıdır.

- Hacmi 10 ml olmalıdır.

- 16x100mm ölçülerinde dibi konik şekilde olabilir.

- Bir pakette 250 adet olmalıdır.

- 50 ML DİBİ KONİK SANTRİFÜJ TÜPÜ

- Polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz, eteksiz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Üzerindeki yazılar okunur bir şekilde, ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

- Bir pakette 50 adet olmalıdır.

- MİKRO SANTRİFÜJ TÜPÜ 2 ML

- Hacmi 2 ml ve şeffaf olmalıdır

- Steril olmayan pakette yığın halinde olmalıdır.

- Bir pakette adet 500 olmalıdır.

- RNase-/DNase'dan temiz olmalıdır.

- Kapak hava ve sıvı geçirmemeyi garanti etmelidir

- Hacim çizgisi olmalıdır

- Yan duvarda etiketleme ve yazı yazmak için bir alan olmalıdır

- Kapakları,kilitli vida kapaklı,kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.

- Konik tabanlı olmalıdırlar.

- PİPET UCU 1-10 UL

- Pipetleme hacmi 0,1-10 μL olmalıdır.

- Aktarılan sıvıyı eksiksiz transfer edebilmelidir.

- Sarflar orijinal ambalajında verilmelidir.

- Pipet uçları geriye kaçışı önlemek için filtreli olmalıdır.

- Değişik mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.

- Kimyasal dayanıklığı yüksek, şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- Her hacim aralığında doğru ve tekrarlanır sıvı aktarımını garanti etmelidir.

- 1000’ lik poşette olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

- Mevcut pipetlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- PİPET UCU 20-200 UL

- Sarı renkte olmalıdır.

- Değişik mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.

- Kimyasal dayanıklığı yüksek, şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Her hacim aralığında doğru ve tekrarlanır sıvı aktarımını garanti etmelidir.

- 1000’ lik poşette olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

- Mevcut pipetlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- PİPET UCU 200-1000 UL

- Mavi renkte olmalıdır.

- Değişik mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.

- Kimyasal dayanıklığı yüksek, şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Her hacim aralığında doğru ve tekrarlanır sıvı aktarımını garanti etmelidir.

- 500’ lik poşette olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

- Mevcut pipetlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- PİPET UCU 1-5 ML

- Beyaz renkte veya şeffaf olmalıdır.

- Değişik mikropipet markaları ile tam uyumlu çalışmalıdır.

- Kimyasal dayanıklığı yüksek, şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır.

- DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

- Her hacim aralığında doğru ve tekrarlanır sıvı aktarımını garanti etmelidir.

- 100’ lük poşette olmalıdır.

- Otoklavlanabilmelidir ve otoklav sonrası deforme olmamalıdır.

- Otoklavlanabilir plastik taşıma kutusu ile birlikte verilmelidir.

- Mevcut pipetlerde kullanıma uygun olmalıdır.

- pH PROBU

- 3.5 mm' lik bir jack konektöre sahip olmalıdır.

- Dahili Mikroçip, sensör tipini, seri numarasını ve tarih, saat, ofset, eğim, prob durumu ve kullanılan tamponlar dahil kalibrasyon bilgilerini saklamalıdır.

- Bu bilgi, elektrot takıldığında otomatik olarak algılanmalıdır.

- Cam elektrot gövdesi; kimyasal direnci nedeniyle çok çeşitli uygulamalar için uygun olmalıdır.

- Cam pH elektrodu, birçok susuz solvent ve diğer agresif kimyasallarla uyumlu olmalıdır.

- Cam ayrıca ultraviyole radyasyon gibi birçok radyasyon türüne karşı da dirençli olmalıdır.

- Probun küresel şekilli uç tasarımı olmalıdır, bu özellik numune ile geniş bir temas alanı sağlamalıdır.

- Prob, gösterge pH elektrodunun ucunda bulunan yerleşik bir termistör sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.

- Probun bağlantı şekli BNC bağlantı olmalıdır.

- Probun bağlı olduğu kablonun 1 metre uzunluğu bulunmalıdır.

- Probun gövdesi polieterimid (PEI) reçinesinden oluşmalıdır.

- Probun çift bağlantı elektrotunun referans telini çevreleyen bir iç bölmesi bulunmalıdır.

- AGAR-AGAR

- Mikrobiyolojik analizlerde besiyeri hazırlanmasında katılaştırıcı ajan olarak kullanmaya uygun olmalıdır.

- 500 gramlık olmalıdır.

- Kullanıma hazır granül veya toz halinde olmalıdır.

- Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.

- Ambalaj üzerinde üretim tarihi, lot numarası, son kullanma tarihi, ürünün formülü ve kullanılış şekli yazmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.

- Ürün oda koşullarında saklanabilir olmalıdır.

- Ürün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- SODIUM HYDROXIDE PELLET YA DA BONCUK

- Orijinal ambalajında 2500 g'lık koyu renkli cam veya plastik şişelerde olmalıdır.

- Üzerinde saflık(% 99) gösteren etiket olmalıdır.

- Ürün katı pelletler halinde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 yıl olmalı.

- Orijinal etiketi üzerinde firma adı, ürün adı, saklama koşulları, son kullanma tarihi, üretim tarihi, kullanma talimatı yazılı olmalıdır.

- PETRİ KUTUSU STERİL 90X10 MM

- Darbeye  dayanıklı plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Kapak-gövde şeklinde olmalı ve kapak gövde üzerine tam olarak oturmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

- En az 90 mm çapında olmalıdır.

- Petriler steril olmalıdır.

- ŞIRINGA UCU FİLTRE 0,22 MİCRON

- Ürün şırınga ucu filtrasyonu için uygun olmalıdır.

- Ürün membranı 0,22 µm çapında ve steril olmalıdır.

- Ürün membranı PVDF (Poli-viniliden florür) olmalıdır.

- Sulu çözeltiler için numune hazırlama özelliğinde olmalıdır.

- Bir pakette 50 adet olmalıdır.

- EKÜVYON ÇUBUĞU PAMUK UÇLU PLASTİK SAPLI STERİL

- .Eküvyon çubukları ucu pamuklu, plastik saplı olmalı ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.

- Orjinal etiketli olmalıdır.

- En az 15 cm uzunlukta çubuk, ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.

- Eküvyon çubuklar, tek tek poşetlenmiş ve steril olmalıdır.

- Poşetlerde herhangi bir kontaminasyon belirtisi olabilecek delik, yırtık vb. hasar bulunmamalıdır.

- Üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır ve son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

- Bir pakette en az 500 adet olmalı

- NUTRİENT BROTH

- Mikrobiyolojik analizlerde genel sıvı besiyeri olarak kullanmaya uygun olmalıdır.

- 500 gramlık olmalıdır.

- Kullanıma hazır granül veya toz halinde olmalıdır.

- Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.

- Ambalaj üzerinde üretim tarihi, lot numarası, son kullanma tarihi, besiyerinin formülü ve kullanılış şekli yazmalıdır.

- Besiyeri orijinal ambalajında ve açılmamış olmalıdır.

- Besiyeri oda koşullarında saklanabilir olmalıdır.

- Ürün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır