Kortizol Hizmet Alımı Teknik Şartname
özellikler
1- Numuneler sıvı azot veya -78°C ile transferi bizzat firma tarafından yapılmalıdır.
2- Teklif verecek firma kullanılacak ürünlerle ilgili üreticiden yetkili olmalı ve belgesini fiyat teklifi ile vermelidir.
3- Kullanılacak kitler “Tür” uyumlu olmalıdır.
4- Numuneler tamam otomatik cihazda çalışılmalıdır. Çalışma yapılacak laboratuvarda yedek tam otomatik cihaz olmalıdır.
6- Numuneler tamamlanana kadar sıvı azot ile -86°C ye transferi yapılmalıdır.
7- Çalışma sonuçlarıyla birlikte her bir test için materyal&metot bilgisi detaylı olarak verilmelidir.
8- Araştırmacı çalışma esnasında eşlik edebilmelidir, çalışma ile ilgili her adım araştırmacıya gösterilmeli ve çalışma prosedürü anlatılmalıdır.
9- Numuneler çözdürüldüğünde 1 gün içinde çalışma yapılmalıdır.
10- Kullanılacak kitlerin tüm detayları teklif öncesi araştırmacı ile paylaşılmalı ve uygunluk alınmalıdır, uygun olmayanlar kabul edilmeyecektir.
11- Firma -86°C dondurucu imkanı sunmalıdır.
12- Numune toplanması ile ilgili olarak gerekli sarflar araştırmacıya verilmelidir.
13- Tüm testler aynı anda aynı yerde çalışılmalıdır, tüm testlere birden fiyat verilmelidir.

14- Aşağıdaki numuneler dublike olarak çalışılmalıdır.
Kullanılacak testlerin özellikleri:
Cortisol testi özellikleri: 

1.Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

2. Araştırmacı tarafından kullanılmamış marka teklif edilmesi durumunda teslimatta numune kit getirilmeli, yüksek ve düşük kalite kontrol serumu ile demo yapmalıdır.
3. Aşağıdaki her bir kit bileşeni ayrı ayrı olarak: Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.
4. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.
5.Range aralığı 10 ng/ml - 500 ng/ml olmalıdır.
