GSR Unit TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Bu sistem ile doğal galvanik deri tepkisi ölçülecek ve nabız kaydı yapılacaktır.

2. Ölçme sistemi sensör, data logger ve bellekten oluşan hepsi bir arada olan bir cihaz olacaktır. 

3. Cihazın ağırlığı 100 gramı geçmemelidir ve ergonomik olmalıdır. 

4. Cihazın ölçüm aralığı en az 0.2-10 µS (mikro Siemens) arasını kapsayacaktır.

5. Analog ve dijital kayıt yapabilmelidir.

6. En az 24mHz, 16-bit işlemciye sahip olmalıdır. 

7. Cihaz içinde bulunan sensöre gücü kendisi sağlayacaktır.

8. Şarj etme ve veri aktarım platformu cihaz ile birlikte sağlanmalıdır. 

9. Firma cihaz ile birlikte; iki adet parmak konektörünü, GSR ve nabız problarını (el parmağı ve kulak memesi) ve kullanım kılavuzunu vermelidir. 

10. Cihazın hafızasındaki veriler mevcut bir bilgisayara direk olarak aktarılabilmelidir.

11. Cihaz; kendi tipinin en son modeli olmalı, kullanılmış veya yenileştirilmiş olmamalı, imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon bulunmamalıdır.
