Meropenem 10ug,Imipenem 10ug,Doripenem 10ug,Ertapenem 10ug,Pefloxacin 5ug , Ciprofloxain 5ug

- Antimikrobiyal Duyarlılık Test Diskleri, in vitro duyarlılık testi için yarı kantitatif agar difüzyon test yönteminde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Mikrobiyal enfeksiyon olduğundan şüphelenilen örnekler için potansiyel tedavi seçeneklerini belirlemede yardımcı olmak amacıyla tanısal bir iş akışında hem klinik hem de in vitro olarak aktif olduğu gösterilen mikroorganizmalara karşı duyarlılığı belirlemek için kullanılabilir olmalıdır.

- Diskler  CLSI, EUCAST, SFM yönergelerine uygun olmalıdır.

- Disk konsantrasyonları belirtilmiş miktarlarda olmalıdır.

- Her bir kartuşda 50 disk olmalıdır. Paket ambalaj içerisinde 5 adet kartuş bulunmalıdır.( paket toplamında 250 disk içermelidir.)

- Kartuşlar kırılmaz yaylı özellikte olmalıdır, kolay okunabilen etiketler ve kartuş sonu göstergeleri kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

- Disk difüzyonu çalışması ile dirençli, orta ve hassas organizmaları niceliksel sonuçlarla sınıflandırmakla birlikte, aynı zamanda  Aşı seviyesi, Kontaminasyonun varlığı, Dirençli mutantlar , Beta-laktamaz aktivitesi, Antibiyotikler arasındaki düşmanlık ve sinerji özelliklerine görsel veri sağlamalıdır.

- Her kartuş, nem seviyesini %2'nin altında tutmak için ayrı ayrı bir kurutucu maddeyle kapatılarak uzun süreli stabilite sağlanmış olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması,birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması,çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

Pefloxacin mesylate dihydrate

- Gram negatif ve gram pozitif bakterilerin antibiyotik aktivite çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 465.49 gr/mol şeklinde olmalıdır.

- Moleküler formülasyonu  C17H20FN3O3 • CH4O3S • 2H2O şeklinde olmalıdır.

- Ambalaj şekli 10 gr olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması,birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması,çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Meropenem trihydrate

- Gram negatif ve gram pozitif bakterilerin antibiyotik aktivite çalışmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 437.51 gr/mol şeklinde olmalıdır.

- Moleküler formülasyonu  C17H25N3O5S  3H2O şeklinde olmalıdır.

- Ambalaj şekli 10mg olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde; daha önce laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış olması, birlikte kullanılacak diğer ürünler ile uyumlu olması, çalışmayı kolaylaştırıcı özelliğinin bulunması ön planda tutulacaktır.

- Teklif edilen ürünler laboratuvarımızda kullanılmamış ise, ilgili firma alım öncesi numune bırakmalıdır. Numune bırakılmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Primerler 200nmol HPLC

- Konsantrasyonu 200nmol olmalıdır.

- HPLC ile purifikasyonu yapılmış olmalıdır.

- Her bir primer  sentez  raporu ile teslim edilmelidir.

- Primerler liyofilize formda teslim edilmelidir.Primerler toplam 161 baz  dan oluşmaktadır.

- Primerlerin sulandırılması için 1 adet 100 ml hacimli Mol.Bio.Grade ( Dnase Rnase ,Pyrogen free ) özellikli su primerler ile ücretsiz teslim edilmelidir.Su aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5a )  Su , yüksek kaliteli su gerektiren her türlü DNA ve RNA deneyi için kullanılan temel çözücü özelliklerini taşımalıdır.

5b )Ambalaj şekli 100 ml plastik tüplerde / şişelerde olmalıdır.

5c ) Su , Dietilpirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5d ) DEPC ile arıtılmış su, DEPC'nin sterilitesini ve inaktivasyonunu sağlamak için iki kez otoklav edilmiş ve son olarak  0,2 mm filtreden geçirilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5e ) DNase, RNase ve proteazı kontaminasyonunun engellenmesi için her üretilen lot ürün test edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

5f )USP spesifikasyonlarına  göre ürün üretim safhasında  2 haftalık (14 günlük ) inkübasyon aşaması olmalı , bu süreç içerisinde  bakteri veya mantar üremesi olmadığı tespit edilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün prespektüsünde görülmelidir.

- Sentez  raporunda ;  nükleotit oranları , 100pmol için sulandırma miktarı , nükleotit ağırlığı ve konsantrasyonu, Tm  değeri , GC oranı gibi  kullanıcı için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

- Teslimatı yapılan primerlerde herhangibir sorun yaşandığında , ilgili firma koşulsuz olarak ürünü değiştirme ve 1 hafta içerisinde teslim etme taahhütünü belirtmelidir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde , laboratuvarımızda kullanılmış ve olumlu netice almış marka ve  kodlu ürünler tercih nedeni olacaktır.

Taq DNA Polymerase

- Taq DNA Polymerase Konsantrasyonu  2.5units/ul olmalıdır.

- Taq DNA Polymerase ın Hotstart özelliği olmalıdır.

- DNA Polymerase  1000 Units ambalajlı  400 ul  hacimde olmalıdır.

- DNA Polimeraz, otomatik "sıcak başlangıç" amplifikasyonu için en iyi kalitede termostabil Taq DNA Polimeraz ile spesifik bir anti-Taq monoklonal antikor kompleksinden oluşmalıdır.

- Büyük ölçüde geliştirilmiş amplifikasyon spesifikliği, hassasiyeti ve yüksek verimli olmalıdır.

- Hotstart DNA Polimeraz, Mg2+ varlığında nükleotidlerin 5' ila 3' yönünde dubleks DNA'ya polimerizasyonunu katalize etmelidir.

- anti-Taq monoklonal antikoru ,orta sıcaklıklarda enzimin replikasyon aktivitesini bloke ederek tersine çevrilebilir özellikte olmalıdır.

- Hotstart DNA Polimeraz ile, 10X HiBuffer A, 10X HiBuffer S, 50mM MgCl2 yeterli mektarda verilmelidir.

- Özenle seçilmiş anti-Taq antikorları, oda sıcaklığından 70°C'ye kadar spesifik olmayan primer uzamasına karşı koruma sağlayan yüksek termal stabiliteye sahip olmalıdır.

- Enzim ile birlikte yeterli miktarda  10X HiBuffer ve  Molecular Biology Grade Water enzim orijinal paketi içerisinde bulunmalıdır.

- Çalışmanın uygunluğu ve optimum verim için DNTP ile aynı marka olmalıdır.

- Saklama koşullarına uygun teslimat yapılmalıdır. Kargo ile yapılan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış, laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

dNTP  Mix  1 ml

- Yüksek amplifikasyon verimliliğini garanti ve sentezlenen DNA sarmalı içinde dNTP'lerin uygun birleşmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

- Karışımı oluşturan herbir deoksinükleositin konsantrasyonu 40mM olmalıdır.Toplam hacmi  1 ml olmalıdır.

- Deoksinükleosid 5'-trifosfatlar (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) aynı tüp içerisinde olmalıdır.

- Yüksek çözünürlüklü HPLC (>% 99 dNTP, <% 0.9 dNDP) aracılığıyla belirlenen en yüksek saflık elde edilmiş olmalıdır.

- Az miktardaki template DNA lar ile çalışma yapılabilecek şekilde verimliliği ve duyarlılığı yüksek olmalıdır.

- PCR, ters transkripsiyon, etiketleme ve diğer uygulamalarda doğrudan kullanım için uygun olmalıdır.

- İnsan ve E.coli DNA'sı içermemelidir.

- Son derece kararlı olmalıdır,birden fazla donma-çözülme döngüsünden sonra kararlılık dNTP'lerin %85-90'ı , 30 PCR döngüsünden sonra (94oC'de 1 dakika; 72oC'de 3 dakika) trifosfat formunda  bozulma görülmemelidir.

- Uygun ve yüksek amplifikasyonun gerçekleşmesi için  Taq DNA polymerase  ile aynı marka olmalıdır.

- Enzimler soğuk zincir ortamında teslim edilmelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Eppendorf tüp 1.5 ml

- Mikrotüpler  1.5 ml hacminde  renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Tüpler 500 ad/pk  şeklinde teslim edilmelidir.

- Tüpler DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Tüpler kenar kısmından hacimsel olarak derecelendirilmiş olmalıdır.Bu derecelendirme 100 ul ( 0.1 ml ) artışlar şeklinde olmalıdır. 0.5 -1.0-1.5 ml değerler tüp üzerinde yazılı olarak görülebilir olmalıdır.

- Tüpler, ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Tüpler 20,000 RCF santrfifüjleme işlemlerine dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Tüpler  121°C'de 15 dakika 15 PSI  basınç altında otoklav edilebilir özellikte olmalıdır.

- Tüpler işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Agarose

- Agaroz , düşük erime ve jelleşme sıcaklığına sahip olmalıdır.

- Agaroz ile 100 - 25.000 bp büyüklüklerdeki DNA ların ayırımı yapılabilir olmalıdır.

- Yüksek netlik ve düşük arka plan ( background) kirliliğine sahip olmalıdır.

- DNASE-RNASE Protease / Endonuclease  free olmalıdır.

- EEO  değeri 0.1 den düşük olmalıdır.

- Jel dayanıklılığı  %1 jel de  200gr/cm2 den büyük olmalıdır.

- Agaroz 100 gr lik orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Erime noktası   %1.5 lik jel de 650C den düşük olmalıdır.

- Jelleşme noktası  %1.5 lik jelde  26-30 0C olmalıdır.

- Nem oranı  %10 dan küçük olmalıdır.

- Sülfat değeri  %0.1 den küçük olmalıdır.

- TBE Buffer ( 1X ) ile kullanım oranlaması aşağıdaki gibi olmalıdır.

a. 100 bp ile 2.000 bp arası DNA ayırımı için   %1.8

b. 200 bp ile 4.000 bp arası DNA ayırımı için   %1.6

c. 400 bp ile 8.000 bp arası DNA ayırımı için   %1.3

d. 600 bp ile 15.000 bp arası DNA ayırımı için   % 0.9

e. 1000 bp ile 25.000 bp arası DNA ayırımı için   %0.7

- Agaroz , elektroforetik ayırma işleminden sonra yüksek kalitede RNA ve DNA geri kazanımı sağlamalıdır.

Filtreli Pipet ucu  10 ul

- Pipet ucu renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Filtreli Pipet uçları 10x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

- Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

- Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

- Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Sertifikalı olarak DNase RNase  free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların  öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti 10-7  Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

- Pipet uçları FDA kurallarına göre  LAL ( Limulus Amebocyte Lizat)   jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı 0.06 EU / ml olmalıdır.

- Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo  gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet  markalarına uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Filtreli Pipet ucu  200 ul

- Pipet ucu renksiz ( şeffaf) olmalıdır.

- Pipet uçları filtreli olmalıdır. Filtreler yüksek yoğunluklu polietilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Filtreli Pipet uçları 10x96 lık paketlerde teslim edilmelidir.

- Pipet ucu kullanıcı çalışmalarına yardımcı olması amacı ile kademeli sistemde olmadı, bu sayede kullanıcıya için işlem yaptığı hacmin doğruluğu konusunda refere olmalıdır.

- Pipet ucu işlenmemiş polipropilen ( virgin polypropylene ) den imal edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , numunelerin ( çalışılan örnek/ ürünlerin) virgin polypropylen yüzey üzerine tutunmalarını önleyen teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.Bu sayede ürün kaybı yaşanmamalıdır.

- Pipet uçları DNase RNase endotoksin FREE  olmalı , ve bu özellik sertifikalandırılmış olmalıdır.Üretimi yapılan her lot için istenildiği zaman üretici firma sitesinden ilgili üretim lot numarası girilerek bu sertifikaya ulaşılabilir olmalıdır.

- Sertifikalı olarak DNase RNase  free üretilen pipet uçları, uluslararası standartların  öngördüğü şekilde testleri yapılmış olup test hassasiyeti 10-7  Kunitz / µl değerlerinde olmalıdır.

- Pipet uçları FDA kurallarına göre  LAL ( Limulus Amebocyte Lizat)   jel testi kullanılarak endotoksin için test edilmiş olup, Test duyarlılığı 0.06 EU / ml olmalıdır.

- Pipet uçları ISO 9001: 2000 kalite kontrol sistemi standartlarına uygun olarak RNase / DNase içermeyen uygun şartlar altında  üretilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları , Gilson / Ependorf / Finnpipette/ Brand / Biohid/ Socorex/ Nichiryo  gibi çok bilinen ve kullanılan Otomatik pipet  markalarına uygun olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

DNA Safe Stain

- Nükleik asit boyama solüsyonu Sybr Green boyası içermelidir.

- SYBr safe , kullanıcı için önemli bir sağlık ve güvenlik tehlikesi teşkil eden geleneksel Ethidium bromür için daha güvenli bir alternatif olarak tasarlanmış olmalıdır.

- SyBr Safe  boyası hacmi  1 ml  şeklinde olmalıdır.

- SyBr safe boyası, etidyum bromür ile elde edilenden 10 kat daha fazla hassasiyet sunmalıdır.

- SyBr safe ,hem geleneksel ultraviyole jel aydınlatma sistemi hem de mavi ışık aydınlatma sistemi ile uyumlu olmalıdır.

- SYBr safe , ihmal edilebilir arka plan sinyali ile dsDNA'ya yüksek özgüllük göstermelidir.

- Elektroforez analizinde 0.1 ng'ye kadar çift sarmallı DNA (dsDNA) fragmanlarını tespit edebilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- SyBr safe , dimetil sülfoksitte (DMSO) 10.000X'lik bir çözelti halinde teslim edilmelidir.

- SYBr safe,  -20OC'de depolandığında 1 yıl boyunca stabil kalabilmelidir.

- Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

DNA Ladder 100bp

- DNA merdiven 100 bp 3 kb kadar 13 DNA fragmanlı ( 100,200, 300, 400, 500, 600,700, 800,900, 1000, 1500, 2000, 3000 bp  ) olmalıdır.

- Referans bantlar  500 bp  1000 bp ve 2000 bp  fragmanlar olup , diğerlerine göre daha fazla DNA  içermelidir.

- Kullanıma hazır DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde 1 vial 6X loading dye örnek yüklemelerinde kullanılmak üzere paket içerisinde bulunmalıdır.

- DNA merdiveni ,  turuncu ( Orange G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme boyalar içeren kullanıma hazır formatta  olmalıdır.

- DNA merdiveni  200ul lik orijinal ambalajlı teslim edilmelidir.

- Konsantrasyonu  100 ug/ ml şekilde olmalıdır.

- DNA ladder saklama tomponu karışımı 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 5% glycerol, 0.005% bromophenol blue, 0.005% xylene cyanol içermelidir.

- Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılmış olumlu netice alınmış , laboratuvarımızda kullanılan yöntemlere optimizasyonu yapılmış ürünler tercih nedeni olacaktır.

- Teklif veren firmalar ürünlerin şartnameye uygunluklarının incelenmesi için ‘’ Teknik şartnameye Cevaplar ‘’  belgesi düzenlemelidir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.