dNTP Çalışma Miksi Teknik Şartnamesi

1. 80 mM dNTPs, 10 mM dATP, 10 mM dCTP, 10 mM dGTP ve 10 mM dTTP içermelidir.

2. 100 Mm ‘lık TE buffer’da muhafaza edilmelidir.

3. Mutagenesis ve DHPLC çalışmalarında çalışılabilecek yüksek kaliteye sahip olmalıdır.

4. Oda sıcaklığında saklanabilmeli ve oda sıcaklığında çalışma yapılabilir olmalıdır.Reaksiyon hazırlığı buza gerek duymadan oda sıcaklığında yapılabilmektedir.

5. 1 ay oda sıcaklığında kimyasal yapısını kaybetmeyecek stabiliteye sahip olmalıdır.

6. HPLC saflığı %99’un üzerinde olmalıdır.

7. Performansı 500 bazlık GC zengin amplikonlarda da düşmemelidir.

8. Numune verilerek ürün laboratuvarımızca denenmelidir, uygunluk verilen ürünler teklif edilmelidir.

