    EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Halka tipinde olmalı,halka elektrotun orta kısmında jel uygulaması için en az 4mm çapında boşluk olmaldır.
2- Ag/AgCl kaplama olmalıdır.
3- Touch-proof soket yapısında olmalıdır.
4- Brainamp marka EEG ile uyumlu olmalıdır.
5- Elektrot kablosu en az 150cm uzunlukta olmalıdır.
EEG JELİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1- En az 1 Kg’lık kutularda olmalıdır.

2- Halka şeklinde ortası 5mm veya 6mm boşluklu Ag/AgCl elektrotlar ile uyumlu olarak kullanılabilmelidir.

3- Şırınga ile çekilebilecek kıvamda olmalıdır.

4- Jel içinde aşındırıcı özellikli malzeme olmalı, böylece empedans düşümü daha kolay sağlanabilmelidir.

5- Brainproducts EEG sistemi ile uyumlu olmalıdır.

6- Hipoalerjenik olmalı, tuz içermemelidir.

EEG KEPİTEKNİK ŞARTNAMESİ
1- En az 64 adet aktif EEG elektrodu takılabilecek lokasyona sahip olmalı, her bir lokasyonda opsiyonel EEG elektrotlarının yerleştirilebileceği plastik adaptörler bulunmalıdır.

2- Brainproducts EEG sistemi ile uyumlu olmalıdır.

3- Esnek ve yıkanabilir tekstil malzemesi ile üretilmiş olmalıdır.

4- EEG kepinin çene bandı kep üzerinde monteli olmalıdır.
5- Genişletilmiş 5/10 EEG elektrot yerleşim sistemine uygun olmalıdır.
6- Kep ebatları 52cm,54cm,56cm,58cm,60cm,62cm veya 64cm olarak seçilebiliyor olmalıdır.

7- Kep ebatlarının kolaylıkla anlaşılması için farklı ebatların dikiş ipleri farklı renklerde kullanılmış olmalıdır. 

PAGE  
1

