TEKNİK ŞARTNAME (8 KALEM)

* Teklif verilen tüm ürünler sertifika ile teslim edilmelidir, sertifikası olmayan ürün kabul edilmeyecektir.

*Teklif vermeden önce proje yürütücü aranarak ürünlerin doğruluğu teyit edilmelidir.

*Ürünlerin teslim süresi 7 gündür.

*Her ürün için demo bırakılmalıdır.

*Ürünlerden çalışmayan olursa koşulsuz-şartsız yeni ürün 10 gün içerisinde bedelsiz olarak tedarik edilecektir.

1 -PH KAĞIDI

•	Tek renk değişim yöntemi ile sıvılarda hassas ve hatasız pH ölçüm olanağı sunmalı

•	Değişik renkli pH ölçüm pedleri fiber selüloz bir çubuk üzerine kimyasal yöntem ile yapıştırılmış olmalı.

•	Bu özellik zayıf tamponlanmış veya kuvvetli bazik çözeltilerde bile örneğin kontaminasyondan korunmasını ve sağlıklı ölçüm yapılabilmesini sağlamalı.

•	İndikatör pedleri çubukların en alt kısmında yer aldığından ölçüm sırasında parmaklar sıvı ile temas etmemelidir.

•	Pedler dışarıya sıvı akıtmadıklarından test sonrasında pedler arasında renk karmaşası yaratmazlar ve güvenilir pH ölçümünü garanti etmelidir.

•	Kutulu teslim edilmelidir. Bir kutuda 100 adet olmalıdır

•	Non-steril olmalıdır.

2 -GOLD NANOPARTİKÜL

•	Süspansiyon formunda olmalıdır.

•	Polidispersite İndeksi (PDI) < 0.2 olmalıdır.

•	Çekirdek Boyutu 37 - 43 nm arasında olmalıdır.

•	Absorpsiyon Maks. 529 - 533 nm olmalıdır.

3 -GOLD NANORODS

•	Görünümü temiz ve net sıvı formda olmalıdır.

•	Boyut 9 - 11 nm arasında olmalıdır.

•	Boyut 34 - 42 nm arasında olmalıdır.

•	Konsantrasyon > 30 µg/ml arasında olmalıdır.

•	pH 3 – 5 arasında olmalıdır.

•	Pik değeri  765 - 794 nm arasında olmalıdır.

4 - MEMBRANE CARDS (Tip 1)

- Yanal akış test şeridinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kartın yüzeyine yapıştırılmış 2 mil destekli Hi-Flow Plus yanal akış membranlı 6 cm x 30,1 cm lamine kartlar olmalıdır.

- Değeri 180 olmalıdır

- Yanal akış hızı 180 sn/4cm olmalıdır.

5- MEMBRANE CARDS (Tip 2)

- Yanal akış test şeridinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kartın yüzeyine yapıştırılmış 2 mil destekli Hi-Flow Plus yanal akış membranlı 6 cm x 30,1 cm lamine kartlar olmalıdır.

- Değeri 135 olmalıdır

- Yanal akış hızı 180 sn/4cm olmalıdır.

6 - MEMBRANE CARDS (Tip 3)

- Yanal akış test şeridinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Kartın yüzeyine yapıştırılmış 2 mil destekli Hi-Flow Plus yanal akış membranlı 6 cm x 30,1 cm lamine kartlar olmalıdır.

- Değeri 180 olmalıdır

7-GLASS FBER DAIGNOSTC PAD

- Yanal akış test şeridinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış olmalıdır. (Proje yürütücüsünden bilgi alınmalıdır)

- Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabil olmalıdır.

- 10mm x 300 mm boyutlarında olmalıdır.

8-DESİKATÖR

• Isıya ve kimyasallara dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

• Mükemmel pürüzsüzlüğe sahip rodajlı bağlantı noktaları, vakum kaçaklarını önler ve gres kullanımı

gerektirmemelidir.

• Vakum Muslulu Olmalıdır

• Vakum musluğu 1 torr’a kadar vakuma dayanıklı olarak tasarlanmalıdır.