Recombinant Human CEA Protein (His-Tag) Teknik Özellikleri

- Ürün içeriği CEACAM5 proteinidir ve HEK293 hücrelerinden üretilmiş olmalıdır.

- Ürün His-Tag etiketli olmalıdır.

- Ürünün saflığı ≥%95 (SDS-PAGE) olmalıdır.

- Ürün -20°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Ürün antikor geliştirme, hücre sinyalleme çalışmaları ve biyomarker araştırmalarında kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Liyofilize toz formunda teslim edilmelidir.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir ile yapılmalıdır.

- Ürün sulandırıldıktan sonra 4°C’de en az bir hafta stabilliğini koruyabilmelidir.

- Ürünün kalite kontrolü üretici firma tarafından yapılmış olmalı ve mikrobiyal kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır.

- Üründe tespit edilebilecek endotoksin oranı en fazla <1 EU/µg olmalıdır.

- Ürün en az 200 µg olacak şekilde teslim edilmelidir.

- Ürün araştırma amaçlı kullanıma yönelik olmalı ve insanda terapötik amaçla kullanıma uygun olmamalıdır.