TEKNİK ŞARTNAMELER

- UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit

- Micro polymer teknoloji ile üretilmiş olmalıdır, datasheette micro polymer ifadesi bulunmalıdır.

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

- WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 60 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- DAB Chromogen & Substrate System

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.

- WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- UltrAb Diluent

- 125 ml, kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Rabbit,Human,Mouse,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- Histolojik çalışmalara uygun olmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Citrate Buffer pH 6.0

- Antikorların veya DNA floresan in situ hibridizasyonunun uygulanmasından önce

formalinle sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku kesitlerinde ısıyla indüklenen

bir antijen toplayıcı olarak kullanılmalıdır.

- Solüsyonun ph’si 6.0 olmalıdır.

- 2-8 C sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 1000 ml verilmelidir.

- 10X konsantre kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Entellan

- Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.

- Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için

uygun kapatma medyumu olmalıdır.

- Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.

- Ksilenle temizlenebilmelidir.

- Suda çözünmemelidir.

- Ürün orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.

- Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.

- Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Tesbit sol.II

- Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (20 °C);  parlama noktası  &amp;amp;gt;40 °C ; kaynama noktası 150 -215 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün 2.5 lt verilmelidir.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Poly-L-Lysine Kaplı Lam

- 1 kutuda 72 adet Süperfrostplus özelliğinde poly-l-lysine kaplı lam bulunmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hydrogen Peroxide 30%

- Yoğunluk 1.11 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- pH değeri <=3.5 (H2O, 20 °C) olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Kaynama noktası 107 °C olmalıdır.

- Denge buhar basıncı 18 hPa (20 °C) olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 Lt olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 10 µl

- Ürün beyaz renkli olmalıdır.

- 10 µl hacminde olmalıdır.

- Sıcaklık değişimine ve kimyasallara dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Çeşitli pipet markalarıyla uyumlu olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 5-200 µl

- Ürün sarı renkli olmalıdır.

- 5-200 µl hacminde olmalıdır.

- Sıcaklık değişimine ve kimyasallara dayanıklı polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Çeşitli pipet markalarıyla uyumlu olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1000 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 1.5mL

- Ürün 1.5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 500 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf Tüp Kutusu

- Ürün en az 1,5 ml hacimli tüpler için olmalıdır.

- Mavi renkli ve kapaklı olmalıdır.

- Ürün 100 gözlü olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp 0.2 mL

- Ürün 0.2 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hidrofobik Doku Sınırlama Kalemi

- Histokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

- Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay verilecektir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lam Saklama Kutusu

- Polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kutu 50 lam alma kapasitesinde olmalıdır.

- Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

- Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PBS (25x) 25 Konstantre 1000 ml

- İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli

basamaklarda üzerinde doku bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

- %1 oranında Tween 20 içermelidir.

- pH’sı7.6 (+/- %5) ve 25x konsantre olmalıdır.

- Ürün 1000 mL’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Doku Tesbit sol.I

- Histolojik uygulamalar için uygun olmalıdır.

- Ürün HPLC, ≥99.7% özelliğinde olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 lt bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Mikrotom bıçağı, low profil

- 1 kutuda 50 adet low profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

- 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmeli, MX35 özelliğinde olmalıdır.

- Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir

- Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

- IVD ve CE belgeli olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- %10 Formalin

- (HCHO) solüsyon molekül ağırlığı 30.03 gr/mol olmalıdır.

- pH değeri 7,2-7,4 olmalıdır.

- Solüsyon Gehalt (Acidimetrisch nach oxidation) =%40, Freiesaure (als

HCOOH) %0,03dichte (d20/4)= 1.080-1.090, Chlorid (CL)= % 0,001,

Schwermetalle (alspb) %0,0005, Eisen (Fe) = % 0,0005, methanol (GC):

% 11, Sulfatasche: % 0,01 maddelerini içermelidir.

- Konsantre Formaldehyde solüsyon: en az %40 formaldehyde ve %10

methanol içermelidir. Solüsyonun dibi tortusuz olmalıdır.

- Kullanıma hazır formda bulunmalıdır.

- 5 litre orijinal ambalajda olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi

olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PPAR alpha/NR1C1 Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 0.2 mg konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- PPAR gamma/NR1C3 Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 2 ml konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Anti-PPAR delta antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 200 μl konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Parafin boncuk

- Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır.

- Erime sıcaklığı 56-58° C olmalıdır.

- Ürün toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

- 60 ay raf ömrü olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.77 g/cm 3  (80 °C), buhar basıncı &lt; - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2 mm 2 /s (100 °C) olmalıdır.

- Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetilsulfoxide) içermelidir.

- Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajında en az 5 kg olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Lamel 24X50 mm

- 24x50 mm boyutlarında lamel olmalıdır.

- Lamellerin kimyasal direnci yüksek olmalıdır.

- Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır

- Lameller renksiz, tozsuz ve esneyebilir olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.