TEKNİK ŞARTNAMELER

Genel Hükümler:

1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.

2. Firma gerektiğinde teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.

3. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

- Vimentin Antibody 500 μL

- Kedi türünde çalışmalıdır.

- Rat, Human, Mouse, Rabbit dokusunda uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 500 μl konsantre antikor olmalıdır.

- İHC, IF, ICC, FC, WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl miatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- VEGF Antibody 100 μL

- Kedi türünde çalışmalıdır.

- Rat, Human, Mouse, Rabbit dokusunda olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μl konsantre antikor olmalıdır.

- İHC, IF, ICC, FC, WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl miatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- STAT3 antibody 100 μl

- Kedi türünde çalışmalıdır.

- Rat, Human, Mouse, Rabbit dokusunda uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μl konsantre antikor olmalıdır.

- İHC, IF, ICC, FC, WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl miatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- TGFB1 Antibody - middle region 100 ul

- Kedi türünde çalışmalıdır.

- Rat,Human,Mouse,Rabbit dokusunda uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μl konsantre antikor olmalıdır.

- İHC, IF, ICC, FC, WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Anti-Metallothionein antibody 100 μg

- Kedi türünde çalışmalıdır.

- Rat, Human, Mouse, Rabbit dokusunda uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- Formolde tespit olmuş, parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μg konsantre antikor olmalıdır.

- İHC, IF, ICC, FC, WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Son kullanma tarihi 2 yıl miatlı olmalıdır.

- 2-8 derecede saklanmalıdır.

- Antikor çalışmadığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit 125 ml

- Micro polymer teknoloji ile üretilmiş olmalıdır, datasheet micro polymer ifadesi bulunmalıdır.

- Rat, Mouse, Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- WB, IP, İHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik TP-125-HL olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- DAB Chromogen & Substrate System 125 ml

- Rat, Mouse, Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

- WB, IP, İHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 125 ml kullanıma hazır formda verilmelidir.

- Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-HD olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Citrate Buffer pH 6.0 1 lt

- Antikorların veya DNA floresan in situ hibridizasyonunun uygulanmasından önce formalinle sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) doku kesitlerinde ısıyla indüklenen bir antijen toplayıcı olarak kullanılmalıdır.

- Solüsyonun ph'ı 6.0 olmalıdır.

- 2-8 °C ‘de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında ürün en az 1000 ml verilmelidir.

- Çalışmada kullanılacak özellik AP-9003-999 olmalıdır

- 10X konsantre kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pozitif Şarjlı Lam 72 Ad/Kt

- 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Superfrost Plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

- İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Hidrofobik Doku Sınırlama Kalemi

- Histokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

- Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasalın tüm aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması halinde onay verilecektir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf Tüp 1,5 ml 500 Ad/Pk

- Ürün nonsteril ve düz kapak özelliğinde olmalıdır.

- Hacmi 1,5 ml olmalıdır.

- Ürün kilitli kapaklı olmalı ve kapaktan sıvı akıtmamalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 adet olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Plastik Penset 13 cm

- Kaliteli plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- 13 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Disposable (tek kullanımlık) penset olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 100 adet olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir. Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.