TEKNİK ŞARTNAME

- Olöropein CRS

- Avrupa Farmakopesi referans standardı.

- Sıvı kromatografisi (YPSK) deneylerinde kullanılacaktır.

- Metilen Klorür (Diklorometan)Şartnamesi

- Saflığı %≥ 99.9 olmalıdır.

- İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) deneylerinde kullanılacaktır.

- 2.5 L’lik cam şişede verilmelidir.

- Varsa sertifikası verilmelidir.

- Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 9 ay olmalıdır.

- Etil Asetat Şartnamesi

- ETHYL ACETATE ≥99.5%, PH. EUR., BP,NF

- İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) deneylerinde kullanılacaktır.

- Sıvı formda olmalıdır.

- Saflığı %99’dan az olmamalıdır.

- Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.

- 2,5 L’lik cam ambalajda teslim edilebilir.

- Varsa sertifikası verilmelidir.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- İTK Plak (Silica gel 60 F254 (25 Aluminium Sheets)) Şartnamesi

- TLC ALUMINIUM SILICA GEL 60 F254 , 20x20 cm

- Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek için İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.

- Ürün silika jel 60 F254 (25 Aluminium sheets) özelliklerinde, ince tabaka kromatografisi uygulamalarına uygun ve 25 adet her biri 20 x 20 cm'lik boyutlarında olan pakette bulunmalıdır.

- Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.

- Vial- Vida Kapak Şartnamesi

- Sıvı kromatografisi (YPSK) deneylerinde kullanılacaktır.

- Vial vida Boyunlu - 8mm (N8) olmalıdır.

- Şeffaf cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Vial 1,5 ml hacminde olmalıdır.

- Vial 11,6 x32mm boyutlarına sahip olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet olmalıdır.

- Kapak + Septa Şartnamesi

- Sıvı kromatografisi (YPSK) deneylerinde kullanılacaktır.

- Kapak ve septa birlikte olmalıdır.

- Vial kapakları PTFE/silikon septumlu olmalıdır.

- Vida Boyunlu - 8mm (N8) viale uygun olmalıdır.

- Septa ise PTFE ve yarıksız olmalıdır

- 1 pakette 100 adet olmalıdır.