TEKNİK ŞARTNAME

- Şırınga filtre 13 mm 0,45 µm, PFTE, Şartnamesi

- Sıvı kromatografisi (YPSK) deneylerinde kullanılacaktır.

- Steril olmasına gerek yoktur.

- 0,45/25 boyutlarında beyaz kromatografik işlemler için uygun olmalıdır.

- Filtre PTFE ve hidrofilik özellikte olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet bulunmalıdır.

- Şırınga filtre 13 mm 0,45 µm, PFTE, Şartnamesi

- Sıvı kromatografisi (YPSK) deneylerinde kullanılacaktır.

- Steril olmasına gerek yoktur.

- 0,45/25 boyutlarında beyaz kromatografik işlemler için uygun olmalıdır.

- Filtre PTFE ve hidrofobik özellikte olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet bulunmalıdır.